## List1
Seznam výrobků a materiálů nabízených uchazečem
SO 01 Venkovní posezení
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
SO-01.1 | 24 | 311238143R00 | Zdivo keramické, včetně příček a všech doplňků (překlady). Pouze výrobce.
| 59 | 430841114R00 | Plech trapézový AlZn
| 61 | 430841209R00 | Trapézový polykarbonát
| 101 | 711472052R00 | Folie PEHD
| 103 | 712373111RT3 | Folie PVC
| 148 | 766661522R00 | Dveře dřevěné vnitřní (pro všechny)
| 161 | 767131111R00 | Stěny WC CPL laminát
| 162 -163 | 767133221R00 | AL vchodové dveře
| 164-166 | 767613101R00 | Al okna
| 167-168 | 767613112R00 | Al žaluzie
| 180 | 771575108RU5 | Dlažba keramická slinutá 300/300
| 185 | 781481200R00 | Obklad keramický 100/100 bílý
| 188 | 781475120RT6 | Obklad keramický 600/300 hnědý
| 191 | 782211130R00 | Obklad řezaný rula, barva šedá
SO-01.4a | 1 | 731-001CV | Závěsný kondenzační kotel plynový
| 2 | 731-002CV | Ohřívač vody stojatý zásobníkový
| 15-19 | 733-001CV | Potrubí ze síťového polyetylénu DN 16-32 včetně tvarovek
| 31 | 734-010CV | Termoregulační hlavice
| 38-41 | 735-001CV | Otopná ocelová desková tělesa
| 44-46 | 735-007CV | Hliníkové otopné článkové těleso
| 50 | 735-011CV | Elektrický nízkoteplotní sálavý panel
SO-01.4c | 1 | 1.1a | Střešní odsávací ventilátor
| 3 | 1.1c | Zpětná klapka
| 4 | 1.2a | Střešní odsávací ventilátor
| 6 | 1.2c | Zpětná klapka
| 7 | 1.3a | Střešní odsávací ventilátor
| 9 | 1.3c | Zpětná klapka
| 10 | 1.4a | Nástěnný ventilátor
| 12 | 1.5 | Odsávací nerezový zákryt 3200/1200
| 13 | 1.6 | Odsávací nerezový zákryt 2750/700
| 14 | 1.7 | Odsávací nerezový zákryt 1000/900
| 15 | 1.8 | Tlumič hluku D500
| 16 | 1.9 | Tlumič hluku D400
| 30 | 2.1a | Nástěnný ventilátor
| 32 | 2.2a | Ventilátor do potrubí
| 34 | 2.3a | Ventilátor do potrubí
| 45 | 3.1a | Malá podstropní větrací jednotka
SO-01.4e | 21 | 721 17-3315 | Potrubí kanalizační z PVC KG systém (pro všechny ležaté rozvody v zemi)
| 27 | 721 17-4043 | Potrubí kanalizační polypropylénové (pro všechny svislé a připojovací rozvody)
| 63 | 722-002PC | Potrubí z plastických hmot PE
| 65-74 | 722 17-4003 | Potrubí z trubek PP-R D 20-50
| 94 | 722-020CV | Vodoměr na studenou vodu DN 32
| 95 | 722-021CV | Vodoměr na studenou vodu DN 15
| 96 | 722-022CV | Vodoměr na teplou vodu DN 15
| 106 | 724-001CV | Filtr s ručním proplachem
| 108 | 724-003CV | Cirkulační čerpadlo TUV
| 122 | 725-005CV | Závěsný klozet keramický, bíly
| 123 | 725-006CV | instalační sada s chromovanými krytkami
| 124 | 725-007CV | sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby
| 125 | 725-008CV | montážní prvek pro zabudování suchým procesem
| 126 | 725-009CV | ovládací tlačítko bílé
| 127 | 725-010CV | souprava pro předstěnovou montáž
| 128 | 725-011CV | souprava pro tlumení hluku
| 131 | 725-005CV | Závěsný klozet keramický, bíly, pro osoby TP
| 140 | 725-019CV | SKLOPNÉ U-MADLO NEREZ BRUS s držákem toal. papíru, l = 813 mm
| 141 | 725-020CV | PEVNÉ MADLO NEREZ BRUS l = 813 mm
| 145 | 725-022CV | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT
| 147 | 725-024CV | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU HLINÍKOVÝ KRYT
| 149 | 725-026CV | PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ
| 152 | 725-031CV | P1.5 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA NEREZOVÁ
| 155 | 725-033CV | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm s otvorem pro baterii
| 159 | 725-037CV | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury
| 164 | 725-039CV | UMÝVADLO KERAMICKÉ s otvorem pro baterii pro TP
| 168 | 725-043CV | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury
| 170 | 725-045CV | SVISLÉ MADLO CHROM BRUS l = 500 mm
| 177 | 725-049CV | UMÝVÁTKO ROHOVÉ KERAMICKÉ s otvorem pro baterii
| 181 | 725-053CV | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury
| 194 | 725-060CV | VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100
| 195 | 725-061CV | instalační sada
| 196 | 725-062CV | mřížka chromovaná
| 197 | 725-063CV | montážní prvek pro zabudování suchým procesem
| 198 | 725-064CV | ovládací tlačítko bílé
| 199 | 725-065CV | souprava pro předstěnovou montáž
| 200 | 725-066CV | souprava pro tlumení hluku
| 201 | 725-067CV | NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší, otočný vývod 251 mm
SO-01. 4f | 4 | 723-001CV | REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 6 m3/h
| 11 | 723-006CV | PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ FAKTURAČNÍ DN 25 - dodávka plynáren
SO-01.4g | 1-28 | E1 | Rozvaděč RH01
| 29 | ENC-03 | D' - s krytem, reflektor bílý plech, 2x50W,IP65
| 30 | ENC-04 | E' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W, IP66
| 31 | ENC-05 | E1' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W ,IP66 s invertorem
| 32 | ENC-06 | M' - zářivkové kruhové s krytem, 2x18W,IP65
| 33 | ENC-07 | O' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W,IP65
| 34 | ENC-08 | O1' - s krytem, reflektor bílý plech,1x50W,IP65 s invertorem
| 35 | ENC-10 | N' - zářivkové, 1x8W,IP65,1hod
| 36 | ENC-11 | N1' - LED + přísl., 2,6W,IP40,1hod
| 51 | 1002-4453 | Tlačítkový spínač 'CENTRAL STOP' 230V,10A
| 52 | ENC-13 | Casový spínač pro uložení do instalační krabice pod ovládač 0-3600 s, 230V,350W
| 54 | 1002-103 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, zapuštěnám,230V,16A, všechny zásuvky
| 58 | 1223-62 | Trojpólový vypínač 40A,400V,IP44, všechny vypínače
SO-01.4h |  | SS02 | Strkturovaná kabeláž, použitý systém
|  | SS03 | EZS, použitý systém
|  | SS04 | Tísňová signalizace, použitý systém
|  | SS05 | EPS, použitý systém
| 49 | spnc-054 | Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP
| 50 | spnc-055 | Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x250W @ 100V
| 52 | spnc-057 | Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, RS-232, IR dálk. ovl.
| 53 | spnc-058 | Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR
| 55 | spnc-060 | Systémové kabely
| 56 | spnc-061 | Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor vč. krabice, 100V, 6W
| 57 | spnc-062 | Nástěný reproduktor 100V, 6W
SO 02 Hlediště se zázemím
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
SO-02.1 | 10 | 311238143R00 | Zdivo keramické, včetně příček a všech doplňků (překlady). Pouze výrobce.
| 44 | 411323535R00 | Stropní prefabrikáty hlediště
| 50 | 596215021R00 | Zámková dlažba betonová tl. 60 mm
| 67 | 711472052R00 | Folie PEHD
| 73 | 712373111RT3 | Folie PVC
| 90 | 766661522R00 | Dveře dřevěné vnitřní (pro všechny)
| 99 | 767131111R00 | Stěny WC CPL laminát
| 104-106 | 767136134R00 | AL vchodové dveře
| 107-110 | 767136141R00 | Al okna
| 117 | 771575108RU5 | Dlažba keramická slinutá 300/300
| 121 | 775540010RAC | Podlahy lamelové - dřevo
| 123 | 776520010RAB | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík
| 124 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík
| 185 | 781481200R00 | Obklad keramický 100/100 bílý
| 188 | 781475120RT6 | Obklad keramický 600/300 hnědý
| 191 | 782211130R00 | Obklad řezaný rula, barva šedá
SO-02.4a | 1 | 731-001CV | Závěsný kondenzační kotel plynový
| 2 | 731-002CV | Stajatý válcový nerezový ohířvač TUV
| 25-29 | 733-001CV | Potrubí ze síťového polyetylénu DN 16-32 včetně tvarovek
| 39 | 734-010CV | Termoregulační hlavice
| 46-51 | 735-001CV | Otopná ocelová desková tělesa
| 57-68 | 735-011CV | Systém podlahového vytápění
SO-02.4c | 1 | 1.1a | Ventilátor do kruhového potrubí
| 3 | 1.2a | Ventilátor do kruhového potrubí
| 5 | 1.3 | Tlumič hluku
| 13 | 2.1 | Reverzní nástěnný ventilátor
| 16 | 3.1a | Malá podstropní větrací jednotka
| 19 | 3.1a | Malá podstropní větrací jednotka
| 28 | 4.1a | Malá podstropní větrací jednotka
SO-02.4e | 17 | 721 17-3315 | Potrubí kanalizační z PVC KG systém (pro všechny ležaté rozvody v zemi)
| 23 | 721 17-4043 | Potrubí kanalizační polypropylénové (pro všechny svislé a připojovací rozvody)
| 41 | 725-022CV | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT
| 44 | 725-012CV | PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ
| 53-56 | 722-002PC | Potrubí z trubek z ušlechtilé oceli DN 15-50
| 57-68 | 722 17-4003 | Potrubí z trubek PP-R D 20-50
| 97 | 722-026CV | Vodoměr na studenou vodu DN 32
| 99 | 722-028CV | H1 Hydrantová skříň
| 109 | 724-003CV | Cirkulační čerpadlo TUV
| 115 | 725-001CV | Závěsný klozet keramický, bíly
| 116 | 725-006CV | instalační sada s chromovanými krytkami
| 117 | 725-007CV | sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby
| 118 | 725-008CV | montážní prvek pro zabudování suchým procesem
| 119 | 725-009CV | ovládací tlačítko bílé
| 120 | 725-010CV | souprava pro předstěnovou montáž
| 121 | 725-011CV | souprava pro tlumení hluku
| 124 | 725-022CV | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT
| 126 | 725-022CV | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT
| 128 | 725-026CV | PISOÁR KERAMICKÝ TEPLOTNÍ SPLACHOVÁNÍ
| 132 | 725-031CV | P1.5 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA NEREZOVÁ
| 135 | 725-018CV | Sprchová vanička
| 138 | 725-021CV | Skládací dveře
| 139 | 725-022CV | Sprchová nástěnná baterie
| 144 | 725-024CV | UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm s otvorem pro baterii
| 148 | 725-028CV | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury
| 181 | 725-053CV | STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE s keramickou kartuší , bez odtokové armatury
| 161 | 725-035CV | VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100
| 162 | 725-036CV | instalační sada
| 163 | 725-037CV | mřížka chromovaná
| 163 | 725-038CV | montážní prvek pro zabudování suchým procesem
| 165 | 725-039CV | ovládací tlačítko bílé
| 166 | 725-040CV | souprava pro předstěnovou montáž
| 167 | 725-041CV | souprava pro tlumení hluku
| 168 | 725-042CV | NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší, otočný vývod 251 mm
SO-02. 4f | 4 | 723-001CV | REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 6 m3/h
| 11 | 723-006CV | PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ FAKTURAČNÍ DN 25 - dodávka plynáren
SO-02.4g | 1-25 | E1 | Rozvaděč RH02
| 26 | enc-02 | M' - zářivkové kruhové s krytem, 2x18W,IP65
| 27 | enc-03 | O' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W,IP65
| 28 | enc-04 | I' - zářivkové kruhové s krytem, 1x20W,IP65
| 29 | enc-05 | C' - zářivkové, parbolická leštěná mřížka,2x50W, IP65
| 30 | enc-06 | N' - zářivkové, 1x8W,IP65,1hod
| 31 | enc-07 | N1' - LED + přísl., 2,6W,IP40,1hod
| 38 | 1002-103 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, zapuštěnám,230V,16A, všechny zásuvky
| 35 | enc-08 | Pohybový spínač na strop,dosah 6m,10A,230V,IP30
SO-02.4h |  | SS02 | Strkturovaná kabeláž, použitý systém
|  | SS03 | EZS, použitý systém
|  | SS04 | EPS, použitý systém
| 47 | snc-51 | Digitální audio expander, 2x symetrický Mic/Line vstup s volitelným phantomovým napájením
| 48 | snc-52 | Výkonový zesilovač 240W @ 100V / 4 Ohm
| 49 | snc-53 | Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR
| 50 | snc-54 | Základna pro EM-800
| 51 | snc-55 | Systémové kabely
| 52 | snc-56 | Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor vč. krabice, 100V, 6W
| 53 | snc-57 | Nástěný reproduktor 100V, 6W
| 54 | snc-58 | Odporový regulátor hlasitosti, 6W, v krabici pod omíku
| 56 | snc-61 | Mikromodul síťový 500 kBd, 31 úč. ke stávající ústředně EPS
| 58 | snc-64 | Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR
| 59 | snc-65 | Základna pro EM-800
IO 01 Kulturně společenský prostor
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 27 | KG-200/2 | Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8
IO-04.2 Areálové VO - kult.spol.prostor
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 20 | enc-21 | SVÍTIDLO ULIČNÍ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
| 21 | enc-22 | HALOGENOVÁ VÝBOJKA
| 22 | enc-23 | STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
| 24 | enc-25 | B - SVÍTIDLO 1x70W, Dem+M
| 25 | enc-26 | Stožár třístupňový H=4,5m, Dem+M
IO-04.2 Areálové VO - kult.spol.prostor
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 38 | 894310060RA0 | Šachtice z vodost.bet. C 12/15, do 5,00 m3 OP vč. poklopu
| 39 | 28611270.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2
| 40 | 28697261 | Šachta vodoměrná 900x1200*1500 mm
IO-07 Lapač tuků pro st. rychlého občerstvení
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 22 | NC-01 | Dvouplášťová plastová šachta vč. výztuže
IO-10 Areálový rozvod vody
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 58 | 28613607 | Trubka IPE 32 - návin
| 59 | 28613613 | Trubka IPE 63 - návin
| 60 | 28613617 | Trubka IPE 90 - návin
| 81 | 42273750-21 | hydrant nadz.nerez DN 80 tuhý - voda
| 82 | 42273750-22 | odběrová soupravas odvodněním - 2" připojení na IPE63
IO-11 Areálový rozvod splaškové kanalizace
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 29 | 28611756.A | Trubka kanaliz. korug. SN12 DN 250 mm PVC
IO-14.1 Areálové veřejné osvětlení-parkoviště
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 6 | E-06 | SVÍTIDLO ULIČNÍ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
| 7 | E-07 | HALOGENOVÁ VÝBOJKA
| 8 | E-08 | STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
| 9 | E-09 | VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ
SO-08.1 Moravská zahrada
Část.rozp. | Č.p. | Položka | Požadavek na upřesnění | Výrobce, dodavatel | Typ, označení výrobku
| 44 | súnc-22 | Quercus robur (stáří 40 let)
| 45 | súnc-23 | Tilia platyphyla (stáří 40 let)
| 59 | súnc-37 | Quercus robur