## elektro
…prima věci do Vaší kuchyně...
Požadavky na profese – elektro
ZAKÁZKA: ZŠ Mysločovice
poz | Způsob ukončení / připojení | Napětí - V | Příkon - kW | Výška - mm |  | Poznámka
| Celkem instalováno |  | 175.2
| Koeficient soudobého příkonu |  | 0.6
| Předpokládaný soudobý příkon |  | 105.12
1.1 | Zásuvka | 230 | 0.7 | 2000
2.1 | Zásuvka | 230 | 2.7 | 500
3.1 | Zásuvka | 230 | 2 | 500
5.1 | Zásuvka | 230 | 2.7 | 500
6.1 | Zásuvka | 230 | 2 | 500
8.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
8.2 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
12.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 12 | 100
14.1 | Zásuvka | 230 | 0.1 | 500
23.1 | Zásuvka | 230 | 3 | 1100
24.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 18 | 100
24.2 | Vývod ukončený v krabici | 400 | 15 | 100 |  | Rezerva
25.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 9.6 | 100
26.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 20 | 100
27.1 | Zásuvka | 230 | 3 | 1100
30.1 | Kabel volný konec 1500 | 230 | 0.1 | 2500 |  | Ze stropu přes vypínač osvětlení
33.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 18 | 700
33.b.1 | Zásuvka | 230 | 0.1 | 500
34.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 36 | 700
36.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
36.2 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
38.1 | Zásuvka | 400 | 3 | 1200
39.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
39.2 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
40.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
40.2 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
42.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
43.1 | Vývod ukončený v krabici | 230 | 0.1 | 500
44.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
49.1 | Zásuvka | 400 | 9 | 1200 |  | Rovné zapuštěné provedení
Z1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
Z2 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
100.1 | Kabel volný konec 1500 | 230 | 2.5 | 2200
102.1 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
103.1 | Kabel volný konec 1500 | 400 | 0.8 | 200 |  | Přes bezp. Vypínač v dosahu stroje
Z3 | Zásuvka | 230 | 0.5 | 1200
110.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 1900
111.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
112.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
113.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
114.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
115.1 | Zásuvka | 230 | 0.7 | 1200
116.1 | Zásuvka | 230 | 0.7 | 1200
120.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
121.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
122.1 | Zásuvka | 230 | 0.8 | 2000
[8 empty] | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Energetické nároky na jednotlivá zařízení vycházejí z předpokládaných zařízení, která jsou navržena v prováděcí dokumentaci. Celkový a soudobý příkon elektrické energie je počítán pouze z těchto zařízení. Tento projekt dále neřeší zapojení osvětlení, VZT, vytápění, výdejový systém, slaboproudé rozvody a PC síť. K jednotlivým blokům zařízení a podlahovým vpustím je nutné přivést pospojovací vodiče. Zařízení stojící vedle sebe budou pospojena mezi sebou.

## ZTI
…prima věci do Vaší kuchyně...
Požadavky na profese – ZTI
ZAKÁZKA: ZŠ Mysločovice
poz | Požadavek | Průměr potrubí - DN | Výška - mm | Způsob zakončení |  | Poznámka
11.1 | Studená a teplá voda | 15 | 400 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
11.2 | Odpad | 50 | 400
12.2 | Studená voda | 15 | 400 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
12.3 | Odpad | 50 | 70
14.2 | Odpad | 40 | 400
24.a.1 | Studená voda | 15 | 70 | Roháček |  | Otočený vzhůru
24.3 | Studená a teplá voda | 15 | 70 | Roháčky |  | Otočené do strany
25.2 | Studená voda | 15 | 70 | Roháček |  | Otočený do strany
28.1 | Odpad z vpustě | 110 | v podlaze
29.1 | Odpad z vpustě | 110 | v podlaze |  |  | teplotně odolné potrubí
31.1 | Studená a teplá voda | 15 | 500 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
31.2 | Odpad | 40 | 500
33.2 | Studená voda | 15 | 700 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
33.3 | Odpad | 50 | 500 |  |  | teplotně odolné potrubí min 2m
33.4 | Změkčená voda z 33.b.4 | 15 | 700 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
33.b.2 | Studená voda | 15 | 400 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
33.b.3 | Odpad | 40 | 400
33.b.4 | Změkčená voda odvod | 15 | 400 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
34.2 | Studená voda | 15 | 700 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
34.3 | Odpad | 50 | 500 |  |  | teplotně odolné potrubí min 2 m
34.4 | Změkčená voda z 33.b.4 | 15 | 700 | Pračkový ventil |  | Otočený dolů
37.1 | Studená a teplá voda | 15 | 400 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
37.2 | Odpad | 50 | 400
41.1 | Studená a teplá voda | 15 | 400 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
41.2 | Odpad | 50 | 400
43.2 | Studená a teplá voda | 15 | 100 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
43.3 | Odpad | 50 | 70
45.1 | Studená a teplá voda | 15 | 400 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
45.2 | Odpad | 50 | 400
49.2 | Studená voda | 15 | 1000 | Roháček |  | Otočený do strany
49.3 | Odpad | 40 | 400
100.2 | Odpad | 40 | 100
101.1 | Studená a teplá voda | 15 | 400 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
101.2 | Odpad | 50 | 400
103.2 | Studená voda | 15 | 1100 | Pračkový ventil |  | 2ks pračkový ventil vedle sebe
103.3 | Odpad | 110 | v podlaze | vpusť |  | Snadno čistitelná nerez
104.1 | Studená a teplá voda | 15 | 500 | Roháčky |  | Otočené vzhůru
104.2 | Odpad | 40 | 500
105.1 | Studená a teplá voda | 15 | 1050 | Baterie |  | S dlouhým ramínkem
105.2 | Odpad | 50 | 70
[8 empty] | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0

## Plyn
…prima věci do Vaší kuchyně...
Požadavky na profese – plyn
ZAKÁZKA: ZŠ Mysločovice
poz | Požadavek | Průměr potrubí - DN | Výška - mm | Způsob zakončení |  | Poznámka
20.1 | Plyn | 20 | 70 | Bezp. Ventil
21.1 | Plyn | 20 | 70 | Bezp. Ventil
22.1 | Plyn | 20 | 70 | Bezp. Ventil
[8 empty] | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0