## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Rozvaděč R3 | 0 | 0
Bleskosvod, uzemnění | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP68/2 73x30 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP67/2 70x45 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1,5-4mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVÉ
Stena do 300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
2 páčky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 páčka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ
se svorkou N, 1/0S | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20
úhel 220st., spínací prvek relé | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2P+PE, 230V/16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE, 230V/16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE
Zásuvková podlahová krabice, sestava 5x zásuvka 230V, 1 x zásuvka 230V s PO, 3 x prostor pro datovou zásuvku. Kompletní sestava včetně víka. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž svorkovnice motoru 1-fáz. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
seřízení pohybového čidla | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
"A" - Svítidlo zářivkové, čtvercové, zapuštěné do M600/600, 4 x Z15W/4000K, s leštěnou mřížkou, EP | ks | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"B" - Svítidlo zářivkové, liniové, s opál.krytem, přisazené, IP20, zdroj 1 x 32W/4000K, EP | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
"D" - stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1 x 12W/4000K, akrylát, opál, sociální zařízení | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"E" - stropní, přisazné, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1x16W, 4000K. akrylát opál, úklid, invalidé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
"F" - Svítidlo vestavné, kruhové, standard DOWNLIGHT, provedení s vnitřní mřížkou, IP20, zdoj komp.zářivka 32W (2x18W), 4000K (chodba) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"G" - Svítidlo vestavné, kruhové, se směrovatelným vyzařováním, reflektorové, IP20, zdoj LED 32W, 4000K (tabule) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
"H" - nástěnné, přisazené, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1300lm/4000K, schodiště" | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"CH" - kompaktní pásek LED, bez regulace, včetně zdroje, délka cca 8,5m, 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
"N1" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, bez piktogramu, stropní, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, závěsné do podhledu, s transparentní deskou, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
2x | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, IP20
2x | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x | ks | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20
1x | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ
Hmotnost do 10 kg | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SLABOPROUD
REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
nástěnná, 100 V - školní rozhlas | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné digitální hodiny
Dvoustranné, čtyřmístné, výška displeje 57 mm, červený displej, montáž stropním závěsem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ
SYKFY 2x2x0.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ
CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ
Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné, do krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ
RJ 45 8p8c | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
4P cat.5, pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
napojenÍm ze stav.rozvodu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
úpravou stav. rozvodu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
d 16 mm, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajících rozvodů varny | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace se stavbou | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč R3
Ceoplastový zapuštěný rozvaděč s plnými dveřmi, IP30, 96M DIN, do 63A | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Bleskosvod, uzemnění
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
DRÁT
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
JK 1,0 N s kovaným hrotem nerez, L 1000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JT 1,5 N s kovaným hrotem nerez, L 1500mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SJ 1d N k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová diagonální | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 N ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUDa-22 N držák ochranného úhelníku nerez, L 220mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, NEREZ
SS N spojovací nerez | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZc N zkušební nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP N připojovací nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK N křížová nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV21c na ploch.střechy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV 1h N do zdiva na hmoždinku nerez | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE FeZn
ZT2,0s tyč 2000x26mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SJ2 k zemnící tyči,D=28 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarování mont.dílu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Demontáže | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizní technik | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO SONDU INŽ.SÍTÍ
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU
V zemine třídy 3-4 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Bleskosvod, uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice
Projekt | DÍL 102B - UČEBNY, ELEKTROROZVODY
Investor | Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 10.12.2016
Zpracovatel | Ing.arch. Martin Dřímal
CÚ | 2016
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5