## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Rozvaděč RH | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP68/2 73x30 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP67/2 70x45 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP64/2 2x70x45 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1,5-4mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
8110 117x117x42 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 32 mm, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 32 mm, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ O HMOTNOSTI
do 5 kg | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL JEDNOŽILOVÝ
1-YY 50 mm2 , zž, pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY4 Žlutozelený, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY10 Žlutozelený, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA KAUČUKOVÁ IZOLACE
5G1,5 ČERNÁ | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5G4 ČERNÁ | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5G6 ČERNÁ | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5G10 ČERNÁ | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x150 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 70 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 120 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮRY DO
5x6 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 páčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ
se svorkou N, 1/0S | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44
střídavý přepínač | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44, NA POVRCH, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA ŠEDÁ
střídavý přepínač | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
3S/16A,500V,IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3S/32A,500V, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3S/63A,500V,IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ
Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2P+PE, 230V/16A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE, 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44
2P+PE, 230V/16A | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
2P+PE, 230V/16A, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
32A,400V,3p+N+PE, IP44 | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU
ZT 230V,6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž čidla, termostatu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ekvipotenciální svorkovnice
Ekvipotenciální přípojnice nástěnná, 1xd8, 12xd6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
"D" - stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1 x 12W/4000K, akrylát, opál, sociální zařízení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"E" - stropní, přisazné, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1x16W, 4000K. akrylát opál, úklid, invalidé | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"J" - Svítidlo zářivkové dvoutrubicové, s leštěnou mřížkou, IP20, zdroj 2 x Z32W´/EP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"K" - stropní, přisazné, kruhové s krytem, IP44, zdroj LED 1x16W, 4000K. akrylát opál, sprcha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"P" - Svítidlo zářivkové dvoutrubicové, průmyslové, s krytem IP54, zdroj 2 x Z36W | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"Q" - Svítidlo zářivkové, jednotrubiové, s ktyem, IP54, přisazené, zdroj 1 x Z36W/4000K | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"N1" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, bez piktogramu, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
2x | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20
2x | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65
1x | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2x | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SLABOPROUD
REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
nástěnná, 100 V - školní rozhlas | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružné digitální hodiny
Dvoustranné, čtyřmístné, výška displeje 57 mm, červený displej, montáž stropním závěsem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ
SYKFY 2x2x0.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ
CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ
Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné, do krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ
RJ 45 8p8c | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
4P cat.5, pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
napojenÍm ze stav.rozvodu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
úpravou stav. rozvodu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajícího stavu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace se stavbou | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč RH
Rozvaděč hlavní, tři pole, IP40/IP20, In=max 300A, vývody jističové do 100A, proudové chrániče v zásuvkových obvodech | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice
Projekt | DÍL 102C - VARNA, ELEKTROROZVODY
Investor | Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 10.12.2016
Zpracovatel | Ing.arch. Martin Dřímal
CÚ | 2016
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5