## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP67/2 70x45 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20
úhel 220st., spínací prvek relé | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL
montáž svorkovnice motoru 1-fáz. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
seřízení pohybového čidla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
"D" - stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1 x 12W/4000K, akrylát, opál, sociální zařízení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
2x | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SLABOPROUD
REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
nástěnná, 100 V - školní rozhlas | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ
CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
napojenÍm ze stav.rozvodu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
úpravou stav. rozvodu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
d 16 mm, pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáže stávajících svtidel | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice
Projekt | DÍL 102D - SOC_ZAŘ_JÍDELNA - ELEKTROROZVODY
Investor | Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 10.12.2016
Zpracovatel | Ing.arch. Martin Dřímal
CÚ | 2016
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5