## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Rozvaděč RS2 | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP68/2 73x30 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP67/2 70x45 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
4x1-2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1,5-4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 25 mm, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
40x40 hranatá | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVÉ
Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kříž.přep.(7) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
2 páčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 páčka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2P+PE, 230V/16A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
2P+PE, 230V/16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44
2P+PE, 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE
Zásuvková podlahová krabice, sestava 5x zásuvka 230V, 1 x zásuvka 230V s PO, 3 x prostor pro datovou zásuvku. Kompletní sestava včetně víka. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
"A" - Svítidlo zářivkové, čtvercové, zapuštěné do M600/600, 4 x Z15W/4000K, s leštěnou mřížkou, EP | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"B" - Svítidlo zářivkové, liniové, s opál.krytem, přisazené, IP20, zdroj 1 x 32W/4000K, EP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"C" - Svítidlo nad kuchyňskou linku, LED kompletní včetně napáječe, délka cca 1400mm, T=4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, závěsné do podhledu, s transparentní deskou, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, IP20
4x | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20
1x | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65
1x | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
25B-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SLABOPROUD
REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA
nástěnná, 100 V - školní rozhlas | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ
CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ
Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné, do krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ
RJ 45 8p8c | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
4P cat.5, pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRACE SPOJENÉ s
napojenÍm ze stav.rozvodu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
úpravou stav. rozvodu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
d 16 mm, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Koordinace se stavbou | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč RS2
Rozvodnicová skříň celoplastová, zapuštěná, s dveřmi, IP30, 56M/DIN/4-řady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístrojová lišta | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montážní sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt přístrojů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
63 A 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B", do 6kA
10B-1 -10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1 -16A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ
25-2-030AC -25A,30mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RS2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice
Projekt | DÍL 102A - KABINETY, ELEKTROROZVODY
Investor | Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 6.3.2017
Zpracovatel | Ing.arch. Martin Dřímal
CÚ | 2016
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5