## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
Akce : |  | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE, p.č. st. 181/1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE • ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ČÁST : B-C | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 96940.34 |  | 71981.66 |  | 0 |  | 0.41403 |  |  |  | 222.93 |  |  | DIL
1. | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 97.2 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0252 |  |  | 0.031 | 0.37 |  |  | POL1_0
2. | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 520.8 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.04752 |  |  | 0.083 | 1.99 |  |  | POL1_0
3. | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 357.6 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.03156 |  |  | 0.114 | 1.37 |  |  | POL1_0
4. | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 648 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0248 |  |  | 0.31 | 2.48 |  |  | POL1_0
5. | 721242803R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 527.5 | 0 | 0 | 0.02113 | 0.10565 |  |  | 0.403 | 2.02 |  |  | POL1_0
6. | 721210813R00 | Demontáž vpusti z kameniny DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 795 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.17766 |  |  | 0.507 | 3.04 |  |  | POL1_0
7. | 721100906R00 | Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200 | kus | 2 | 0 | 0 | 18.12 | 36.24 | 210.88 | 421.76 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00164 |  |  | 0.636 | 1.27 |  |  | POL1_0
8. | 721100912R00 | Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou | kus | 2 | 0 | 0 | 325.79 | 651.58 | 49.71 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.3 |  |  | POL1_0
9. | 721170968R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200 | kus | 2 | 0 | 0 | 101.14 | 202.28 | 191.86 | 383.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.579 | 1.16 |  |  | POL1_0
10. | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.465 | 9.3 |  |  | POL1_0
11. | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 1 | 0 | 0 | 79.96 | 79.96 | 106.04 | 106.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | POL1_0
12. | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 62.96 | 125.92 | 106.04 | 212.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.64 |  |  | POL1_0
13. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 16 | 0 | 0 | 65.55 | 1048.8 | 118.95 | 1903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 5.74 |  |  | POL1_0
14. | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 12 | 0 | 0 | 91.23 | 1094.76 | 149.77 | 1797.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 5.42 |  |  | POL1_0
15. | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 20 | 0 | 0 | 200.31 | 4006.2 | 388.69 | 7773.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 23.46 |  |  | POL1_0
16. | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 6 | 0 | 0 | 223.26 | 1339.56 | 263.74 | 1582.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 4.78 |  |  | POL1_0
17. | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 11 | 0 | 0 | 489.49 | 5384.39 | 244.51 | 2689.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.739 | 8.13 |  |  | POL1_0
18. | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm | m | 2 | 0 | 0 | 656.17 | 1312.34 | 247.83 | 495.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 1.5 |  |  | POL1_0
19. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN75 | m | 31 | 0 | 0 | 38.72 | 1200.32 | 53.48 | 1657.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.185 | 5.74 |  |  | POL1_0
20. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN110 | m | 37 | 0 | 0 | 48.36 | 1789.32 | 62.14 | 2299.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 7.96 |  |  | POL1_0
21. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN160 | m | 2 | 0 | 0 | 48.36 | 96.72 | 62.14 | 124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 0.43 |  |  | POL1_0
22. | 721176222R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 48 | 0 | 0 | 202.4 | 9715.2 | 265.1 | 12724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 38.4 |  |  | POL1_0
23. | 721176223R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 33 | 0 | 0 | 300.9 | 9929.7 | 265.1 | 8748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 26.4 |  |  | POL1_0
24. | 721176224R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 42 | 0 | 0 | 371.75 | 15613.5 | 182.25 | 7654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 23.1 |  |  | POL1_0
25. | 721176225R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 8 | 0 | 0 | 397.18 | 3177.44 | 198.82 | 1590.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 4.8 |  |  | POL1_0
26. | PC | Potrubí plastové odpadní DN50 pro vysokoteplotní odpady /do 100°C/ | m | 4 | 0 | 0 | 186.43 | 745.72 | 74.57 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 0.9 |  |  | POL1_0
27. | PC | Potrubí plastové odpadní DN100 pro vysokoteplotní odpady /do 100°C/ | m | 1 | 0 | 0 | 654.21 | 654.21 | 388.79 | 388.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1733 | 1.17 |  |  | POL1_0
28. | PC | Potrubí plastové odpadní DN125 pro vysokoteplotní odpady /do 100°C/ | m | 2 | 0 | 0 | 654.21 | 1308.42 | 388.79 | 777.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1733 | 2.35 |  |  | POL1_0
29. | PC | Potrubí plastové odpadní DN125 na fasádu - odolné světlu | m | 10 | 0 | 0 | 654.21 | 6542.1 | 388.79 | 3887.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1733 | 11.73 |  |  | POL1_0
30. | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.15 |  |  | POL1_0
31. | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.31 |  |  | POL1_0
32. | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 2.78 |  |  | POL1_0
33. | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.211 | 1.69 |  |  | POL1_0
34. | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 2.33 |  |  | POL1_0
35. | PC | Podlahová vpusť celonerezová 200/200mm s protiskluznou mříží + odpad s sifonem DN100 | kus | 2 | 0 | 0 | 5197.05 | 10394.1 | 427.95 | 855.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.358 | 2.72 |  |  | POL1_0
36. | PC | Podlahová vpusť celonerezová 200/200mm s protiskluznou mříží + odpad s sifonem DN125 | kus | 1 | 0 | 0 | 5197.05 | 5197.05 | 427.95 | 427.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.358 | 1.36 |  |  | POL1_0
37. | PC | Podlahový žlab celonerezový 300/2000mm s protiskluznou mříží + odpad s sifonem DN100 | kus | 2 | 0 | 0 | 5197.05 | 10394.1 | 427.95 | 855.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.358 | 2.72 |  |  | POL1_0
38. | 721223423RT1 | Vpusť podlahová s kloubovým výtokem se suchou zápachovou uzávěrkou a zpětnou klapkou, mřížka nerez 115 x 115 - DN70 | kus | 6 | 0 | 0 | 772.73 | 4636.38 | 66.27 | 397.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 |  |  | POL1_0
39. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 133 | 0 | 0 | 0.56 | 74.48 | 15.94 | 2120.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 6.38 |  |  | POL1_0
40. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 85 | 0 | 0 | 2.23 | 189.55 | 19.57 | 1663.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 5.02 |  |  | POL1_0
41. | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 81153.95 |  | 101109.75 |  | 0 |  | 0.18588 |  |  |  | 305.39 |  |  | DIL
1. | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 452 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0213 |  |  | 0.173 | 1.73 |  |  | POL1_0
2. | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 1123.2 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.1206 |  |  | 0.239 | 4.3 |  |  | POL1_0
3. | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 476 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0098 |  |  | 0.052 | 1.82 |  |  | POL1_0
4. | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 173.6 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00232 |  |  | 0.083 | 0.66 |  |  | POL1_0
5. | 722131913R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 418.25 | 418.25 | 355.75 | 355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.126 | 1.13 |  |  | POL1_0
6. | 722131915R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 | soubor | 3 | 0 | 0 | 680.9 | 2042.7 | 509.1 | 1527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.591 | 4.77 |  |  | POL1_0
7. | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 263.2 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01722 |  |  | 0.072 | 1.01 |  |  | POL1_0
8. | 722220864R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.01464 |  |  | 0.114 | 0.68 |  |  | POL1_0
9. | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
10. | 722172311R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm | m | 98 | 0 | 0 | 57.13 | 5598.74 | 172.87 | 16941.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 53.2 |  |  | POL1_0
11. | 722172312R00 | Potrubí z PPR , D 25x3,5 mm | m | 57 | 0 | 0 | 77.11 | 4395.27 | 202.89 | 11564.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 36.16 |  |  | POL1_0
12. | 722172313R00 | Potrubí z PPR , D 32x4,4 mm | m | 30 | 0 | 0 | 122.04 | 3661.2 | 219.96 | 6598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 20.48 |  |  | POL1_0
13. | 722172314R00 | Potrubí z PPR , D 40x5,5 mm | m | 40 | 0 | 0 | 224.2 | 8968 | 247.8 | 9912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7547 | 30.19 |  |  | POL1_0
14. | 722172315R00 | Potrubí z PPR , D 50x6,9 mm | m | 52 | 0 | 0 | 238.09 | 12380.68 | 307.91 | 16011.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9257 | 48.14 |  |  | POL1_0
15. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 10mm pro DN15 | m | 98 | 0 | 0 | 27.76 | 2720.48 | 39.04 | 3825.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 13.23 |  |  | POL1_0
16. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 13mm pro DN20 | m | 57 | 0 | 0 | 32.56 | 1855.92 | 39.04 | 2225.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 7.7 |  |  | POL1_0
17. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 18mm pro DN25 | m | 30 | 0 | 0 | 59.66 | 1789.8 | 39.04 | 1171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.05 |  |  | POL1_0
18. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 20mm pro DN32 | m | 40 | 0 | 0 | 74.96 | 2998.4 | 39.04 | 1561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 5.4 |  |  | POL1_0
19. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 25mm pro DN40 | m | 52 | 0 | 0 | 74.96 | 3897.92 | 39.04 | 2030.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 7.02 |  |  | POL1_0
20. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 32 | m | 10 | 0 | 0 | 74.96 | 749.6 | 39.04 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 1.35 |  |  | POL1_0
21. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 40 | m | 23 | 0 | 0 | 74.96 | 1724.08 | 39.04 | 897.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3.11 |  |  | POL1_0
22. | PC | Izolace návleková pryžová tl. stěny 13mm pro DN25-40 | m | 33 | 0 | 0 | 74.96 | 2473.68 | 39.04 | 1288.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.46 |  |  | POL1_0
23. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 17.85 |  |  | POL1_0
24. | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 10 | 0 | 0 | 64.5 | 645 | 27.5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.83 |  |  | POL1_0
25. | 734255135R00 | Ventil pojistný závitový DN 25 x 6,0 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 635.78 | 635.78 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
26. | 722237121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 129.81 | 129.81 | 54.69 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
27. | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 199.4 | 598.2 | 68.6 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.62 |  |  | POL1_0
28. | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 313.78 | 313.78 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
29. | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 445.87 | 891.74 | 89.13 | 178.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
30. | 722237125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 7 | 0 | 0 | 658.68 | 4610.76 | 116.32 | 814.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.46 |  |  | POL1_0
31. | 722237623R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 218.28 | 218.28 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
32. | 722237625R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 414.68 | 414.68 | 116.32 | 116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
33. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2025.31 | 4050.62 | 54.69 | 109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
34. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2025.31 | 4050.62 | 54.69 | 109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
35. | 734225811R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2025.31 | 4050.62 | 54.69 | 109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
36. | 734225813R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 3694.78 | 3694.78 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
37. | 722235523R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 245.28 | 245.28 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
38. | PC | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat PN 1,0 o obsahu 25 litrů /vc.ventilu se zajistenim DN25/ | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 3450 | 3450
39. | PC | Filtr pro jemnou regulaci Qn=4,5m3/h s 2x vnitřním závitem PN 16, T 30 °C se zpetnym proplachem | kus | 1 | 0 | 0 | 414.68 | 414.68 | 116.32 | 116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
40. | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 310 | 0 | 0 | 0.21 | 65.1 | 10.29 | 3189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 9.61 |  |  | POL1_0
41. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 310 | 0 | 0 | 1.45 | 449.5 | 20.55 | 6370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 19.22 |  |  | POL1_0
42. | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 11084.18 |  | 6821.72 |  | 0 |  | 0.06411 |  |  |  | 19.87 |  |  | DIL
1. | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 10 | 0 | 0 | 57.76 | 577.6 | 7.84 | 78.4 | 0 | 0 | 0.00254 | 0.0254 |  |  | 0.03 | 0.3 |  |  | POL1_0
2. | 723150803R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 | m | 7 | 0 | 0 | 57.77 | 404.39 | 12.53 | 87.71 | 0 | 0 | 0.00553 | 0.03871 |  |  | 0.048 | 0.34 |  |  | POL1_0
3. | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 0.13 |  |  | POL1_0
4. | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.05 |  |  | POL1_0
5. | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 0.96 |  |  | POL1_0
6. | 723190917R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 55.22 | 55.22 | 215.28 | 215.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.576 | 0.58 |  |  | POL1_0
7. | 722191136R00 | Hadice plynová NTL panmcerova DN 20, délka do 1,0 m | soubor | 3 | 0 | 0 | 133.19 | 399.57 | 34.81 | 104.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.32 |  |  | POL1_0
8. | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované vc.nateru DN 20 | m | 3 | 0 | 0 | 145.65 | 436.95 | 243.35 | 730.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 2.35 |  |  | POL1_0
9. | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované vc.nateru DN 25 | m | 7 | 0 | 0 | 176.18 | 1233.26 | 226.32 | 1584.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 4.93 |  |  | POL1_0
10. | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované vc.nateru D 57x2,9 | m | 7 | 0 | 0 | 288.36 | 2018.52 | 187.14 | 1309.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.537 | 3.76 |  |  | POL1_0
11. | 723190206R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 1618.12 | 1618.12 | 881.88 | 881.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.283 | 2.28 |  |  | POL1_0
12. | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 102.64 | 307.92 | 158.36 | 475.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 1.27 |  |  | POL1_0
13. | PC | Bezpečnostní ventil DN20 | soubor | 3 | 0 | 0 | 545.13 | 1635.39 | 61.87 | 185.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL1_0
14. | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 371.2 | 1113.6 | 84.8 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
15. | 723237218R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 1283.64 | 1283.64 | 158.36 | 158.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 0.42 |  |  | POL1_0
16. | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 2622.36 |  | 459.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.39 |  |  | DIL
1. | 724231125R00 | Přísluš.vodáren, manometr D 100 | soubor | 1 | 0 | 0 | 1817.94 | 1817.94 | 48.06 | 48.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 0.15 |  |  | POL1_0
2. | 724231171R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 402.21 | 804.42 | 205.79 | 411.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.621 | 1.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 18410.95 |  | 10869.25 |  | 0 |  | 0.30533 |  |  |  | 34.54 |  |  | DIL
1. | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0342 |  |  | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_0
2. | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  |  | 0.382 | 0.76 |  |  | POL1_0
3. | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 243 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0184 |  |  | 0.465 | 0.93 |  |  | POL1_0
4. | 725310828R00 | Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 216.4 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.162 |  |  | 0.207 | 0.83 |  |  | POL1_0
5. | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | 0.569 | 0.57 |  |  | POL1_0
6. | 725820802R00 | Demontáž baterie | soubor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 638 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00946 |  |  | 0.222 | 2.44 |  |  | POL1_0
7. | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 89.1 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00765 |  |  | 0.038 | 0.34 |  |  | POL1_0
8. | 725 119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
9. | PC | závěsný klozet diturvit, sedátko instalační sada pro WC vestavěný prvek | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
10. | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
11. | PC | umyvadlo na stěn.šrouby stojánková směšovací baterie páková s prodlouženou pákou a aretací proti opaření sifon DN40/50 | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
12. | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0 | 269.79 | 269.79 | 414.21 | 414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
13. | PC | výlevka litinova s mřížkou nástěnný směš.ventil pákový s dlouhou pákou | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
14. | PC | Zásobník nepřímotopný prumer 559mm + odnimatelna izolace - 320l - vlozka 2,65m2 | soubor | 1 | 0 | 0 | 3851.99 | 3851.99 | 168.01 | 168.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.507 | 0.51 |  |  | POL1_0
15. | 725814106R00 | Ventil rohový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 21 | 0 | 0 | 237.91 | 4996.11 | 41.09 | 862.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 2.6 |  |  | POL1_0
16. | 725814125R00 | Ventil pračkový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 13 | 0 | 0 | 373.91 | 4860.83 | 41.09 | 534.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 1.61 |  |  | POL1_0
17. | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného ci stojankoveho G 1/2 | soubor | 3 | 0 | 0 | 35.58 | 106.74 | 58.32 | 174.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0.53 |  |  | POL1_0
18. | PC | Montáž + Dodávka baterií sprchových pákových, nastavitelná výška | kus | 1 | 0 | 0 | 59.71 | 59.71 | 215.29 | 215.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.655 | 0.66 |  |  | POL1_0
19. | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 18 | 0 | 0 | 21.26 | 382.68 | 78.54 | 1413.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 4.27 |  |  | POL1_0
20. | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40/50 | kus | 18 | 0 | 0 | 91.99 | 1655.82 | 81.51 | 1467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 4.43 |  |  | POL1_0
21. | 725980113R00 | Dvířka 300 x 300 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 152.39 | 1828.68 | 122.61 | 1471.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 4.44 |  |  | POL1_0
22. | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 19331.5 |  | 1354.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.36 |  |  | DIL
1. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 16 | 0 | 0 | 103.73 | 1659.68 | 29.77 | 476.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 1.82 |  |  | POL1_0
2. | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové na UT- s fr.měničem a přednastavení dle času a dT - 1,2m3/h 4,0m 230V | soubor | 1 | 0 | 0 | 2323.5 | 2323.5 | 196.5 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0.59 |  |  | POL1_0
3. | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové na UT- s fr.měničem a přednastavení dle času a dT - 1,8m3/h 2,0m 230V | soubor | 1 | 0 | 0 | 2323.5 | 2323.5 | 196.5 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0.59 |  |  | POL1_0
4. | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové na cirkulaci TV - s fr.měničem a přednastavení dle času a dT - 3,0m3/h 3,0m 230V | soubor | 1 | 0 | 0 | 2323.5 | 2323.5 | 196.5 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0.59 |  |  | POL1_0
5. | 732481231R00 | Vodoměr na st.vodě qn=4,5 | soubor | 1 | 0 | 0 | 10701.32 | 10701.32 | 288.68 | 288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | 0.77 |  |  | POL1_0
6. | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 43807.42 |  | 30058.38 |  | 0 |  | 0.10184 |  |  |  | 97.37 |  |  | DIL
1. | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 6 | 0 | 0 | 3.07 | 18.42 | 14.73 | 88.38 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 |  |  | 0.051 | 0.31 |  |  | POL1_0
2. | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 10 | 0 | 0 | 4.02 | 40.2 | 15.28 | 152.8 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.032 |  |  | 0.053 | 0.53 |  |  | POL1_0
3. | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 12 | 0 | 0 | 10.91 | 130.92 | 29.79 | 357.48 | 0 | 0 | 0.00532 | 0.06384 |  |  | 0.103 | 1.24 |  |  | POL1_0
4. | 733123914R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 31,8 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 71 | 284 | 65.5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1747 | 0.7 |  |  | POL1_0
5. | 733123916R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 99.33 | 198.66 | 91.67 | 183.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2445 | 0.49 |  |  | POL1_0
6. | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké vc.nateru DN 15 | m | 30 | 0 | 0 | 107.61 | 3228.3 | 122.39 | 3671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 11.76 |  |  | POL1_0
7. | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké vc.nateru DN 20 | m | 12 | 0 | 0 | 129.2 | 1550.4 | 115.3 | 1383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 4.42 |  |  | POL1_0
8. | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké vc.nateru DN 25 | m | 30 | 0 | 0 | 180.68 | 5420.4 | 131.82 | 3954.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 12.63 |  |  | POL1_0
9. | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké vc.nateru DN 32 | m | 90 | 0 | 0 | 248.74 | 22386.6 | 138.76 | 12488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.442 | 39.78 |  |  | POL1_0
10. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 15mm pro DN15 | m | 30 | 0 | 0 | 27.76 | 832.8 | 39.04 | 1171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.05 |  |  | POL1_0
11. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 20mm pro DN20 | m | 12 | 0 | 0 | 32.56 | 390.72 | 39.04 | 468.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 1.62 |  |  | POL1_0
12. | PC | Izolace návleková z min.vlny tl.25mm s Al folii pro DN25 | m | 30 | 0 | 0 | 74.96 | 2248.8 | 39.04 | 1171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.05 |  |  | POL1_0
13. | PC | Izolace návleková z min.vlny tl.30mm s Al folii pro DN32 | m | 90 | 0 | 0 | 74.96 | 6746.4 | 39.04 | 3513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 12.15 |  |  | POL1_0
14. | PC | Oprava izolace | kus | 4 | 0 | 0 | 74.96 | 299.84 | 39.04 | 156.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.54 |  |  | POL1_0
15. | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 162 | 0 | 0 | 0.18 | 29.16 | 6.02 | 975.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 2.92 |  |  | POL1_0
16. | 733 113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15/20 | kus | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 1.8 | 6.02 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.18 |  |  | POL1_0
17. | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 14404.45 |  | 4193.95 |  | 0 |  | 0.0152 |  |  |  | 13.03 |  |  | DIL
1. | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 8.48 | 67.84 | 15.02 | 120.16 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0036 |  |  | 0.052 | 0.42 |  |  | POL1_0
2. | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 16 | 0 | 0 | 18.4 | 294.4 | 48 | 768 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0072 |  |  | 0.166 | 2.66 |  |  | POL1_0
3. | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 4 | 0 | 0 | 25.83 | 103.32 | 66.17 | 264.68 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0044 |  |  | 0.229 | 0.92 |  |  | POL1_0
4. | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 3 | 0 | 0 | 146.46 | 439.38 | 20.54 | 61.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.19 |  |  | POL1_0
5. | 734226242RT2 | Ventil term.úhlový,vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlavicí s O-krouzkem | kus | 5 | 0 | 0 | 748.15 | 3740.75 | 81.85 | 409.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.247 | 1.24 |  |  | POL1_0
6. | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 | 445.87 | 3566.96 | 89.13 | 713.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 2.15 |  |  | POL1_0
7. | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 331.87 | 663.74 | 89.13 | 178.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
8. | PC | Montaz TRV | kus | 1 | 0 | 0 | 414.68 | 414.68 | 116.32 | 116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
9. | 734225814R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 253.84 | 507.68 | 27.16 | 54.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.16 |  |  | POL1_0
10. | 734266222R00 | Šroubení reg.s vypuštěním ,vnitř.z. DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 | 253.84 | 1269.2 | 27.16 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.41 |  |  | POL1_0
11. | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 | 94.34 | 943.4 | 27.16 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.82 |  |  | POL1_0
12. | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 488.87 | 977.74 | 89.13 | 178.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
13. | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 4 | 0 | 0 | 314.24 | 1256.96 | 126.26 | 505.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 1.52 |  |  | POL1_0
14. | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 39.6 | 158.4 | 104.4 | 417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 1.11 |  |  | POL1_0
15. | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 27623.33 |  | 4580.07 |  | 0 |  | 0.24968 |  |  |  | 15.9 |  |  | DIL
1. | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 15.34 | 61.36 | 77.46 | 309.84 | 0 | 0 | 0.02493 | 0.09972 |  |  | 0.268 | 1.07 |  |  | POL1_0
2. | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 18.68 | 74.72 | 101.32 | 405.28 | 0 | 0 | 0.03749 | 0.14996 |  |  | 0.35 | 1.4 |  |  | POL1_0
3. | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 6.24 |  |  | POL1_0
4. | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.4 |  |  | POL1_0
5. | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.34 |  |  | POL1_0
6. | 735156745R00 | Otopná tělesa panelová 33 500/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 4797.66 | 4797.66 | 282.34 | 282.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.037 | 1.04 |  |  | POL1_0
7. | 735156747R00 | Otopná tělesa panelová 33 500/1200 pozink | kus | 2 | 0 | 0 | 5702.19 | 11404.38 | 322.81 | 645.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.177 | 2.35 |  |  | POL1_0
8. | 735156781R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/ 500 pozink | kus | 1 | 0 | 0 | 5385.16 | 5385.16 | 274.84 | 274.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 1.01 |  |  | POL1_0
9. | 735156782R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/ 600 pozink | kus | 1 | 0 | 0 | 5900.05 | 5900.05 | 284.95 | 284.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.046 | 1.05 |  |  | POL1_0
10. | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 6480 |  | 61565 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 196.55 |  |  | DIL
1. | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 50 | 0 | 0 | 5.13 | 256.5 | 28.27 | 1413.5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 |  |  | 0.097 | 4.85 |  |  | POL1_0
2. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 450 | 0 | 0 | 13.83 | 6223.5 | 133.67 | 60151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 191.7 |  |  | POL1_0
3. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | HZS |  |  |  | 0 |  | 914.24 |  | 2605.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.74 |  |  | DIL
1. |  | Prostupy-chránička do DN50 | soubor | 18 | 0 | 0 | 28.57 | 514.26 | 81.43 | 1465.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 4.91 |  |  | POL1_0
2. |  | Stavební vícepráce | hod | 25 | 0 | 0 | 28.57 | 714.25 | 81.43 | 2035.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 6.83 |  |  | POL1_0
3. |  | Provozní zkoušky kanalizace | hod | 50 | 0 | 0 | 28.57 | 1428.5 | 81.43 | 4071.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 13.65 |  |  | POL1_0
4. |  | Provozní zkoušky vodovodu | hod | 30 | 0 | 0 | 28.57 | 857.1 | 81.43 | 2442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 8.19 |  |  | POL1_0
5. |  | Provozní zkoušky plynovodu | hod | 10 | 0 | 0 | 28.57 | 285.7 | 81.43 | 814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 2.73 |  |  | POL1_0
6. |  | Provozní zkoušky UT | hod | 32 | 0 | 0 | 28.57 | 914.24 | 81.43 | 2605.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 8.74 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 15 | 21
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | [14 empty] | END