## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
Akce : |  | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE, p.č. st. 181/1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE • ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ČÁST : B-D | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 20008.74 |  | 26124.18 |  | 0 |  | 0.0512 |  |  |  | 80.59 |  |  | DIL
1. | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 97.2 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0252 |  |  | 0.031 | 0.37 |  |  | POL1_0
2. | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 217 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0198 |  |  | 0.083 | 0.83 |  |  | POL1_0
3. | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 162 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0062 |  |  | 0.31 | 0.62 |  |  | POL1_0
4. | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 3 | 0 | 0 | 79.96 | 239.88 | 106.04 | 318.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.96 |  |  | POL1_0
5. | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 62.96 | 125.92 | 106.04 | 212.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.64 |  |  | POL1_0
6. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 9 | 0 | 0 | 65.55 | 589.95 | 118.95 | 1070.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 3.23 |  |  | POL1_0
7. | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 16 | 0 | 0 | 91.23 | 1459.68 | 149.77 | 2396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 7.23 |  |  | POL1_0
8. | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 20 | 0 | 0 | 200.31 | 4006.2 | 388.69 | 7773.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 23.46 |  |  | POL1_0
9. | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 4 | 0 | 0 | 489.49 | 1957.96 | 244.51 | 978.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.739 | 2.96 |  |  | POL1_0
10. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN75 | m | 30 | 0 | 0 | 38.72 | 1161.6 | 53.48 | 1604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.185 | 5.55 |  |  | POL1_0
11. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN110 | m | 20 | 0 | 0 | 48.36 | 967.2 | 62.14 | 1242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 4.3 |  |  | POL1_0
12. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN160 | m | 4 | 0 | 0 | 48.36 | 193.44 | 62.14 | 248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 0.86 |  |  | POL1_0
13. | 721176222R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 8 | 0 | 0 | 202.4 | 1619.2 | 265.1 | 2120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6.4 |  |  | POL1_0
14. | 721176223R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 16 | 0 | 0 | 300.9 | 4814.4 | 265.1 | 4241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 12.8 |  |  | POL1_0
15. | 721176224R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | 371.75 | 2044.63 | 182.25 | 1002.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 3.03 |  |  | POL1_0
16. | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.15 |  |  | POL1_0
17. | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.16 |  |  | POL1_0
18. | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 1.74 |  |  | POL1_0
19. | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 1.04 |  |  | POL1_0
20. | 721223423RT1 | Vpusť podlahová s kloubovým výtokem se suchou zápachovou uzávěrkou a zpětnou klapkou, mřížka nerez 115 x 115 - DN50 | kus | 1 | 0 | 0 | 772.73 | 772.73 | 66.27 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
21. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 78 | 0 | 0 | 0.56 | 43.68 | 15.94 | 1243.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 3.74 |  |  | POL1_0
22. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 5.5 | 0 | 0 | 2.23 | 12.27 | 19.57 | 107.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 0.32 |  |  | POL1_0
23. | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 42622 |  | 51821.7 |  | 0 |  | 0.13649 |  |  |  | 163.5 |  |  | DIL
1. | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 904 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0426 |  |  | 0.173 | 3.46 |  |  | POL1_0
2. | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 748.8 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0804 |  |  | 0.239 | 2.87 |  |  | POL1_0
3. | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 476 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0098 |  |  | 0.052 | 1.82 |  |  | POL1_0
4. | 722131915R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32/40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 680.9 | 680.9 | 509.1 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.591 | 1.59 |  |  | POL1_0
5. | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 56.4 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00369 |  |  | 0.072 | 0.22 |  |  | POL1_0
6. | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
7. | 722172311R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm | m | 76 | 0 | 0 | 57.13 | 4341.88 | 172.87 | 13138.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 41.26 |  |  | POL1_0
8. | 722172312R00 | Potrubí z PPR , D 25x3,5 mm | m | 28 | 0 | 0 | 77.11 | 2159.08 | 202.89 | 5680.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 17.76 |  |  | POL1_0
9. | 722172313R00 | Potrubí z PPR , D 32x4,4 mm | m | 38 | 0 | 0 | 122.04 | 4637.52 | 219.96 | 8358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 25.95 |  |  | POL1_0
10. | 722172314R00 | Potrubí z PPR , D 40x5,5 mm | m | 18 | 0 | 0 | 224.2 | 4035.6 | 247.8 | 4460.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7547 | 13.58 |  |  | POL1_0
11. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 10mm pro DN15 | m | 76 | 0 | 0 | 27.76 | 2109.76 | 39.04 | 2967.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 10.26 |  |  | POL1_0
12. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 13mm pro DN20 | m | 28 | 0 | 0 | 32.56 | 911.68 | 39.04 | 1093.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3.78 |  |  | POL1_0
13. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 18mm pro DN25 | m | 38 | 0 | 0 | 59.66 | 2267.08 | 39.04 | 1483.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 5.13 |  |  | POL1_0
14. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 20mm pro DN32 | m | 18 | 0 | 0 | 74.96 | 1349.28 | 39.04 | 702.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 2.43 |  |  | POL1_0
15. | [6 empty] | 74.96 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0 |  |  | POL1_0
16. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 25 | m | 5 | 0 | 0 | 74.96 | 374.8 | 39.04 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.68 |  |  | POL1_0
17. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 32 | m | 5 | 0 | 0 | 74.96 | 374.8 | 39.04 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.68 |  |  | POL1_0
18. | PC | Izolace návleková pryžová tl. stěny 13mm pro DN25-40 | m | 10 | 0 | 0 | 74.96 | 749.6 | 39.04 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 1.35 |  |  | POL1_0
19. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 3223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 8.93 |  |  | POL1_0
20. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
21. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.43 |  |  | POL1_0
22. | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 | 64.5 | 322.5 | 27.5 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.42 |  |  | POL1_0
23. | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 6 | 0 | 0 | 313.78 | 1882.68 | 75.22 | 451.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.36 |  |  | POL1_0
24. | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 | 445.87 | 1337.61 | 89.13 | 267.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.81 |  |  | POL1_0
25. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN15 | kus | 1 | 0 | 0 | 2025.31 | 2025.31 | 54.69 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
26. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN20 | kus | 1 | 0 | 0 | 2025.31 | 2025.31 | 54.69 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
27. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2025.31 | 4050.62 | 54.69 | 109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
28. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2025.31 | 2025.31 | 54.69 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
29. | 722237623R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 218.28 | 218.28 | 75.22 | 75.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
30. | 734225811R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2025.31 | 4050.62 | 54.69 | 109.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
31. | PC | Filtr pro jemnou regulaci Qn=3,6m3/h s 2x vnitřním závitem PN 16, T 30 °C se zpetnym proplachem | kus | 1 | 0 | 0 | 414.68 | 414.68 | 116.32 | 116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
32. | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 170 | 0 | 0 | 0.18 | 30.6 | 9.62 | 1635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 4.93 |  |  | POL1_0
33. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 170 | 0 | 0 | 1.45 | 246.5 | 20.55 | 3493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 10.54 |  |  | POL1_0
34. | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 24497.55 |  | 17730.45 |  | 0 |  | 0.30933 |  |  |  | 56.64 |  |  | DIL
1. | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 364.5 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1026 |  |  | 0.465 | 1.4 |  |  | POL1_0
2. | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 118.6 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.02214 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
3. | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 698.6 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.13622 |  |  | 0.382 | 2.67 |  |  | POL1_0
4. | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | 0.569 | 0.57 |  |  | POL1_0
5. | 725820802R00 | Demontáž baterie | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 406 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00602 |  |  | 0.222 | 1.55 |  |  | POL1_0
6. | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 89.1 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00765 |  |  | 0.038 | 0.34 |  |  | POL1_0
7. | 725 119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 3 | 0 | 0 | 79.72 | 239.16 | 498.28 | 1494.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 4.73 |  |  | POL1_0
8. | PC | závěsný klozet diturvit, sedátko instalační sada pro WC vestavěný prvek | soubor | 3 | 0 | 0 | 79.72 | 239.16 | 498.28 | 1494.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 4.73 |  |  | POL1_0
9. | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 7 | 0 | 0 | 79.72 | 558.04 | 498.28 | 3487.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 11.03 |  |  | POL1_0
10. | PC | umyvadlo na stěn.šrouby stojánková směšovací baterie páková s prodlouženou pákou a aretací proti opaření sifon DN40/50 | soubor | 7 | 0 | 0 | 79.72 | 558.04 | 498.28 | 3487.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 11.03 |  |  | POL1_0
11. | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 2 | 0 | 0 | 500.65 | 1001.3 | 109.35 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL1_0
12. | PC | pisoar na stěn.šrouby s senzor.snímačem DN15 /vc.napajeciho zdroje/ sifon DN50 vestaveny | soubor | 2 | 0 | 0 | 79.72 | 159.44 | 498.28 | 996.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 3.15 |  |  | POL1_0
13. | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0 | 269.79 | 269.79 | 414.21 | 414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
14. | PC | výlevka litinova s mřížkou nástěnný směš.ventil pákový s dlouhou pákou | soubor | 1 | 0 | 0 | 79.72 | 79.72 | 498.28 | 498.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
15. | PC | Dod+mont - hydrantový systém s průtokem Q ≥ 0,3 ls-1 - hydrant D (25) s tvarově stálou hadicí délky 30 m a průměrem výstřikové hubice 12 mm a minimální průtokem Q = 0,3 ls-1. | soubor | 1 | 0 | 0 | 237.91 | 237.91 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.12 |  |  | POL1_0
16. | 725814106R00 | Ventil rohový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 16 | 0 | 0 | 237.91 | 3806.56 | 41.09 | 657.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 1.98 |  |  | POL1_0
17. | 725814125R00 | Ventil pračkový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 2 | 0 | 0 | 373.91 | 747.82 | 41.09 | 82.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.25 |  |  | POL1_0
18. | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové | kus | 8 | 0 | 0 | 1887.27 | 15098.16 | 157.73 | 1261.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 3.81 |  |  | POL1_0
19. | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 9 | 0 | 0 | 21.26 | 191.34 | 78.54 | 706.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 2.13 |  |  | POL1_0
20. | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová se suchou klapkou DN 32/40 | kus | 1 | 0 | 0 | 91.99 | 91.99 | 81.51 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 |  |  | POL1_0
21. | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 152.39 | 1219.12 | 122.61 | 980.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 2.96 |  |  | POL1_0
22. | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 622.38 |  | 178.62 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.68 |  |  | DIL
1. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 6 | 0 | 0 | 103.73 | 622.38 | 29.77 | 178.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.68 |  |  | POL1_0
2. | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 732.54 |  | 6909.66 |  | 0 |  | 0.008 |  |  |  | 22.08 |  |  | DIL
1. | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 8 | 0 | 0 | 5.13 | 41.04 | 28.27 | 226.16 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 |  |  | 0.097 | 0.78 |  |  | POL1_0
2. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50 | 0 | 0 | 13.83 | 691.5 | 133.67 | 6683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 21.3 |  |  | POL1_0
3. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | HZS |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
1. |  | Stavební vícepráce | hod | 30 | 0 | 0 | 28.57 | 857.1 | 81.43 | 2442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 8.19 |  |  | POL1_0
2. |  | Provozní zkoušky kanalizace | hod | 20 | 0 | 0 | 28.57 | 571.4 | 81.43 | 1628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 5.46 |  |  | POL1_0
3. |  | Provozní zkoušky vody | hod | 20 | 0 | 0 | 28.57 | 571.4 | 81.43 | 1628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.273 | 5.46 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 15 | 21
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | [14 empty] | END