Mendelovo gymnázium Opava

schodolez – technická specifikace
Schodolez
mobilní schodišťová plošina

pro zdolávání venkovních i vnitřních schodových bariér

pásový schodolez s obsluhou

nosnost 130kg

hmotnost náhonového rámu 28 kg, sloupku 11 kg

velikost cca 93x139x67 cm

volitelná rychlost pohybu ze tří rychlostních stupňů

obsluhu zajišťuje doprovodná osoba

zajištěný záruční i pozáruční servis

záruka na zařízení 36 měsíců
1 komplet
