## REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Rekonstrukce ústředního topení Benátky
| Objekt: |  | D.1.4 | Zařízení pro vytápění staveb
126 | Rozpočet: |  | 07 | Pavilon č. 7
| Zadavatel |  | SOŠ J. Sousedíka Vsetín |  |  |  | IČO: | 13643878
|  |  | Benátky 1779 |  |  |  | DIČ: | CZ13643878
|  | 755 01 | Vsetín
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-05-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 95 | Stavební přípomoci |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | ZTI - Vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
|  | Ostatní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: IČO
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## ROZPOČET - ZADÁNÍ
Č. p. |  | Popis položky | MJ | Množství | Cena/Mj | Cena (Kč)
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl | 95 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI
1 |  | Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami. Dodavatel prací nemůže považovat tento výčet za taxativní soupis položek stavebních přípomocí a v nabídce ceny svých prací musí vycházet i ze svých odborných zkušeností a znalostí. | sou | 1 |  | 0
| Cena za | Stavební přípomoci celkem |  |  |  | 0
Díl | 713 | Tepelné izolace
Montáž izolace těles do konstrukcí z pozik plechu cpaná
2 | 713 35-1111 | ploch rovných | m2 | 3.25 |  | 0
Montáž izolace těles - doplňky
oplechování pevné
3 | 713 39-1111 | ploch rovných | m2 | 3.25 |  | 0
4 | 713 39-1111 | dilatace - plechem | m | 1.2 |  | 0
5 | 713 39-1111 | úhlopříčné prolomení | m2 | 3.25 |  | 0
Montáž izolace potrubí a ohybů potrubními pouzdry, s Al folií s přesahem, přelepením Al páskou
potrubí jednovrstvá
6 | 713 46-3211 | D do 50 mm | m | 42.3 |  | 0
ohybů jednovrstvá
7 | 713 46-3215 | D do 50 mm | m | 4.7 |  | 0
Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie
8 | PC 713-1 | 21/25 | m | 6 |  | 0
9 | PC 713-2 | 34/30 | m | 15 |  | 0
10 | PC 713-3 | 42/30 | m | 47 |  | 0
11 | PC 713-4 | 89/70 | m | 30 |  | 0
12 | PC 713-5 | 108/80 | m | 168 |  | 0
lamelový pás ze skelné vlny
13 | PC 713-6 | 50 mm | m2 | 3.5 |  | 0
14 | PC 713-7 | Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm | m2 | 3.5 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
15 | 998 71-3201 | Izolace tepelné v objektech do 6 m | % | 1.77 | 0 | 0
| Cena za | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl | 722 | Zdravotně technické instalace - Vodovod
Potrubí z polypropylénu PN 16 polyfůzně svařované
16 | 722 17-4006 | D 50x6,9 | m | 34 |  | 0
Potrubí z polypropylénu PN 20 polyfůzně svařované
17 | 722 17-4003 | D 63x8,6 | m | 34 |  | 0
Ochrana potrubí trubicemi z PE lepením, tl. Do 20 mm
18 | 722 18-1243 | DN do 63 | m | 68 |  | 0
Zkoušky, proplach a desinfekce
zkoušky potrubí závitového
19 | 722 29-0226 | do DN 50 | m | 68 |  | 0
proplch a desinfekce potrubí
20 | 722 29-0234 | do DN 50 | m | 68 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
21 | 998 72-2201 | Trubní rozvody v objektech do 6 m | % | 1.02 | 0 | 0
| Cena za | Zdravotně technické instalace - Vodovod |  |  |  | 0
Díl | 732 | Strojovny
Regulační uzel s pevným zkratem
22 | PC732-1 | DN 20, Qmax = 375 l/h | ks | 1 |  | 0
23 | PC732-2 | DN 25, Qmax = 1 330 l/h | ks | 2 |  | 0
24 | PC732-3 | Elektromechanický ovládací pohon 24 V, 0-10 V | ks | 2 |  | 0
25 | PC732-4 | Montáž regulačního uzlu | ks | 3 |  | 0
26 | PC732-5 | Čerpadlo, řízené otáčky 26 m3/h; 10 m; 1,5 kW; 3x220-240D/380-415Y V; 5,45/3,15 A; 42,7 kg | ks | 1 |  | 0
27 | PC732-6 | Externí frekvenční měnič 1,5 kW | ks | 1 |  | 0
28 | PC732-7 | Čidlo diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0
29 | PC732-8 | Montáž čerpadla | ks | 1 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
30 | 998 73-2201 | Přesun hmot
|  | Strojovny v objektech do 6 m | % | 1.52 | 0 | 0
| Cena za | Strojovny celkem |  |  |  | 0
Díl | 733 | Rozvod potrubí
Potrubí z trubek ocelových hladkých
bezešvých nízkotlakých
31 | 733 12-1128 | 108/4 | m | 30 |  | 0
Potrubí z trubek ocelových hladkých
bezešvých nízkotlakých
spoj lisováním
32 | 733 12-2207 | DN 40 | m | 47 |  | 0
33 | PC733-2 | DN 80 | m | 30 |  | 0
34 | PC733-3 | DN100 | m | 144 |  | 0
zhotovení přechodů kováním
35 | 733 12-4122 | 80/65 | ks | 2 |  | 0
Zkoušky těsnosti potrubí - hladkých
36 | 733 19-0217 | do 51/2,6 | m | 47 |  | 0
37 | 733 19-0225 | do 89/5 | m | 30 |  | 0
38 | 733 19-0232 | do 133/5 | m | 144 |  | 0
Potrubí z trubek měděných
tvrdých spojovaných lisováním
39 | 733 22-3301 | DN 12 | m | 135 |  | 0
40 | 733 22-3302 | DN 15 | m | 18 |  | 0
41 | 734 22-3304 | DN 32 | m | 96 |  | 0
Zkoušky těsnosti potrubí měděných
42 | 733 29-1101 | do 35/1,5 | m | 249 |  | 0
Demontáž potrubí
43 | PC733-01 | potrubí, konzol, podpěr | hod | 32 |  | 0
Opravy potrubí
44 | PC733-02 | vysazení odboček, zaslepení, propojení potrubí | hod | 20 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
45 | 998 73 3201 | Přesun hmot
|  | Potrubí v objektech do 6 m | % | 3.19 | 0 | 0
| Cena za | Rozvod potrubí celkem |  |  |  | 0
Díl | 734 | Armatury
Přírubové spoje
46 | 734 17-3216 | DN 65 | ks | 2 |  | 0
Ventily regulační
termostatické douregulační
47 | 734 22-2812 | G 1/2" | ks | 61 |  | 0
hlavice termostatické
48 | 734 22-1686 | otopných těles | ks | 61 |  | 0
Šroubení
topenářské
49 | 734 26-1234 | G 3/4" | ks | 4 |  | 0
50 | 734 26-1235 | G 1" | ks | 8 |  | 0
Radiátorové regulační šroubení přímé s vypouštěním
51 | 734 26-1717 | G 1/2'' | ks | 61 |  | 0
Napouštěcí a vypouštěcí kulový kohout
52 | 734 29-1123 | G 1/2" | ks | 10 |  | 0
53 | PC 734-1 | Demontáž armatur | hod | 35 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
54 | 998 73-4201 | Přesun hmot
|  | Armatury v objektech do 6 m | % | 0.27 | 0 | 0
| Cena za | Armatury celkem |  |  |  | 0
Díl | 735 | Otopná tělesa
Montáž topných těles panelových
dvouřadých
55 | 735 15-9210 | do 1140 mm | ks | 2 |  | 0
56 | 735 15-9220 | do 1500 mm | ks | 7 |  | 0
57 | 735 15-9230 | do 1980 mm | ks | 2 |  | 0
58 | PC735-1 | K12/50160 | ks | 2 |  | 0
59 | PC735-2 | K22/50120 | ks | 2 |  | 0
60 | PC735-4 | K22/50140 | ks | 5 |  | 0
61 | PC735-5 | K12/90100 | ks | 1 |  | 0
62 | PC735-6 | K22/90060 | ks | 1 |  | 0
Demontáž otopných těles
63 | 735 11-1810 | litinových článkových | m2 | 72 |  | 0
64 | 735 49-4811 | vypuštění vody z otopných soustav | m2 | 72 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
65 | 998 73-4201 | Přesun hmot
|  | Otopná tělesa v objektech do 6 m | % | 2.26 | 0 | 0
| Cena za | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
Díl | 767 | Konstrukce zámečnické
66 | 767 99-9001 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 120 |  | 0
67 | 767 99-9002 | Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0
68 | 767 99-9003 | Materiál pro uložení a uchycení potrubí | kg | 20 |  | 0
- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:
- typizované prvky a šroubové spoje:
- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:
- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:
69 | 767 99-9004 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 120 |  | 0
- upevňovací prvky z černé oceli:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
70 | 998 76-4201 | Konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m | % | 1.2 | 0 | 0
| Cena za | Konstrukce zámečnické celkem |  |  |  | 0
Díl | 783 | Nátěry
Nátěry těles, armatur a potrubí
Příprava podkladu - potrubí do DN 50
71 | 783 60-1715 | odmaštění | m | 249 |  | 0
Příprava podkladu - potrubí do DN 100
72 | 783 60-1729 | odrezivění | m | 30 |  | 0
73 | 783 60-1733 | odmaštění | m | 30 |  | 0
Základní nátěr - dvojnásobný
potrubí do DN 50
74 | 783 61-4551 | syntetický | m | 249 |  | 0
potrubí do DN 100
75 | 783 61-4561 | syntetický | m | 30 |  | 0
Krycí nátěr - dvojnásobný
potrubí do DN 50
76 | 783 61-7603 | syntetický - samozákladající | m | 249 |  | 0
| Cena za | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Díl | 798 | Ostatní dodávky
77 | 798 00-9001 | Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce | ks | 1 |  | 0
78 | 798 00-9002 | Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep. | ks | 1 |  | 0
79 | 798 00-9003 | Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další | ks | 1 |  | 0
80 | 798 00-9004 | Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem: | ks | 6 |  | 0
81 | 798 00-9005 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize | sou | 1 |  | 0
82 | 798 00-9006 | Protokolární zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0
83 | 798 00-9007 | Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls | ks | 2 |  | 0
84 | 798 00-9008 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
85 | 798 00-9009 | Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost | sou | 1 |  | 0
86 | 798 00-9010 | Chladící zkoušky, po dohodě s investorem | ks | 1 |  | 0
87 | 798 00-9011 | Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním | ks | 1 |  | 0
88 | 798 00-9012 | Proplach potrubí | sou | 1 |  | 0
89 | 798 00-9013 | Naplnění potrubí upravenou vodou | sou | 1 |  | 0
90 | 798 00-9015 | Doprava | % | 2 |  | 0
91 | 798 00-9016 | Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby | hod | 30 |  | 0
| Cena za | Ostatní dodávky celkem |  |  |  | 0