## REKAPITULACE
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Rekonstrukce ústředního topení Benátky
| Objekt: |  | D.1.4 | Zařízení pro vytápění staveb
126 | Rozpočet: |  | 08 | Pavilon č. 8
| Zadavatel |  | SOŠ J. Sousedíka Vsetín |  |  |  | IČO: | 13643878
|  |  | Benátky 1779 |  |  |  | DIČ: | CZ13643878
|  | 755 01 | Vsetín
| Projektant: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 75621 | Ratiboř
| Zhotovitel: |  | PRODIG-TCV s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25871501
|  |  | Ratiboř 352 |  |  |  | DIČ: | CZ25871501
|  | 756 21 | Ratiboř
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 694.8711
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 694.8711
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 694.8711 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 145.9229 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 840.794 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-05-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SO 01 | ZŠ, MŠ a praktická škola Vsetín - realizace úspor energie na p.č. 6472, 6474/1 - k.ú. Vsetín |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | D.1.4.2d | Vzduchotechnika - úprava vytápění |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 95 | Stavební přípomoci |  |  | HSV |  |  | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 694.8711 | 100
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
|  | Ostatní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 694.8711 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: IČO
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## ROZPOČET - ZADÁNÍ
Č. p. |  | Popis položky | MJ | Množství | Cena/Mj | Cena (Kč)
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl | 95 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI
1 |  | Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami. Dodavatel prací nemůže považovat tento výčet za taxativní soupis položek stavebních přípomocí a v nabídce ceny svých prací musí vycházet i ze svých odborných zkušeností a znalostí. | sou | 1 |  | 0
| Cena za | Stavební přípomoci celkem |  |  |  | 0
Díl | 713 | Tepelné izolace
Montáž izolace potrubí a ohybů potrubními pouzdry, s Al fo'lií s přesahem, přelepením Al páskou
potrubí jednovrstvá
2 | 713 46-3211 | D do 50 mm | m | 18 |  | 0
ohybů jednovrstvá
3 | 713 46-3215 | D do 50 mm | m | 2 |  | 0
Potrubní pouzdra řezaná s polepem ze zesílené AL folie
4 | PC 713-1 | 27/30 | m | 10 |  | 0
5 | PC 713-2 | 34/30 | m | 10 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
6 | 998 71-3201 | Izolace tepelné v objektech do 6 m | % | 1.77 | 0 | 0
| Cena za | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl | 732 | Strojovny
Regulační uzel s pevným zkratem
7 | PC732-1 | DN 25, Qmax = 1 330 l/h | ks | 1 |  | 0
8 | PC732-2 | DN 32, Qmax = 3 600 l/h | ks | 1 |  | 0
9 | PC732-3 | Elektromechanický ovládací pohon 24 V, 0-10 V | ks | 2 |  | 0
10 | PC732-4 | Montáž regulačního uzlu | ks | 2 |  | 0
11 | PC732-5 | Sálavý panel, 24 m, , lis. spojení, 600 mm, PN10, 120°C |  | 6 |  | 0
12 | PC732-6 | Lisovací rychlospojka pro sálavé panely |  | 108 |  | 0
13 | PC732-7 | Řetěz krátký článek DIN 766 3mm Zn |  | 30 |  | 0
14 | PC732-8 | Šroub napínací DIN1480 M6 oko-hák, n. 110kg |  | 108 |  | 0
15 | PC732-9 | Šroub závěsný DIN 580 M8 Zn. |  | 108 |  | 0
16 | PC732-10 | Úchyt do trap. Plechu M8 |  | 108 |  | 0
17 | PC732-11 | Automatický vyv. ventil, DN15 LF, PN25 |  | 6 |  | 0
18 | PC732-12 | Montáž sálavých panelů |  | 1 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
19 | 998 73-2201 | Přesun hmot
|  | Strojovny v objektech do 6 m | % | 1.52 | 0 | 0
| Cena za | Strojovny celkem |  |  |  | 0
Díl | 733 | Rozvod potrubí
Potrubí z trubek ocelových hladkých
bezešvých nízkotlakých
spoj lisováním
20 | 733 12-2204 | DN 20 | m | 22 |  | 0
21 | 733 12-2205 | DN 25 | m | 10 |  | 0
22 | 733 12-2206 | DN 32 | m | 45 |  | 0
Zkoušky těsnosti potrubí - hladkých
23 | 733 19-0217 | do 51/2,6 | m | 77 |  | 0
Potrubí z trubek měděných
tvrdých spojovaných lisováním
24 | 733 22-3301 | DN 12 | m | 118 |  | 0
25 | 733 22-3302 | DN 15 | m | 15 |  | 0
26 | 733 22-3303 | DN 20 | m | 22 |  | 0
27 | 733 22-3304 | DN 25 | m | 58 |  | 0
28 | 733 22-3305 | DN 32 | m | 82 |  | 0
Zkoušky těsnosti potrubí měděných
29 | 733 29-1101 | do 35/1,5 | m | 295 |  | 0
Demontáž potrubí
30 | PC733-01 | potrubí, konzol, podpěr | hod | 25 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
31 | 998 73 3201 | Potrubí v objektech do 6 m | % | 3.19 | 0 | 0
| Cena za | Rozvod potrubí celkem |  |  |  | 0
Díl | 734 | Armatury
32 | 734 21-1127 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN 15 (1/2") | ks | 8 |  | 0
Ventily regulační
termostatické dvouregulační
33 | 734 22-2812 | G 1/2" | ks | 7 |  | 0
hlavice termostatické
34 | 734 22-1686 | otopných těles | ks | 16 |  | 0
Šroubení
topenářské
35 | 734 26-1235 | G 1" | ks | 4 |  | 0
36 | 734 26-1236 | G 5/4" | ks | 4 |  | 0
připojovací armatury radiatorů VK
37 | 734 26-1406 | G 1/2"x18 | ks | 9 |  | 0
Radiátorové regulační šroubení přímé s vypouštěním
38 | 734 26-1717 | G 1/2'' | ks | 7 |  | 0
Napouštěcí a vypouštěcí kulový kohout
39 | 734 29-1123 | G 1/2" | ks | 10 |  | 0
Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závit
40 | 734 29-2775 | G 5/4" | ks | 2 |  | 693
|  | Součet |  |  |  | 693
Přesun hmot
41 | 998 73-4201 | Armatury v objektech do 6 m | % | 0.27 | 6.93 | 1.8711
| Cena za | Armatury celkem |  |  |  | 694.8711
Díl | 735 | Otopná tělesa
Montáž topných těles panelových
jednořadých
42 | 735 15-9110 | do 1500 mm | ks | 1 |  | 0
dvouřadých
43 | 735 15-9210 | do 1140 mm | ks | 7 |  | 0
44 | 735 15-9220 | do 1500 mm | ks | 4 |  | 0
45 | 735 15-9230 | do 1980 mm | ks | 3 |  | 0
46 | 735 15-9230 | do 2820 mm | ks | 1 |  | 0
47 | PC735-1 | K10-50050 | ks | 1 |  | 0
48 | PC735-2 | K11-50040 | ks | 1 |  | 0
49 | PC735-3 | K11-90060 | ks | 2 |  | 0
50 | PC735-4 | K22-50110 | ks | 3 |  | 0
51 | PC735-5 | V11-50090 | ks | 1 |  | 0
52 | PC735-6 | V11-50140 | ks | 2 |  | 0
53 | PC735-7 | V12-50160 | ks | 1 |  | 0
54 | PC735-8 | V22-50140 | ks | 2 |  | 0
55 | PC735-9 | V22-50160 | ks | 3 |  | 0
Demontáž otopných těles
56 | 735 11-1810 | litinových článkových | m2 | 132 |  | 0
57 | 735 49-4811 | vypuštění vody z otopných soustav | m2 | 132 |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
58 | 998 73-4201 | Otopná tělesa v objektech do 6 m | % | 2.26 | 0 | 0
| Cena za | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
Díl | 767 | Konstrukce zámečnické
59 | 767 99-9001 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 15 |  | 0
60 | 767 99-9002 | Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 8 |  | 0
61 | 767 99-9003 | Materiál pro uložení a uchycení potrubí | kg | 8 |  | 0
- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:
- typizované prvky a šroubové spoje:
- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:
- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:
62 | 767 99-9004 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 15 |  | 0
- upevňovací prvky z černé oceli:
- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:
- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:
|  | Součet |  |  |  | 0
Přesun hmot
63 | 998 76-4201 | Konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m | % | 1.2 | 0 | 0
| Cena za | Konstrukce zámečnické celkem |  |  |  | 0
Díl | 783 | Nátěry
Nátěry těles, armatur a potrubí
Příprava podkladu - potrubí do DN 50
64 | 783 60-1715 | odmaštění | m | 295 |  | 0
Základní nátěr - dvojnásobný
potrubí do DN 50
65 | 783 61-4551 | syntetický | m | 295 |  | 0
Krycí nátěr - dvojnásobný
potrubí do DN 50
66 | 783 61-7603 | syntetický - samozákladající | m | 295 |  | 0
| Cena za | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Díl | 798 | Ostatní dodávky
67 | 798 00-9001 | Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce | ks | 1 |  | 0
68 | 798 00-9002 | Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep. | ks | 1 |  | 0
69 | 798 00-9003 | Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další | ks | 1 |  | 0
70 | 798 00-9004 | Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem: | ks | 6 |  | 0
71 | 798 00-9005 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize | sou | 1 |  | 0
72 | 798 00-9006 | Protokolární zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0
73 | 798 00-9007 | Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls | ks | 2 |  | 0
74 | 798 00-9008 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
75 | 798 00-9009 | Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost | sou | 1 |  | 0
76 | 798 00-9010 | Topnéí zkoušky, po dohodě s investorem | ks | 1 |  | 0
77 | 798 00-9011 | Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním | ks | 1 |  | 0
78 | 798 00-9012 | Proplach potrubí | sou | 1 |  | 0
79 | 798 00-9013 | Naplnění potrubí upravenou vodou | sou | 1 |  | 0
80 | 798 00-9015 | Doprava | % | 2 |  | 0
81 | 798 00-9016 | Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby | hod | 25 |  | 0
| Cena za | Ostatní dodávky celkem |  |  |  | 0