## List1
Výkaz výměr projektu:
„Nákup a instalace kogenerační jednotky, včetně měření a regulace v objektu M-KOVO“
|  |  |  | BEZ DPH | BEZ DPH
položky |  | množství | MJ | Cena za MJ | Cena za položku
Kogenerační jednotka | 30/69 kW upřesnění v zadávací dokumentaci | 1 | ks |  | 0
Doprava a usazení KGJ | Doprava na místo realizace a usazení | 1 | ks |  | 0
Projektová dokumentace | PD skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
SW pro ovládání KGJ | Technické parametry v zadávací dokumenaci
| pro PC-týdenní program řízení a regulace | 6 | ks |  | 0
Rozvaděč MaR
| Řídící systém upřesněn v zadávací dokumentaci | 1 | ks |  | 0
| relé 24V50HZ (3A/250V) | 12 | ks |  | 0
| patice relé | 12 | ks |  | 0
| jistič 40/3/B | 1 | ks |  | 0
| jistič 32/3/C | 1 | ks |  | 0
| jistič 16/3/C | 1 | ks |  | 0
| jistič 10/1/C | 4 | ks |  | 0
| stykač 18A 3P 230V 50Hz | 1 | ks |  | 0
| čidlo NI1000 | 3 | ks |  | 0
| ovládací hlavice otočná 3pol. | 6 | ks |  | 0
| kontakt spínací NO 3A 240V | 12 | ks |  | 0
| kontrolka zelená 230V AC | 1 | ks |  | 0
| kontrolka červená 230V AC | 1 | ks |  | 0
| můstek nulový N15 | 1 | ks |  | 0
| můstek zemnící N15 | 1 | ks |  | 0
| svorka řadová pojistková | 5 | ks |  | 0
| svorka řadová 4 | 24 | ks |  | 0
| zdroj 24V50Hz 4A | 1 | ks |  | 0
| průchodka Pg 13,5 | 8 | ks |  | 0
| trojcesný ventil 1" | 1 | ks |  | 0
| rozvaděč celoplechový 900x900x300 | 1 | ks |  | 0
nerezový komín
| nerez trubka 101,6x2 | 18 | m |  | 0
| nerez koleno 90 st. 101,6x2 | 8 | ks |  | 0
| příchytka kovová | 10 | ks |  | 0
| pružný díl výfuku | 1 | ks |  | 0
| stříška nerezová průměr 150mm | 1 | ks |  | 0
| odvod kondenzátu hadice opletená 1/2" | 1 | m |  | 0
připojení vody
| tlaková propojovací flexi hadice | 1 | m |  | 0
| ventil kulový 1" | 1 | ks |  | 0
| trubka PPR 1" | 3 | m |  | 0
| šroubení mosaz 1" | 1 | ks |  | 0
| příchytka kovová | 7 | ks |  | 0
připojení plynu
| manometr 1/2" 6kPa | 1 | ks |  | 0
| šroubení mosaz 1/2" | 1 | ks |  | 0
| kohout manometrový 1/2" | 1 | ks |  | 0
| připojovací nerezová flexibilní hadice | 1 | m |  | 0
| kulový kohout 3/4 " | 1 | ks |  | 0
| trubka 3/4" | 3 | m |  | 0
| koleno 90 st.3/4" | 2 | ks |  | 0
připojení tepelných rozvodů
| trubka bezešvá hladká 5/4" | 20 | m |  | 0
| oblouk trubkový 5/4" 90 st | 12 | ks |  | 0
| příchytka kovová | 16 | ks |  | 0
| izolace 5/4"x10mm | 20 | m |  | 0
| nátěr základní a vrchní | 1 | ks |  | 0
| ventil kulový 5/4" | 4 | ks |  | 0
připojení elektro
| kabel CYKY-J 4x10 | 40 | m |  | 0
| lišta LV 40x40 | 8 | m |  | 0
| hmoždinka 6x40 natloukací | 30 | ks |  | 0
| páska stahovací 6x250 | 20 | ks |  | 0
montáž
| voda | 13.75 | hod |  | 0
| topení | 51 | hod |  | 0
| plyn | 19.5 | hod |  | 0
| elektro | 30.75 | hod |  | 0
| komín | 47 | hod |  | 0
| MaR | 62.25 | hod |  | 0
revize elektro |  | 1 | ks |  | 0
revize plyn |  | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM BEZ DPH: | 0