## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba:
Část: |  | Vzduchotechnika a klimatizace
Objednatel:
Zhotovitel: |  | M-tech, s.r.o.
Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková/ dodávka | Cena celkem/ dodávka | Cena jednotková/ montáž | Cena celkem/ montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 751 | Klimatizace
1.1 |  | Venkovní kondenzační jednotka, typ PUMY-P140VKM1, Qch/Qt=15,5/18 kW;Pch/Pt=4,52/4,47; šířkaxhloubkaxvýška= 1050x360x1338 mm; 123 kg; R410a; 220-240V/1f/50Hz; 51/53 dB; | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Multisplitový branch box PAC-MK31BC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Multisplitový branch box PAC-MK51BC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka, typ SLZ-KF25VA, Qch= 2,6 kW, Qt=3,2 kW; 25/31 dB; | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Vnitřnínástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF20 VE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Vnitřnínástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF25 VE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Kabelové dálkové ovládíní PAR-32MAA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Vedení chladiva (R410a, Cu potrubí, teplená izolace, komunikační kabel) | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Konzole stojanová, obyčejná, ocelová, žárově pozinkovaná, pro venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montážní a závěsný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění systému a zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Podtlakové odvětrání WC a zázemí
2.1a |  | Radiální ventilátor do podhledu 50 -80 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 20 W | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1b |  | Nastavitelný doběhový spínač (2-20 minut), 230 V, 1f, 50 Hz | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2a |  | Radiální ventilátor do podhledu 150 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 30 W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2b |  | Nastavitelný doběhový spínač (2-20 minut), 230 V, 1f, 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3a |  | Dvouotáčkový diagonální ventilátory do kruhového potrubí 150 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 30 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3b |  | Nastavitelný doběhový spínač (2-20 minut), 230 V, 1f, 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4a |  | Dvouotáčkový diagonální ventilátory do kruhového potrubí 250 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 30 W |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4b |  | Nastavitelný doběhový spínač (2-20 minut), 230 V, 1f, 50 Hz |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Talířový ventil odvodní - plastový. Příslušenství: - plastová zděř - upevňovací kroužek
2.5 |  | Rozměr: Ø 100 m | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpětná klapka
2.6 |  | Rozměr: Ø 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Rozměr: Ø 125 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové sprirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B dle ČSN EN 13779 + 30% tvarovky
2.8 |  | Rozměr: Ø 100 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | Rozměr: Ø 125 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | Rozměr: Ø 160 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Výfukový kus Na konci šikmo ukončený a opatřený krycí mřížkou. Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu, TI, oplechování. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu.
2.11 |  | Rozměr: Ø 160 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohebná Al hadice s TI 25 mm
2.12 |  | - Ø100 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 |  | Samolepící plošná kaučuková izolace 19 mm s kovovým povlakem | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | Kompletní spojovací a těsnící materiál. Pozinkované šrouby, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Podtlakové odvětrání - digestoře
3.1 |  | Digestoř - dodávka stavby | kpl
Kruhové sprirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B dle ČSN EN 13779 + 30% tvarovky
3.2 |  | Rozměr: Ø 160 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Protidešťová žaluzie z pozinkovaného ocelového plechu PZZN 250x200 S RAL dle požadavků invsetora | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B dle ČSN EN 13779, | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Samolepící plošná kaučuková izolace 19 mm s kovovým povlakem | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Kompletní spojovací a těsnící materiál. Pozinkované šrouby, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ostatní
|  | Dopravní náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně). | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace, doklady, projednání: - Realizační/dodavatelská dokumentace - Předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, protokoly, cerifikáty, prohlášení o shodě, návody atd.) vč.dokumentace skutečného provedení -Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis |  |  |  | Dopdávka |  | Montáž
1 | 751 | Klimatizace |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 0 | Podtlakové odvětrání WC a zázemí |  |  |  | 0 |  | 0
3 | #REF! | Podtlakové odvětrání - digestoře |  |  |  | 0 |  | 0
4 | =A144 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Sleva
|  | Cena celkem bez DPH se slevou | [5 empty] | 0