## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0034 | Využívání srážkových vod - Pozlovice
| Objekt: |  | 01 | Využívání dešťových vod
890 | Rozpočet: |  | 01 | Využívání dešťových vod
| Zadavatel |  | Městys Pozlovice |  |  |  | IČO: | 00568708
|  |  | Hlavní 51 |  |  |  | DIČ: | CZ00568708
|  |  | 76326 | Pozlovice
| Projektant: |  | PassiveArchitecture s.r.o. |  |  |  | IČO: | 04533127
|  |  | Přemysla Otakara II. 2476 |  |  |  | DIČ: | CZ04533127
|  |  | 68801 | Uherský Brod
| Zhotovitel: |  | PassiveArchitecture s.r.o. |  |  |  | IČO: | 04533127
|  |  | Přemysla Otakara II. 2476 |  |  |  | DIČ: | CZ04533127
|  |  | 68801 | Uherský Brod
| Vypracoval: |  | Běťák Martin, Ing.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 01 | Využívání dešťových vod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Využívání dešťových vod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2A | Vsakovací zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0034 | Využívání srážkových vod - Pozlovice | [24 empty] | STA
O: | 01 | Využívání dešťových vod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Využívání dešťových vod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.56 |  | 0 |  |  |  |  | 562.23 | [5 empty] | DIL
1 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 244.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 26.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | výkop pro AN : 10,3*3,45*(2,9+1,95*2) |  | 241.638 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkop pro el. kabel : 15*0,5*0,4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 73.3914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0431 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 244,63800*0,3 |  | 73.3914 | [22 empty] | VV | 5
SPU
3 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 244.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.519 | 126.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 244,63800 |  | 244.638 | [22 empty] | VV | 5
SPU
4 | 132201112R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 217.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.22 | 47.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | potrubí PE ve výkopu : (170+80+10)*0,6*1,3 |  | 202.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí KG ve výkopu : 1,25*19*0,6 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 65.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3898 | 25.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 217,05000*0,3 |  | 65.115 | [22 empty] | VV | 5
SPU
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 217.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.345 | 74.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 217,05000 |  | 217.05 | [22 empty] | VV | 5
SPU
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 401.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.202 | 81.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 217,05000 |  | 217.05 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 244,63800 |  | 244.638 | [22 empty] | VV | 5
|  | AN : 2,9*6,4*2,3*-1 |  | -42.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodoměrná šachta : 1,5*1*1,5*-1 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,38750*-1 |  | -4.3875 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,79350*-1 |  | -3.7935 | [22 empty] | VV | 5
|  | potrubí KG ve výkopu podsyp : 0,4*19*0,6*-1 |  | -4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí KG ve výkopu obsyp : 0,1*19*0,6*-1 |  | -1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | podsyp a obsyp el. kabelu : 15*0,4*0,3*-1 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 401.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 401,06900 |  | 401.069 | [22 empty] | VV | 5
SPU
9 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 58.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | AN : 2,9*6,4*2,3 |  | 42.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | vodoměrná šachta : 1,5*1*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,38750 |  | 4.3875 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,79350 |  | 3.7935 | [22 empty] | VV | 5
|  | potrubí KG ve výkopu podsyp : 0,4*19*0,6 |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí KG ve výkopu obsyp : 0,1*19*0,6 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 58.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0052 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,81900 |  | 58.819 | [22 empty] | VV | 5
SPU
11 | 162701109RT3 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 588.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,81900*10 |  | 588.19 | [22 empty] | VV | 5
SPU
12 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.021 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
SPU
13 | 00572410R | směs travní parková, pro mírnou zátěž | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 3.29 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.695 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | potrubí KG ve výkopu : 0,1*19*0,6 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | podsyp pod el kabel : 15*0,1*0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 58337306R | štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B | t | 9.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 9.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,7t/m3, včetně dopravy 30km | [24 empty] | POP
|  | potrubí KG ve výkopu : 0,4*19*0,6*1,6 |  | 7.296 | [22 empty] | VV | 0
|  | podsyp pod el. kabel : 15*0,4*0,2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.59 | 9.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | potrubí KG ve výkopu : 0,4*19*0,6 |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | podsyp pod el. kabel : 15*0,4*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 121101100R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 84.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [24 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | výkop pro AN : 10,5*4*0,25 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkop pro el. kabel : 15*0,8*0,25 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí PE ve výkopu : (170+80+10)*1*0,25 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí KG ve výkopu : 1,25*19*0,25 |  | 5.9375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 337.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.416 | 140.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | výkop pro AN : 10,5*4 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkop pro el. kabel : 15*0,8 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí PE ve výkopu : (170+80+10)*1 |  | 260 | [22 empty] | VV | 0
|  | potrubí KG ve výkopu : 1,25*19 |  | 23.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 337.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0035 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 337,75000 |  | 337.75 | [22 empty] | VV | 5
SPU
20 | 25230500.AR | herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; hubení dvouděložných plevelů | l | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.33 |  | 0 |  |  |  |  | 16.92 | [5 empty] | DIL
21 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 4.3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 9.48 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.09 | 4.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. hutnění | [24 empty] | POP
|  | AN : 7,5*2,7*0,2 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | VŠ : 1,5*1,5*0,15 |  | 0.3375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 273323411R00 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 3.7935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 9.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.48 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | podkladní beton pod nádrž : 7,2*2,4*0,2 |  | 3.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton pod VŠ : 1,5*1,5*0,15 |  | 0.3375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 15.231 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | kari : 0,08 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 4.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.6 | 7.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | bednění základu : 7,2*0,2*2+2,4*0,2*2 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | VŠ : 1,5*0,15*4 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 4.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.32 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,74000 |  | 4.74 | [22 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 2A | Vsakovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | DIL
26 | 59224262R1 | Podzemní filtrační a sedimentační šachta s kalovým prostorem DN600 s plastovým víkem, s vyjímatelným košíkem, pochozíá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | filtrační koš s otvory 0,35 mm | [24 empty] | POP
|  | nastavitelná hloubka 700 - 1200 mm | [24 empty] | POP
|  | Možnost připojení DN 160 / DN 200, 1x odtok pod košem, 2x přítok / přepad | [24 empty] | POP
|  | vhodné pro odvodňovanou plochu do 750 m2 | [24 empty] | POP
|  | Poklop pro pochozí použití | [24 empty] | POP
|  | 100% účinnost filtrace | [24 empty] | POP
SPU
27 | 59224262R2 | Montáž filtrační šachty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
28 | 59224262R | konus betonový; TBR; DN = 800,0 mm; DN 2 = 600 mm; h = 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | 59224264R | skruž betonová kruhová; l = 300 mm; d = 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.156 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 894401111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/800/90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01407 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.302 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
31 | 894402111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 590/800/60/90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01407 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.302 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
32 | 592238673R1 | Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
33 | 899101111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.68 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | DIL
34 | 463211100R00 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0328 | 4.88 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.33 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro podélné i příčné objekty | [24 empty] | SPI
|  | 3*0,3*2+0,6*0,5*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 464451114R00 | Prolití vrstvy z lom.kamene cementovou maltou malta MC 25 | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4328 | 5.84 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.438 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,40000 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 5
SPU
36 | 273311611R00 | Beton základových desek kamenem prokládaný třídy C 16/20 | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.1487 | 3.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.97 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [24 empty] | SPI
|  | 3*2*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.95 |  | 0 |  |  |  |  | 40.3 | [5 empty] | DIL
37 | 28697266R1 | Šachta vodoměrná plastová, samonosná d1200mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
38 | 893151111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51066 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.0986 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
39 | 729726131 | Ventilová šachta | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
40 | 729726131mont | Montáž ventilové šachty, plastová | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
SPU
41 | 286134602R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | potrubí ve výkopu : 170+80+10 |  | 260 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient: 0,1 |  | 26 | [22 empty] | VV | 4
SPU
42 | 871171121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.036 | 10.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 286,00000 |  | 286 | [22 empty] | VV | 5
SPU
43 | 729726133A1a | PE Koleno 90° 40mm, svěrná spojka na polyetylen | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 729726133A | PE Přechodové koleno s vnějším závitem 40x5/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
45 | 729726133A1 | PE T-kus 40 x 40 x 40 mm Svěrná spojka - Polyetylen | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
46 | 729726133A2 | PE Spojka 40 mm x 40 mm - Svěrná spojka na polyetylen | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
47 | 230040007R00 | Montáž závitových dílů DN 1 1/4" | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.379 | 9.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
SPU
48 | 28611141.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
49 | 28611147.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
50 | 28611153.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
51 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.066 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,00000*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 14,00000*3 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
SPU
52 | 28651704.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
53 | 28651705.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
54 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
55 | 28651657.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
56 | 28651659.AR | koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
57 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
58 | 28651664.AR | koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
59 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.176 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
SPU
60 | 28651690.AR | redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
61 | 28651692.AR | redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
62 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.176 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
63 | 28651811.AR | spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
64 | 28651812.AR | spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
65 | 877353122R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.355 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
SPU
66 | 7297261415 | Závěsné zařízení pro ponorné čerpadla s možností uchycení kabelu čerpadla a výtlačné hadice, délky 5m, max nosnost 200kg | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
67 | 42611099R1 | Ponorné nerezové kompatní čerpadlo na dešťovou vodu 5/4", 230V, 50hz, 1,1kW, délka kabelu 56m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | s integrovaným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu na sucho, obsahuje zpětnou klapku | [24 empty] | POP
|  | 5,4m3/h při 30m v.sl. | [24 empty] | POP
SPU
68 | 42611099R2 | Řídící jednotka oběhového čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
69 | 42611099R3 | Příprava rozvaděče pro připojení čerpadla, dodávka kabelu 25m CYKY-J 3x2,5 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
70 | 42611099R1mont | Montáž ponorného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
71 | 592262406R | dno nádrže pravoúhlé; železobeton; užitný objem 32,964 m3; l = 6 100 mm; š = 2 800 mm; h = 1 930,0 mm; tl. stěny 140 mm; pojížděné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
72 | 592262156R | deska zákrytová nádrže pravoúhlá; pojížděná; železobeton; rozměr 3080x6380x250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
73 | 592261026R3 | Montáž betonové nádrže, dle technických listů dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
74 | 171156018500R | Jeřáb automobilní GROWE TMS 475 | Sh | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Stroj |  |  |  | POL6_
SPU
75 | 899731112R00 | Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.034 | 9.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 286,00000 |  | 286 | [22 empty] | VV | 5
SPU
76 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.026 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.26 |  |  |  |  | 79.61 | [5 empty] | DIL
77 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.6 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příprava vtoku a přepadu z AN : 0,2+0,2+0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 965042221RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.22 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 10.47 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybour. okap. chodníku : 0,5*0,5*0,2*2 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 965042241RT5 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 44 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.767 | 75.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybourání betonové zpevněné plochy (zapravení je součástí jiné akce) : 20*1 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.05 | [5 empty] | DIL
80 | 998276201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem | t | 94.7836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2115 | 20.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.12 | [5 empty] | DIL
81 | 721242115R00 | Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.559 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.94 | [5 empty] | DIL
82 | 722238514R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 722235114R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 722265117R00 | Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00709 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 722221112R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.083 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 722235162R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 31943862R | odbočka 90 °; redukovaná; DN 3/4x1/2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
88 | 31943867R | odbočka 90 °; redukovaná; DN 1 1/4x3/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
89 | 31944467R | šroubení přímé s plochým sedlem; DN 5/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
90 | 31944305R | vsuvka jednoznačná s šestihranem; DN 3/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj vnější závity | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
91 | 31944307R | vsuvka jednoznačná s šestihranem; DN 5/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj vnější závity | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
92 | 230040005R00 | Montáž závitových dílů DN 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2758 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
93 | 230040007R00 | Montáž závitových dílů DN 1 1/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.379 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
SPU
94 | 732339101R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
SPU
95 | 48466602R | nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.13 | [5 empty] | DIL
96 | 388996111R00 | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 828-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.097 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 34109517R1 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
98 | 34109517R11 | Uložení kabelu do chráničky | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [5 empty] | DIL
99 | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.145 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.69 | [5 empty] | DIL
100 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 44.2552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 21.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,03517 |  | 0.03517 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,22000 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 44,00000 |  | 44 | [22 empty] | VV | 7
SPU
101 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 885.1034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 44,25517*20 |  | 885.1034 | [22 empty] | VV | 5
SPU
102 | 979097011R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť | den | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
103 | 979990001R001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | DIL
104 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.044 | 12.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [24 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 286,00000 |  | 286 | [22 empty] | VV | 5
SPU
105 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.059 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 58,00000 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
SPU
106 | VRN 001 | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Vytýčení inženýrských sítí | [24 empty] | POP
|  | Zaměření potrubí ve výkopu | [24 empty] | POP
SPU
107 | VRN 002 | Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
108 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | elektro | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu