## HZ_Seninka
Rozpočet |  |  |  | vypracoval : | Ing. Zdeněk Zbranek
Elektroinstalace - novostavba hasičské zbrojnice |  |  |  | dne :
Hasičská zbrojnice v Senince parc.č. 211, 728/1 k.ú. Seninka |  |  |  |  | strana 1 z 3
Na základě elektroprojektu č.v. I.30.05.2019.1-Z… ze dne
označení | materiál | ks/m | typ | výrobce | poznámka
Přívod:
| kabel | 80 | 1-CYKY-J 4x10 |  | koupit dle skutečné trasy | přívod |  | 0
| kabel | 10 | CYKY-O 3x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy | rez. /HDO |  | 0
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pr. 75/61 | 70 | KF 09075 | Kopos |  | přívod |  | 0
| pojistky 40A gG | 3 |  |  | HDS |  |  | 0
| další materiál na zapojení elektroměrového rozváděče - vodiče… | 1 | [5 empty] | 0
| chráničky přívodního kabelu pr. 160/stěna 9,5 - délka 3m | 3 | [5 empty] | 0
| ocelový pásek pozink. FeZn 30 x 4 | 60 | [5 empty] | 0
| ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 | 6 | [5 empty] | 0
| svorka páska- páska SR 2b | 6 | [5 empty] | 0
| svorka páska- drát SR 3a | 6 | [5 empty] | 0
| MATERIÁL NA OCHRANU SPOJŮ A VÝVODŮ | 1 | [5 empty] | 0
Rozváděč elektroměrový:
| rozváděč elektroměrový pro montáž dvousazbového elektroměru tříf. | 1 | ER212/NVP7P | DCK |  |  |  | 0
| jistič třípólový 32A ,char. B, 10kA | 1 | LTN-32B-3 | OEZ |  |  |  | 0
| Jistič jednopólový 2A, char. B, 10kA | 1 | LTN-2B-1 | OEZ |  |  |  | 0
Rozváděč RH:
| oceloplechová rozvodnice pod omítku | 1 | BF-UT-5/165-C | Eaton | š750 x v920 x h136, IP30 |  |  | 0
s příslušenstvím pro osazení el. výzbroje
a zakrytování na min. IP20
| vypínač třípólový 63A | 1 | MSN-63-3 | OEZ |  |  |  | 0
| napěťová spoušť 230V, 50Hz | 1 | SV-LT-X400 | OEZ |  |  |  | 0
| přepěťová ochrana typ 1 a typ 2 | 1 | FLP-B+C MAXI V/3 | Saltek |  |  |  | 0
| jistič jednopólový 2A ,char. B, 10kA | 1 | LTN-2B-1 | OEZ |  |  |  | 0
| proudový chránič - čtyřpólový | 4 | LFN-40-4-030AC | OEZ |  |  |  | 0
| proudový chránič s nadproudovou ochranou - dvojpólový | 5 | OLI-16B-1N-030AC | OEZ | 16A, char.B, 10kA, 30mA,typ AC |  |  | 0
| jistič třípólový 16A ,char. B, 10kA | 2 | LTN-16B-3 | OEZ |  |  |  | 0
| Jistič jednopólový 16A, char. B, 10kA | 18 | LTN-16B-1 | OEZ |  |  |  | 0
| Jistič jednopólový 10A, char. B, 10kA | 6 | LTN-10B-1 | OEZ |  |  |  | 0
| Jistič jednopólový 6A, char. B, 10kA | 2 | LTN-6B-1 | OEZ |  |  |  | 0
| impulzní paměťové relé | 1 | MIG-32-11-A230 | OEZ | 230V |  |  | 0
| vodič | 5 | CYA 16 ž/z |  |  |  |  | 0
| vhodné propojovací lišty s příslušenstvím | 1 | [5 empty] | 0
| další materiál na zapojení rozváděče - vodiče… | 1 | [5 empty] | 0
| montážní materiál, ozačení rozváděče… | 1 | [5 empty] | 0
Instalace:
| kabel | 120 | CYKY-J 5x2,5 |  | koupit dle skutečné trasy |  |  | 0
| kabel | 650 | CYKY-J 3x2,5 |  | koupit dle skutečné trasy |  |  | 0
| kabel | 60 | CYKY-J 5x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy | vrata |  | 0
| kabel | 350 | CYKY-J 3x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy |  |  | 0
| kabel | 120 | CYKY-O 3x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy |  |  | 0
| kabel | 40 | CYKY-J 5x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy |  |  | 0
| kabel | 40 | PRAFlaDur-J 3x1,5 | PRAKAB | koupit dle skutečné trasy | NO |  | 0
| kabel | 25 | NHXH FE180/E90 4x1,5 |  | koupit dle skutečné trasy | nouzák-vypínač |  | 0
| síťový kabel UTP 5e | 250 | [5 empty] | 0
strana 2 z 3
| chránička KOPOFLEX 50/41 | 30 | KF 09050 | Kopos |  | čerpadlo |  | 0
| ohebná trubka MONOFLEX | 100 | 1425_K50 | Kopos |  | slaboproud |  | 0
| zásuvka 400V/16A/5p zapuštěná s instalační krabicí | 3 | D4125 | ABB | IP44 |  |  | 0
| zásuvka 230V jednonásobná bezešroubová s clonkami | 20 | 5519A-A02357 S | ABB | Tango, IP40, bezešroubová, šedá |  |  | 0
| rámeček dvojnásobný vodorovný | 7 | 3901A-B20 S | ABB | Tango šedá |  |  | 0
| rámeček trojnásobný vodorovný | 2 | 3901A-B30 S | ABB | Tango šedá |  |  | 0
| elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku | 20 | KPR68 | Kopos | hluboká |  |  | 0
| zásuvka 230V jednonásobná bezešroubová s clonkami | 34 | 5519A-A02357 B | ABB | Tango, IP40, bezešroubová, bílá |  |  | 0
| zásuvka 230V jednonásobná s clonkami s ochr. před přepětím | 4 | 5599A-A02357 B | ABB | Tango, IP40, bezešroubová, bílá |  |  | 0
| zásuvka komunikační Modular-Jack osmipólová RJ 45-8 Cat.5e | 8 | RJ45C5U | ABB | Tango |  |  | 0
| kryt zásuvky komunikační | 4 | 5014H-A02018 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček jednonásobný | 12 | 3901A-B10 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček dvojnásobný vodorovný | 3 | 3901A-B20 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček trojnásobný vodorovný | 4 | 3901A-B30 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček čtyřnásobný vodorovný | 3 | 3901A-B40 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou | 1 | 3425A-0344 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku | 45 | KPR68 | Kopos | hluboká |  |  | 0
| víčko elektroinstakační krabice | 2 | V68HF | Kopos |  |  |  | 0
| osušovač rukou 230V 1,6kW | 1 | dyson airblade dB
| tlačítko nouzového vypnutí nástěnné-skříň tlačítková | 2 | XALK178F | Schneider Electric |  |  |  | 0
| svítidlo průmyslové přisazené LED 54W, IP65 | 9 | 1 ECOLED ALPHA PCB 8200/840/54/120 | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | garaž modernější verze |  | 0
| svítidlo průmyslové přisazené LED 40W, IP65 | 2 | 1 ECOLED ALPHA PCB 5900/840/40/120 | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | garaž modernější verze |  | 0
| svítidlo interiérové do podhledu LED 30W IP20 | 9 | LED PCB SUP-30/MM PANEL | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | zasedací místnost modernější verze |  | 0
| svítidlo do podhledu stropní LED 15W IP40/44 | 7 | ALPHA DOWNLIGHT LED 15W/IP44/OPAL | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | chodba,šatna,koupelna,kuchyň,tech. místnost |  | 0
| svítidlo do podhledu stropní LED 12W IP40/44 | 2 | ALPHA DOWNLIGHT LED 12W/IP44/OPAL | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | sklad,sklad II |  | 0
| stropní svítidlo do podhledu s pohyblivým čidlem LED 12W IP44 | 3 | typ Unella GL 12391-12S | Globo | IP44, 12W, | WC |  | 0
| svítidlo pod kuchyňskou linku LED 10W, IP20, 58cm, | 2 | Ecolite 2503 | Ecolite |  |  |  | 0
| svítidlo přisazené nástěnné venkovní LED 45W IP66 | 1 | ALPHA LED PROJECTOR 45-ASYM-H | Alpha Lighting | viz výpočet osvětlení | venek-fas |  | 0
| nástěnné svítidlo LED 13W, IP54 | 1 | LINEA ROUND 1800/840 | Trevos |  | venek-nad dveře |  | 0
| nástěnné svítidlo venkovní se senzorem LED 22W, IP44 | 1 | SILARA | Osram | P22503 |  |  | 0
| svítidlo nouzového osvětlení únikové cesty s piktogramem | 2 | ECONOMIC LED | Modus/Awex |  |  |  | 0
nástěnné LED 230V, 1,2W, IP65, AUTONOMNÍ 1h
| přístroj spínače jednopólového č.1, 1So | 8 | 3559-A01345 | ABB | Tango |  |  | 0
| přístroj přepínače střídavého č.6, 6So | 12 | 3559-A06345 | ABB | Tango |  |  | 0
| přístroj přepínače sériového č.5 | 2 | 3559-A05345 | ABB | Tango |  |  | 0
| přístroj ovládače zapínacího č.1/0 | 5 | 3559-A91345 | ABB | Tango |  |  | 0
| kryt jednoduchý | 25 | 3558A-A651 B | ABB | Tango |  |  | 0
| kryt dělený | 2 | 3558A-A652 B | ABB | Tango |  |  | 0
| rámeček jednonásobný | 16 | 3901A-B10 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček dvojnásobný svislý | 3 | 3901A-B21 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| rámeček trojnásobný vodorovný | 2 | 3901A-B31 B | ABB | Tango bílá |  |  | 0
| elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku | 6 | KP68 | Kopos | nízká |  |  | 0
| elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku | 36 | KPR68 | Kopos | hluboká |  |  | 0
| víčko elektroinstakační krabice | 15 | V68HF | Kopos |  |  |  | 0
| elektroinstalační trubky dle provedení instalace | 1 | [5 empty] | 0
| další elektroinstalační materiál - příchytky, montážní materiál… | 1 | [5 empty] | 0
další elektroinstalační materiál - ukončení vodičů, popisové štítky,
protipožární průchodky, pomocný a spojovací materiál
ocelové konstrukce …
strana 3 z 3
| vodič pospojování | 40 | CYA 6 ž/z |  | orientační množství |  |  | 0
| vodič pospojování | 50 | CYA 4 ž/z |  | orientační množství |  |  | 0
| evipotenciální svorkovnice - hlavní | 1 | [5 empty] | 0
| příslušenství pospojování | 1 | [5 empty] | 0
| rozváděč slaboproudu | 1 | [5 empty] | 0
| zvonek | 1 | [5 empty] | 0
Uzemnění:
| ocelový pásek pozink. FeZn 30 x 4 | 150 | [5 empty] | 0
| ocelový drát pozinkovaný FeZn D10 | 40 | [5 empty] | 0
| svorka páska- páska SR 2b | 20 | [5 empty] | 0
| svorka páska- drát SR 3a | 30 | [5 empty] | 0
| MATERIÁL NA OCHRANU SPOJŮ A VÝVODŮ | 1 | [5 empty] | 0
Hromosvod :
| drát AlMgSi pruměr 8mm | 250 | AlMgSi D8 |  |  |  |  | 0
| jímací tyč s rovným koncem 18/10 - trubka - 4m | 1 | JR 4 18/10t AlMgSi | Tremis |  |  |  | 0
| jímací tyč s rovným koncem 18/10 - trubka - 3m | 1 | JR 3 18/10t AlMgSi | Tremis |  |  |  | 0
| jímací tyč s rovným koncem 18/10 - trubka - 2m | 5 | JR 2 18/10t AlMgSi | Tremis |  |  |  | 0
| držák jímací tyče na střešní krov | 7 | DJ4h a DJ4d | Tremis |  |  |  | 0
| ochranná stříška horní | 7 | OSH | Tremis |  |  |  | 0
| ochranná stříška dolní | 7 | OSD | Tremis |  |  |  | 0
| svorka k jímací tyči | 7 | SJ1 | Tremis |  |  |  | 0
| izolovaný držák vedení DEHN 106 170 | 1 |  | Dhen |  |  |  | 0
| izolovaný držák vedení DEHN 106 165 | 1 |  | Dhen |  |  |  | 0
| držák na stěnu s upevňovacím svorníkem DEHN 106 311 | 1 |  | Dhen |  |  |  | 0
| třmen na potrubí se svorníkem DEHN 106 321 | 1 |  | Dhen |  |  |  | 0
| upínací pásek DEHN 106 323 | 1 |  | Dhen |  |  |  | 0
| podpěra vedení na plechové střechy | 100 | PV23 | Kovoblesk |  |  |  | 0
| podpěra vedení na plechové střechy horní s pryžovým těsněním | 80 | PV22 | Kovoblesk |  |  |  | 0
| podpěra vedení na falc | 40 | DHEN 223 031 | Dhen |  |  |  | 0
| svorka okapová | 7 | SO |  |  |  |  | 0
| vodič CUI 3,5m DHEN 830 208 | 2 | [5 empty] | 0
| nerezová chdníková krabice se zkušební svorkou DEHN 549 090 | 2 | [5 empty] | 0
| ochraný úhelník | 6 | [5 empty] | 0
| vhodný držák ochaného úhelníku - dle provvedení uchycení | 12 | [5 empty] | 0
| podpěra vedení s vnitřním závitem | 32 | [5 empty] | 0
- výška 36mm DEHNsnap typ 204 004
| svorka spojovací | 120 | [5 empty] | 0
| připojovací svorka | 5 | [5 empty] | 0
| zkušební svorka | 6 | [5 empty] | 0
| číselné štítky | 8 | [5 empty] | 0
| výstražná tabulka | 2 | [5 empty] | 0
| další pomocný materiál instalace hromosvodu | 1 | [5 empty] | 0
montážní materiál, pomocný materiál …
| montáž a doplňující práce | 1 | [5 empty] | 0
| stavení a ostatní řemeslnické práce | 1 | [5 empty] | 0
| revizní technik a spolupráce s revizním technikem | 1 | [5 empty] | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Celkem | 0
Note on C109: domaci: 21ks pro spínače + 15ks instalace