## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2019/029 | Areál 2. ZŠ Využití sráž. vod pro veřejnou zeleň
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Jaroslav Majíček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | IO01 | Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | IO01 | Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň - rozklad položek |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | VN + ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | VN + ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _OVN | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## IO01 IO01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/029 | Areál 2. ZŠ Využití sráž. vod pro veřejnou zeleň | [24 empty] | STA
O: | IO01 | Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | IO01 | Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň - rozklad položek | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 1251.2 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.203 | 16.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
3 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 1175.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.12 | 141.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 17,50 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 38,72 |  | 38.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 31,21 |  | 31.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 45,16 |  | 45.16 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*0,50 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*0,50 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | RŠ DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(2,08+1,47) |  | 8.2005 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV : 2,10*(2,10-1,00)*(4*1,50) |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 17,00*12,20*4,25 |  | 881.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 4,50*4,50*5,00 |  | 101.25 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - komunikace asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : -(9,40+4,65)*1,00*0,45 |  | -6.3225 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : -(24,05+23,60)*1,00*0,45 |  | -21.4425 | [22 empty] | VV | 0
4 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 1175.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.084 | 98.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 17,50 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 38,72 |  | 38.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 31,21 |  | 31.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 45,16 |  | 45.16 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*0,50 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*0,50 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | RŠ DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(2,08+1,47) |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV : 2,10*(2,10-1,00)*(4*1,50) |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 17,00*12,20*4,25 |  | 881.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 4,50*4,50*5,00 |  | 101.25 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - komunikace asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : -(9,40+4,65)*1,00*0,45 |  | -6.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : -(24,05+23,60)*1,00*0,45 |  | -21.44 | [22 empty] | VV | 0
5 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 570.482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.56 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.236 | 134.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. | [24 empty] | POP
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 9,40*((2,08+1,64)/2)*2 |  | 34.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 28,70*((1,59+1,16)/2)*2 |  | 78.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 23,60*((1,47+1,12)/2)*2 |  | 61.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*((1,58+1,18)/2)*2 |  | 113.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 4,70*1,43*2 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV3 : 1,75*1,35*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*2 |  | 156 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*2 |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
6 | 151101103R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m | m2 | 338.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.4 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.637 | 215.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a akumulační nádrž a ČS : | [24 empty] | VV | 0
|  | AN : (17,00+12,20+17,00+12,20)*4,25 |  | 248.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : (4*4,50)*5,00 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
7 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 570.482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.07 | 39.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 9,40*((2,08+1,64)/2)*2 |  | 34.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 28,70*((1,59+1,16)/2)*2 |  | 78.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 23,60*((1,47+1,12)/2)*2 |  | 61.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*((1,58+1,18)/2)*2 |  | 113.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 4,70*1,43*2 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV3 : 1,75*1,35*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*2 |  | 156 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*2 |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
8 | 151101113R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 8 m | m2 | 338.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.41 | 138.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a akumulační nádrž a ČS : | [24 empty] | VV | 0
|  | AN : (17,00+12,20+17,00+12,20)*4,25 |  | 248.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : (4*4,50)*5,00 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 587.7927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.345 | 202.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. | [24 empty] | POP |  | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.
POP
|  | a) hloubení jam | [24 empty] | POP
|  | objemu do 100 m3 100 % | [24 empty] | POP
|  | objemu do 1000 m3 8 % | [24 empty] | POP
|  | objemu do 10000 m3 3 % | [24 empty] | POP
|  | objemu nad 10000 m3 2 % | [24 empty] | POP
POP
|  | b) hloubení rýh š. do 60 cm | [24 empty] | POP
|  | bez ohledu na objem 100 % | [24 empty] | POP
POP
|  | c) hloubení rýh š. do 200 cm | [24 empty] | POP
|  | objemu do 100 m3 100 % | [24 empty] | POP
|  | objemu nad 100 m3 50 % | [24 empty] | POP
POP
|  | d) hloubení zářezů | [24 empty] | POP
|  | objemu do 1000 m3 neoceňuje se | [24 empty] | POP
|  | objemu do 10000 m3 neoceňuje se | [24 empty] | POP
|  | objemu nad 10000 m3 neoceňuje se | [24 empty] | POP
|  | dle kategorie započítáno 50 % objemu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 17,50*0,5 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 38,72*0,5 |  | 19.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 31,21*0,5 |  | 15.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 45,16*0,5 |  | 22.58 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*0,50*0,5 |  | 19.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*0,50*0,5 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | RŠ DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(2,08+1,47)*0,5 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV : 2,10*(2,10-1,00)*(4*1,50)*0,5 |  | 6.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 17,00*12,20*4,25*0,5 |  | 440.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 4,50*4,50*5,00*0,5 |  | 50.63 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - komunikace asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : -(9,40+4,65)*1,00*0,45*0,5 |  | -3.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : -(24,05+23,60)*1,00*0,45*0,5 |  | -10.72 | [22 empty] | VV | 0
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 305.5495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.011 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 17,50 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 38,72 |  | 38.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 31,21 |  | 31.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 45,16 |  | 45.16 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*0,50 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*0,50 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | RŠ DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(2,08+1,47) |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV : 2,10*(2,10-1,00)*(4*1,50) |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 17,00*12,20*4,25 |  | 881.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 4,50*4,50*5,00 |  | 101.25 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - komunikace asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : -(9,40+4,65)*1,00*0,45 |  | -6.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : -(24,05+23,60)*1,00*0,45 |  | -21.44 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | -zásyp : -870,0360 |  | -870.04 | [22 empty] | VV | 0
11 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 305.5495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.053 | 16.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 305.5495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.009 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 870.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.2 | 174.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky) : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 17,50 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 38,72 |  | 38.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 31,21 |  | 31.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 45,16 |  | 45.16 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Výkop pro vedení NN : 65,00*1,20*0,50 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*1,20*0,50 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | RŠ DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(2,08+1,47) |  | 8.2005 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV : 2,10*(2,10-1,00)*(4*1,50) |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 17,00*12,20*4,25 |  | 881.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 4,50*4,50*5,00 |  | 101.25 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - komunikace asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : -(9,40+4,65)*1,00*0,45 |  | -6.3225 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : -(24,05+23,60)*1,00*0,45 |  | -21.4425 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - objekty : | [24 empty] | VV | 0
|  | AN : -12,00*7,20*2,60 |  | -224.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : -3,14*0,815*0,815*4,12 |  | -8.593 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - revizní šachty : -3,14*0,62*0,62*(2,08+1,47) |  | -4.2849 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - lože pod potrubí a šachty : -25,6830 |  | -25.683 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obsyp potrubí : -42,3486 |  | -42.3486 | [22 empty] | VV | 0
14 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 42.3486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.59 | 67.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. | [24 empty] | POP |  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : (9,40+4,65)*0,55*1,00 |  | 7.7275 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : (24,05+23,60)*0,50*1,00 |  | 23.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*0,263*1,00 |  | 10.7962 | [22 empty] | VV | 0
15 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.021 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 2,40*1,00 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vedení NN : 1,35*0,50 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.5 |  | 0 |  |  |  |  | 21.75 | [5 empty] | DIL
16 | 452311151R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25 | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 37.5 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.45 | 21.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Podklad pod ČS : 2,40*2,40*0,15 |  | 0.864 | [22 empty] | VV | 0
|  | Podklad pod AN : 12,40*7,60*0,15 |  | 14.136 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 305.5495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.0769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřebě cca 2,5 kg na 100m2 trávníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,075/100*2,5 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
19 | 58337304R | štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B | T | 84.6972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 84.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | obsyp potrubí : 42,3486*2,0 |  | 84.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.34 |  | 0 |  |  |  |  | 194.68 | [5 empty] | DIL
20 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 25.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.891 | 48.57 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.317 | 33.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod šachty : 2,1*2,1*0,15*2 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : (9,40+4,65)*0,15*1,00 |  | 2.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 200 : (24,05+23,60)*0,15*1,00 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*0,10*1,00 |  | 4.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | vedení NN : 65,00*0,20*0,50 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00*0,20*0,50 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 451576111R00 | Podklad. nebo vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku o síle vrstvy do 200 mm se zhutněním a odvodněním podloží pod úložným prefabrikátem | m2 | 102.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 41 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.48 | 151.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | o síle vrstvy do 20 cm se zhutněním a odvodněním podloží, | [24 empty] | SPI
|  | Podklad pod ČS : 2,50*2,50 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Podklad pod AN : 12,50*7,70 |  | 96.25 | [22 empty] | VV | 0
22 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 5.67 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.695 | 5.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Podklad pod ČS : 2,40*2,40*0,03 |  | 0.1728 | [22 empty] | VV | 0
|  | Podklad pod AN : 12,40*7,60*0,03 |  | 2.8272 | [22 empty] | VV | 0
23 | 452313121R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 | m3 | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.492 | 1.08 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.192 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a kladečské schema : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,60*0,60*0,40*3 |  | 0.43 | [22 empty] | VV | 0
24 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.825 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz položka bloky pod potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*4*3 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 263.02 |  | 197.78 |  |  |  |  | 440.39 | [5 empty] | DIL
25 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 3.17 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.16 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice : 23,00 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
26 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.74 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.142 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50+1,80 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
27 | 113107122R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 378.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 89.03 | 822-1 | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0.632 | 239.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : 316,70+34,50 |  | 351.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50+1,80 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | vyosívky : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice : 23,00 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
28 | 113107242R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 351.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 63.57 | 822-1 | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0.067 | 23.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : 316,70+34,50 |  | 351.2 | [22 empty] | VV | 0
29 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | m2 | 351.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 38.63 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.08 | 28.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [24 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : 316,70+34,50 |  | 351.2 | [22 empty] | VV | 0
30 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.64 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.143 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
31 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 27.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 12.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.029 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50+1,80 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | vyosívky : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice : 23,00 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
32 | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným | t | 126.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1 | 139.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.163 | 20.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | pro inženýrské sítě, se zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : (316,70+34,50)*0,20*1,8 |  | 126.43 | [22 empty] | VV | 0
33 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem | t | 70.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 70.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.406 | 28.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro inženýrské sítě, se zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : (316,70+34,50)*0,10*2,0 |  | 70.24 | [22 empty] | VV | 0
34 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 351.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10255 | 36.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.111 | 38.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka není určena pro cementobetonové kryty: | [24 empty] | POP
|  | a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, | [24 empty] | POP
|  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, | [24 empty] | POP |  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,
|  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. | [24 empty] | POP |  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. | [24 empty] | POP |  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou.
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová plocha : 316,70+34,50 |  | 351.2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.452 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50+1,80 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
36 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.41 | 2.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,80*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
37 | 596921211R00 | Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 50 m2 | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0315 | 0.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.3075 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení podkladního lože, položení tvárnic. | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice : 23,00 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
38 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 2.26 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.272 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. | [24 empty] | POP
39 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.91 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.442 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | 12,00*(0,20*0,15) |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
40 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 214.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.055 | 11.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | asfaltová komunikace : 146,70 |  | 146.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 68,00 |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
41 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 988.9272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
42 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m | t | 197.7854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.04 | 7.91 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [24 empty] | SPI
43 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 197.7854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.1 | 19.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
44 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 197.7854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
45 | 28324504.AR | tvárnice vegetační základní; plast; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 30,0 mm; čtverce 70 x 70 mm; černá | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zatravňovací tvárnice : 23,00 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
46 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
47 | 59245292R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámková dlažba : 1,50+1,80 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.33 |  | 0 |  |  |  |  | 147.09 | [5 empty] | DIL
48 | 831263195R00 | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07335 | 0.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.56 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
49 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 41.6657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.054 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. | [24 empty] | POP |  | Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.
|  | viz technická zpráva, situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*1,015 |  | 41.67 | [22 empty] | VV | 0
50 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 49.0795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.08 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. | [24 empty] | POP |  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.
|  | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [24 empty] | POP |  | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
|  | Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. | [24 empty] | POP
|  | (24,05+23,60)*1,03 |  | 49.08 | [22 empty] | VV | 0
51 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 14.4715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.097 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. | [24 empty] | POP |  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.
|  | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [24 empty] | POP |  | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
|  | Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. | [24 empty] | POP
|  | DN 250 : (9,40+4,65)*1,03 |  | 14.47 | [22 empty] | VV | 0
52 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
53 | 877353123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
54 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 41.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.048 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
55 | 892585111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm | úsek | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 7.5 | 30 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
56 | 892855114R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 200 m | m | 68.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.046 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KD1" : 9,40 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD2" : 28,70 |  | 28.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KD3" : 23,60 |  | 23.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV3 : 1,75 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
57 | 894411121R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.209 | 4.42 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 21.292 | 42.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [24 empty] | SPI
|  | DN 250 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.05 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.69 | 11.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [24 empty] | POP |  | Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. | [24 empty] | POP
|  | RŠ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ČS : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | nc01a | Montáž žebříku, dodávka poklopu 600/1200, propojovací potrubí a napojení výtlaku do ČS, viz akumulační nádrž a ČS | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
60 | 894423112R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.25 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
61 | 592261027R | dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f = 150 mm; pojížděné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
62 | 592261022R | skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 1,760 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.74 | 3.48 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
63 | 592261020R | deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 1 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | nc01b | Montáž čerpadel, výtlačného potrubí, armatur, vodícího a vytahovacího zařízení vč. dodávky aut. spoj, viz akumulační nádrž a ČS | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž výtlačné hrdlo DN 50, max. velikost pevných částic 50mm - 2x. | [24 empty] | POP
65 | 422837651R | klapka zpětná pro pitnou i odpadní vodu; PN 10 a 16; s čistící zátkou; DN 50; L = 200 mm; pracovní teplota do 80 ° C; max teplota 80 °C; těleso tvárná litina; těsnicí plochy sedel litina/pryž; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
66 | 42228300R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 50; l = 150 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
67 | 12730252R | trubka nerezová pro průmysl, potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.14541; bezešvá; vnější průměr 57,0 mm; s = 5,00 mm; antikorozní; nehořlavá | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00651 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
68 | 42610391R | čerpadlo kalové, odstředivé; s dvojitou ucpávkou; použití ve vodárenství; druh čerpané kapaliny silně znečištěná voda, fekálie, kaly s kusovými látkami; průtok Q 1,00 až 11,00 l/s; výtlač. DN 50 mm; H max 10 m; teplota čerpané kapaliny do 40 °C; průměr oběžného kola 105 mm; napájecí napětí 400 V; mazání ložisek olejové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 12730245R | trubka nerezová pro průmysl, potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.14541; bezešvá; vnější průměr 33,7 mm; s = 2,00 mm; antikorozní; nehořlavá | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 31731106R | řetěz nezkoušený; svařovaný; ploché články; polodlouhočlánkový; tl = 6,0 mm; rozteč 24,0 mm; vnější š = 24,0 mm; vnitřní š = 10,0 mm | kg | 5.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 0,73*8 |  | 5.84 | [22 empty] | VV | 0
71 | nc01c | Montáž RČS vč. dodávky a uvedení do provozu viz, viz situace a technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | RČS bude obsahovat řídící jednotky pro obě čerpadla, manuální ovládání, signalizaci poruchy, měření motohodin čerpadel, zásuvku 400 V a zásuvku 230 V. | [24 empty] | POP |  | RČS bude obsahovat řídící jednotky pro obě čerpadla, manuální ovládání, signalizaci poruchy, měření motohodin čerpadel, zásuvku 400 V a zásuvku 230 V.
72 | 3457114702R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Chránička přívodního vedení : 65,00 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chránička propojeni RČS a RN : 45,00 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
73 | nc02 | Zaústění výtlaku do stávající RN viz situace, podélný profil a technická zpráva | komple | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka obsahuje práci a materiál nutný k napojení nového potrubí výtlaku a plovákového spínače na stávající objekt RN. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje práci a materiál nutný k napojení nového potrubí výtlaku a plovákového spínače na stávající objekt RN.
74 | 210100010RA0 | Kabelová přípojka v zemní rýze pro rodinné domy, ve volném terénu, kabel CYKY 4x16 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27399 | 17.81 | 0 | 0 | AP-M | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny. | [24 empty] | SPI |  | hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.
75 | 35822002321R | jistič modulární jmen.proud 0,30 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 23.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 25,00*0,95 |  | 23.75 | [22 empty] | VV | 0
77 | 34111114R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 7x2,5mm2; počet žil 7; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 34111090R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 831350113RA0 | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm | m | 6.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45801 | 2.95 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 2.0202 | 13.03 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. | [24 empty] | POP |  | V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.
|  | přípojky uličních vpustí : | [24 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | UV3 : 1,75 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 0
80 | 894411010RAF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.81886 | 3.28 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 5.8919 | 23.57 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_0
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [24 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
|  | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše. | [24 empty] | POP |  | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše.
|  | Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,80 m. | [24 empty] | POP
|  | viz situace, technická zpráva a uliční vpust : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
81 | nc03a1 | Osazení akumulační nádrže, viz technická zpráva, situace, akumulační nádrž a ČS | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | - doprava výrobku na stavbu | [24 empty] | POP
|  | - spojovací a těsnící materiál | [24 empty] | POP
|  | - kompletace výrobku na stavbě | [24 empty] | POP
|  | - jeřáb pro kompletaci | [24 empty] | POP
82 | nc03a2 | Železobetonová nádrž vnějších rozměrů 12,0 x 3,6 x 2,6 m, tl. stěny 0,15 m, viz akumulační nádrž a ČS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | nc03b | Napojení přítoku a odtoku práce včetně materíálu, viz situace, technická zpráva, akumulační nádrž a ČS | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.25 | [5 empty] | DIL
84 | 953171011R00 | Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel stupadel z betonářské oceli nebo litinových | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.03 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.125 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 283504609R | stupadlo ocelové | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
86 | 286111913R | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 6 000,0 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0426 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Viz položka montáže potrubí DN 200 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
87 | 286111923R | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0492 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
88 | 286134604R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm | m | 41.6657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz technická zpráva, situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | "KV1" : 41,05*1,015 |  | 41.67 | [22 empty] | VV | 0
89 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
90 | 28651667.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
91 | 28651708.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
92 | 553438223R | žebřík kovový šachtový; pozinkovaná ocel; š = 440 mm; l = 3 920,0 mm; počet příčlí 14 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0217 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 28653325.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
94 | 55243070.AR | poklop šachtový | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04674 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | katalogové číslo výrobce 175504 | [24 empty] | POP
POP
|  | litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop | [24 empty] | POP
POP
|  | zatěžitelný do 40 t | [24 empty] | POP
|  | RŠ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
95 | 59224175R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.039 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
96 | 59224176R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
97 | 59224177R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [24 empty] | POP
|  | viz revizní šachta : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN a ČS : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
98 | 59224177.AR | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100 | [24 empty] | POP
POP
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [24 empty] | POP
|  | viz revizní šachta : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN a ČS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
99 | 59224351.AR | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.62 | 3.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | rozměr 1000/625/580 mm, dříve SHM L 1000/625 | [24 empty] | POP
POP
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [24 empty] | POP
POP
|  | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace | [24 empty] | POP
|  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku | [24 empty] | POP |  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku
|  | viz revizní šachta : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN a ČS : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
100 | 59224354R | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.449 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
101 | 59224356.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | AN a ČS : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
102 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.58 | 3.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | rozměr 1000/600/200 mm | [24 empty] | POP
POP
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [24 empty] | POP
POP
|  | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace | [24 empty] | POP
|  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku | [24 empty] | POP |  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku
|  | DN 250 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | nc98 | Napojení nové šachty na stávající potrubí viz situace, podélný profil a technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení nové šachty na stávající potrubí kanalizace včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení nové šachty na stávající potrubí kanalizace včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
104 | nc99 | Zrušení stávající kanalizace a UV viz situace a technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | Položka obsahuje zrušení stávající kanalizace. | [24 empty] | POP
|  | Rušení obsahuje: | [24 empty] | POP
|  | - odstranění vpustí | [24 empty] | POP
|  | - odstranění potrubí | [24 empty] | POP
|  | - odvoz a ekologická likvidace zbylé suti | [24 empty] | POP
|  | - přepojení případných přípojek a drenážních potrubí na novou kanalizaci | [24 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 106.6 | [5 empty] | DIL
105 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 507.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.21 | 106.6 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [24 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.83 | [5 empty] | DIL
106 | 210800526R00 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, | m | 41.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.04633 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Signalizační vodič pro výtlačné potrubí "KV1" | [24 empty] | POP
107 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 151.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 0.026 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | "KV1" : 41,05 |  | 41.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vedení NN : 65,00 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 45,00 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
108 | nc04 | Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil ("KV1") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VN + ON VN + ON Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/029 | Areál 2. ZŠ Využití sráž. vod pro veřejnou zeleň | [24 empty] | STA
O: | VN + ON | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VN + ON | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _OVN | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 000001 | Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby | [24 empty] | POP
2 | 000002 | Geodetické práce po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření a další geodetické práce v průběhu stavby | [24 empty] | POP | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření a další geodetické práce v průběhu stavby
3 | 000003 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Komplet zahrnuje : | [24 empty] | POP
|  | - zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy | [24 empty] | POP
|  | - vypracování projektu skutečného provedení díla | [24 empty] | POP
|  | - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf | [24 empty] | POP | - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf
|  | - zakreslení změn PD, | [24 empty] | POP
|  | -vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. | [24 empty] | POP
4 | 000004 | Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 000005 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
6 | 000006 | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd. | [24 empty] | POP | Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.
7 | 000007 | Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | komplet zahrnuje: | [24 empty] | POP
|  | - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení | [24 empty] | POP | - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení
|  | - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách | [24 empty] | POP | - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách
8 | 000008 | Zařizení a provoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně. | [24 empty] | POP | Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně.
|  | Komplet zahrnuje : | [24 empty] | POP
|  | -zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. | [24 empty] | POP
|  | -zřízení přípojek médií k objektům ZS | [24 empty] | POP
|  | -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením | [24 empty] | POP
|  | - provozní náklady na energie | [24 empty] | POP
|  | - náklady na vybavení objektů ZS | [24 empty] | POP
|  | - náklady na údržbu objektů ZS | [24 empty] | POP
|  | - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. | [24 empty] | POP
|  | - náklady spojené s likvidací objektů ZS | [24 empty] | POP
|  | - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu | [24 empty] | POP
9 | 000009 | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dočasných dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dočasných dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
10 | 000010 | Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 000011 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 000012 | Zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného | [24 empty] | POP | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
13 | 000013 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Uvedení všech okolních povrchů a částí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky) | [24 empty] | POP | Uvedení všech okolních povrchů a částí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu