## List1
| BRUMOV - BYLNICE Dostavba MŠ Družba | Soupis výkonů
| SO 01 - Dostavba MŠ |  |  |  | č.z. 20-4621-577
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
D1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací
ZTI - Rozvody v objektu
411-Vnitřní kanalizace
721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Potrubí KG polyvinylchloridové, ležaté hrdlové. Dodávka a montáž
411.1 | D 110 x 3,2 mm | m | 24 | 0 | 0
411.2 | D 125 x 3,2 mm | m | 42 | 0 | 0
411.3 | D 160 x 4,0 mm | m | 66 | 0 | 0
Potrubí PVC-KG odpadní vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodávka a montáž
411.4 | D 110 x 3,2 mm | m | 11 | 0 | 0
411.5 | D 125 x 3,2 mm | m | 15 | 0 | 0
Potrubí HT odpadní a připojovací vč.všech potřebných tvarovek a materiálů pro upevnění k nosným konstrukcím. Dodávka a montáž
411.6 | D 40 x 1,8 mm | m | 12 | 0 | 0
411.7 | D 50 x 1,8 mm | m | 18 | 0 | 0
411.8 | D 75 x 1,9 mm | m | 22 | 0 | 0
411.9 | D 110 x 2,7 mm | m | 78 | 0 | 0
Protipožární ucpávky na potrubí
412.10 | Protipožární trubní ucpávka EI 60, hořlavé potrubí, D 75 mm, protipořární manžeta, protipožární identifikační štítek, strop | ks | 4 | 0 | 0
412.11 | Protipožární trubní ucpávka EI 60, hořlavé potrubí, D 110 mm, protipořární manžeta, protipožární identifikační štítek, strop | ks | 9 | 0 | 0
412.12 | Protipožární trubní ucpávka EI 60, hořlavé potrubí, D 125 mm, protipořární manžeta, protipožární identifikační štítek, strop | ks | 2 | 0 | 0
Konstrukce z ocelových pozinkovaných nosníkových profilů, včetně všeho montážního příslušenství (nosníkové spojky, patky, příchytky, šrouby, matice ). Dodávka a montáž. Mat standard. Hilti, Müpro.
411.13 | MM-C-16, MM-C-30 | m | 22 | 0 | 0
Vyvedení odpadních výpustek
411.14 | D 40 x 1,8 mm | kus | 19 | 0 | 0
411.15 | D 50 x 1,8 mm | kus | 9 | 0 | 0
411.16 | D 110 x 2,3 mm | kus | 19 | 0 | 0
411.17 | Ventilační střešní souprava HL, hlavice PP HL810 | kus | 6 | 0 | 0
Čistíví kus PP-HT
411.18 | D 75 | kus | 2 | 0 | 0
411.19 | D 110 | kus | 6 | 0 | 0
411.20 | D 125 | kus | 2 | 0 | 0
Lapač střešních splavenin plastový
411.21 | Vstup DN50 - DN125 / Výstup DN110 - DN125 | kus | 2 | 0 | 0
411.22 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - vodou do DN 125 | m | 222 | 0 | 0
411.23 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - vodou do DN 200 | m | 66 | 0 | 0
411.23 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - kouřem do DN 300 | m | 288 | 0 | 0
411.24 | Označení potrubí barevnými pruhy a směru toku a popisem. | sada | 1 | 0 | 0
Hodinová mzda pro nepředvídané stavbou způsobené pracovní změny, které nemohou být vyúčtovány v nabídkových jednotkových cenách, práce za hodinovou mzdu budou uznány pouze pokud budou vedením stavby schváleny a pokud budou prokázány podepsaným dokladem.Pracovníci musí být nasazeni podle kvalifikace
411.25 | Hodinová mzda : hlavní montér | hod | 8 | 0 | 0
411.26 | Hodinová mzda : montér | hod | 8 | 0 | 0
411.27 | Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. | sada | 1 | 0 | 0
| Celkem za 411-Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
412-Vodovod
722 - VODOVOD
Potrubí z trubek plastových PN 20 včetně prořezu a všech přídavků pro montáž, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce. Do jmenovité světlosti DN 32 včetně všech tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. Dodat a montovat.
412.1 | D 20 x 3,4 mm | m | 164 | 0 | 0
412.2 | D 25 x 4,2 mm | m | 68 | 0 | 0
412.3 | D 32 x 5,4 mm | m | 26 | 0 | 0
412.4 | D 40 x 6,7 mm | m | 8 | 0 | 0
412.5 | D 50 x 8,3 mm | m | 68 | 0 | 0
Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových jak. mat. 11.343 svařované, včetně tvarovek, fitinků a upevnění - dodávka a montáž
412.6 | DN 25 | m | 1 | 0 | 0
412.7 | DN 32 | m | 27 | 0 | 0
Vsazení odbočky do stávajíícho potrubí - závitová ocel
412.7 | DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
412.8 | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
412.9 | DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
412.10 | Nástěnka MZD pro výtokový ventil G 1/2" - dodávka a montáž | kus | 36 | 0 | 0
Protipožární ucpávky na potrubí
412.11 | Protipožární trubní ucpávka min. EI 30, hořlavé potrubí, D 50 mm, zpěňující protipožární tmel, minerální vata 80-100kg/m2, protipožární identifikační štítek, stěna | ks | 4 | 0 | 0
412.12 | Protipožární trubní ucpávka min. EI 30, hořlavé potrubí, D 20 mm, zpěňující protipožární tmel, minerální vata 80-100kg/m2, protipožární identifikační štítek, stěna | ks | 2 | 0 | 0
412.13 | Protipožární trubní ucpávka min. EI 30, nehořlavé potrubí, D 32 mm, akrylátový tmel, minerální vata 80-100kg/m2, protipožární identifikační štítek, stěna | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout - IVAR.KK 51 vč. šroubení - dodávka a montáž
412.14 | DN 15 | kus | 7 | 0 | 0
412.15 | DN 20 | kus | 8 | 0 | 0
412.16 | DN 32 | kus | 4 | 0 | 0
Zpětný ventil kontrolovatelný - IVAR - dodávka a montáž
412.17 | DN 25 | kus | 4 | 0 | 0
Filtr závitový - IVAR - dodávka a montáž
412.18 | DN 25 | kus | 4 | 0 | 0
Automatický temostatický vyvažovací ventil s atestem na pitnou vodu - dodávka a montáž
412.19 | DN 15 | kus | 3 | 0 | 0
Termostatický směšovací ventil a stestem na pitnou vodu - dodávka a montáž
412.20 | DN 25 | kus | 2 | 0 | 0
Návleková izolace Mirelon Pro - tl. 13 mm, Dodávka a montáž
412.21 | D 20 | m | 67 | 0 | 0
412.22 | D 25 | m | 34 | 0 | 0
412.23 | D 32 | m | 12 | 0 | 0
412.24 | D 40 | m | 4 | 0 | 0
412.25 | D 50 | m | 34 | 0 | 0
Tepelná izolace Pipo ALS na teplé vodě a cirkulaci, dodávka a montáž
412.26 | D 20 - 25 mm | m | 97 | 0 | 0
412.27 | D 25 - 30 mm | m | 34 | 0 | 0
412.28 | D 32 - 40 mm | m | 14 | 0 | 0
412.29 | D 40 - 50 mm | m | 4 | 0 | 0
412.30 | D 50 - 30 mm | m | 34 | 0 | 0
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80
412.31 | do DN 80 | m | 334 | 0 | 0
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
412.32 | do DN 40 | m | 334 | 0 | 0
Konstrukce z ocelových pozinkovaných nosníkových profilů, včetně všeho montážního příslušenství (nosníkové spojky, patky, příchytky, šrouby, matice ). Dodávka a montáž. Mat standard. Hilti, Müpro.
412.33 | MM-C-16, MM-C-30 | m | 102 | 0 | 0
412.34 | Označení barevnými pruhy a směru toku. dodávka a montáž. | sada | 1 | 0 | 0
Hodinová mzda pro nepředvídané stavbou způsobené pracovní změny, které nemohou být vyúčtovány v nabídkových jednotkových cenách, práce za hodinovou mzdu budou uznány pouze pokud budou vedením stavby schváleny a pokud budou prokázány podepsaným dokladem.Pracovníci musí být nasazeni podle kvalifikace
412.35 | Hodinová mzda : hlavní montér | hod | 8 | 0 | 0
412.36 | Hodinová mzda : montér | hod | 8 | 0 | 0
412.37 | Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. | sada | 1 | 0 | 0
| Celkem za 412-Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
415-Zařizovací předměty
415.1 | Rozmístění zařizovacích předmětů | ks | 52 | 0 | 0
Závěsný klozet, bez oplachového kruhu, barva bílá Perla
415.2 | Dodávka | ks | 6 | 0 | 0
415.3 | Sedátko s antibakteriální úpravou | ks | 6 | 0 | 0
415.4 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 6 | 0 | 0
Závěsný klozet dětský, barva bílá Perla
415.5 | Dodávka | ks | 10 | 0 | 0
415.6 | Sedátkoergonomické bez poklopu | ks | 10 | 0 | 0
415.7 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 10 | 0 | 0
Nosný prvek pro WC samonosný
415.8 | dodávka | ks | 16 | 0 | 0
415.9 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | ks | 16 | 0 | 0
415.10 | Souprava pro odhlučnění | ks | 16 | 0 | 0
415.11 | Ovládací tlačítko čelní - bílé | ks | 16 | 0 | 0
415.12 | Madlo toaletní, závěsné, sklopné, kotvené ka zdi, 80cm, bílé | ks | 2 | 0 | 0
Výlevka diturvitová závěsná, s plastovou mřížkou
415.13 | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
415.14 | Montáž výlevky | ks | 3 | 0 | 0
Baterié nástěnná umyvadlová, raménko 210 mm
415.15 | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
415.16 | Montáž nástěnné baterie | ks | 3 | 0 | 0
Splachovací nádržka vysokopoložená
415.17 | Dodávka včetně propojovacího potrubí | ks | 3 | 0 | 0
415.18 | Montáž splachovacích nádržek | ks | 3 | 0 | 0
Sprchová vanička keramická, čtvrtktuhová, bílá, 79x79x10cm
415.19 | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
415.20 | Montáž vaničky | ks | 1 | 0 | 0
415.21 | Sifon pro keramické sprchové vaničky, nerezová krytka | ks | 1 | 0 | 0
415.22 | Montáž zápachové uzávěrky | ks | 1 | 0 | 0
Sprchová nástěnná páková baterie s bočním ovládání, se sprchovou symetrickou hadicí 1600mm a rušní sprchou MyTwin100
415.23 | Dodávka | ks | 4 | 0 | 0
415.24 | Montáž nástěnné sprchové baterie | ks | 4 | 0 | 0
415.25 | Nástěnný držák ruční sprchy, kulatý, chrom | ks | 4 | 0 | 0
Umývátko dětské z bílého diturvitu 45x41cm - bílé
415.26 | Umyvadlo - dodávka | ks | 10 | 0 | 0
415.27 | Montáž umývadel | ks | 10 | 0 | 0
415.28 | Sifon umyvadlový, chrom | ks | 10 | 0 | 0
415.29 | Montáž zápachových uzávěrek | ks | 10 | 0 | 0
Umývadlo z bílého diturvitu 55x38cm - s 1 otvorem pro baterii uprostřed
415.30 | Umyvadlo - dodávka | ks | 10 | 0 | 0
415.31 | Montáž umývadel | ks | 10 | 0 | 0
415.32 | Sifon umyvadlový, chrom | ks | 10 | 0 | 0
415.33 | Montáž zápachových uzávěrek | ks | 10 | 0 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková, bez automatické výpustě, zelená ovládací páčka
415.34 | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
415.35 | Montáž stojánkových baterií | ks | 5 | 0 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková, bez automatické výpustě, červená ovládací páčka
415.36 | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
415.37 | Montáž stojánkových baterií | ks | 5 | 0 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková, bez automatické výpustě, vysoká verze, výtok 115mm
415.38 | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
415.39 | Montáž stojánkových baterií | ks | 8 | 0 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková, bez automatické výpustě, lékařská páka, vysoká verze, výtok 115mm
415.40 | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
415.41 | Montáž stojánkových baterií | ks | 2 | 0 | 0
Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, nerezová ocel, šířka 60 mm, svislý odtok DN50, včetně zápachové uzávěrky, samolepící hydroizolační páska. Splňuje ČSN EN 1253.
415.42 | Délka 650 mm | ks | 2 | 0 | 0
415.43 | Nerezový rošt pro vložení dlažby, délka 650 mm | ks | 2 | 0 | 0
415.44 | Délka 1050 mm | ks | 1 | 0 | 0
415.45 | Nerezový rošt pro vložení dlažby, délka 1050 mm | ks | 1 | 0 | 0
415.46 | Montáž podlahového žlabu | ks | 3 | 0 | 0
Podlahová vpust DN50
415.47 | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
415.48 | Montáž vpusti | ks | 1 | 0 | 0
Ventil rohový bez filtru
415.49 | Dodávka | ks | 36 | 0 | 0
415.50 | Montáž rohových ventilů s trubičkou | ks | 36 | 0 | 0
Hydrantový systém D25, box s plnými deřmi, stálotvará hadice 25/30
415.51 | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
415.52 | Montáž hydrantového systému D25 | ks | 1 | 0 | 0
415.53 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu | ks | 1 | 0 | 0
415.54 | Revize nástěnného požárního hydrantu | ks | 1 | 0 | 0
415.55 | Vystaevní revizní zprávy - nástěnný požární hydrant | ks | 1 | 0 | 0
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN32 se svislým napojením zásuvné trubice, s přídavnou mechanickou uzávěrkou, a otáčivým ramenem odtoku.
415.56 | Dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0
Dvířka revizní
415.57 | Kovová lakovaná 150 x 300 mm | ks | 10 | 0 | 0
415.58 | Kovová lakovaná 300 x 300 mm | ks | 2 | 0 | 0
415.59 | Montáž revizních dvířek | ks | 12 | 0 | 0
Hodinová mzda pro nepředvídané stavbou způsobené pracovní změny, které nemohou být vyúčtovány v nabídkových jednotkových cenách, práce za hodinovou mzdu budou uznány pouze pokud budou vedením stavby schváleny a pokud budou prokázány podepsaným dokladem.Pracovníci musí být nasazeni podle kvalifikace
415.60 | Hodinová mzda : hlavní montér | hod | 8 | 0 | 0
415.61 | Hodinová mzda : montér | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za 415 - Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
Dodávka a montáž v profesi Zdravotní technika je včetně všech potřebných spojovacích a těsnících materiálů, pomocného lešení.vysekání rýh a prostupů ve zdivu a pomocných zednických prací, utěsnění ve styku se stavebními konstrukcemi a pokud není jinak uvedeno ,vč. všech potřebných tvarovek, fitinek, nástěnek apod.