Technické podmínky pro část č. 2– Dodávka a montáž dobíjecích stanic na elektrokola

Počet ks: 6

Vybavení:

1 ks kovový pozinkovaný sloupek

2 ks konektorů, které umožní nabíjení nejčastěji používaných baterií elektrokol

1 ks UNI_konektor 4A

1 ks zásuvka 230 V

grafický návrh a následný polep dobíjecího sloupku

dobíjecí kabely

Dobíjecí stanice musí umožnit použití různých typů konektorů

Umístění: 1x Hodonín, 2x Sudoměřice, 1x Strážnice, 2 x Veselí nad Moravou (místa určená zadavatelem u nichž zadavatel po dohodě s vybraným dodavatelem a příslušnou obcí zajistí požadovanou stavební připravenost místa instalace, a to včetně zajištění přívodu elektrické energie).

Zadavatel předpokládá následující stavební připravenost: úprava zemní pláně, betonová deska 700 x700 mm, tloušťka min. 60 mm nebo soustava několika zátěžových dlaždic, tloušťka min. 60 mm. Na dohodnutém místě instalace bude zajištěn přívodní kabel CYKY min. 3x2,5 mm a zemnění.

Montáž a napojení jednotlivých stanic provede vybraný dodavatel, a to včetně všech potřebných zkoušek a revizí.

Cena zahrnuje rovněž náklady na dopravu a manipulaci s dobíjecími stanicemi v místě instalace od místa vykládky do místa montáže.