## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Rozvaděč RT | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
67/2 70x45 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64/2 2x70x45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
68-1902 73x42 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103x50 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128x128x70 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1,5-4mm2 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
40x40 hranatá | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY4 Žlutozelený, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
2x1.5 mm2 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1.5 mm2 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
3x1.5 mm2 , pevně | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x2.5 mm2 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x6 mm2 , pevně | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
3x1,5 až 4 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO
1-pól.vyp.(1) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ
jednoduchý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2x,vodorovný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, VENKOVNÍ NA KLOUBU, IP44
spínací prvek relé / 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ
2p+PE/16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44
nástěnná s víčkem, 2p+PE, šedá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
Elektrický nástěnný osoušeč rukou, horkovzdušný, s vestavěným čidlem, 230V/2,5kW. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
"A" - Svítidlo stropní, specializované pro osvětlení sportovišť asymetrické, přisazené, zdroj LED 22000lm, 171W/4000K, IP20. Včetně připojovacího kabelu 1,5m, bez regulace. Rozměr 1257/476/100mm. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"B" - Svítidlo stropní, liniové, přisazené, lakovaný plech a PMMA-opál-krytem, délka 1300mm, zdroj LED 28W, 4300lm, 4000K, IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"C" - Svítidlo stropní, liniové, přisazené, lakovaný plech a PMMA-opál-krytem, délka 1300mm, zdroj LED 32W, 4800lm, 4000K, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"D" - Svítidlo do skladu, stropní, přisazené s kytem, IP54, zdroj LED 30W/2600lm, 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"E" - Svítidlo do TM, stropní, přisazené s kytem, IP54, zdroj LED 30W/2600lm, 4000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"F" - Svítidlo do sociálních zařízení, nástěnné, přisazené s PMMA-opál kytem, IP20, zdroj LED 20W/1800lm, 4000K | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"G" - Svítidlo nástěnné, na fasádu, přisazené s PMMA-opál kytem, IP44, zdroj LED 28W/2200lm, 3000K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
"N" - Svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, přisazené nástěné, zdroj LED 300lm, IP44, 1,5 hodin | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA - MONTÁŽE
Montáž svítidel zářivkových (LED)se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených
LED zdroje s krytem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ LED STROPNÍ, IP20
1x | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ LED STROPNÍ, IP55
1 zdroj s krytem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, ZDROJ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA, LED
1x | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
s vlastním zdrojem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
montáž tepelného spotřebiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1-H
DEMONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní elektromontážní doplňkové práce zhotovení otvorů v plechu tl.do 4 mm kruhových,průměru
do 21 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní elektromontážní doplňkové práce zakrytí otvorů v plechu čtvercových, plochy
do 0,010 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
4 mm2, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 6 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
25B-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NEREZOVÝ VODIČ
Vodič AlMgSi Rd 8 měkký | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV 1h N do zdiva na hmoždinku nerez, L 250mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
pod hřebenáče | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
na plechovou střechu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 1,7 N ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUDa-22 N držák ochranného úhelníku nerez, L 220mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
Jímací tyč AlMgSi 1500 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE
na plochou střechu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ JÍMAČ
do 0,7m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SJ 1d N k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová diagonální | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR2b pro pásek 30x4mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR3b spoj pásek-drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, NEREZ
SU N universální nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS N spojovací nerez | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZc N zkušební nerez | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP N připojovací nerez | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK N křížová, nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarování mont.dílu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zajištění pracoviště | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zajištění vypnutého stavu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího rozvaděče - mimo C21 | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace se stavbou | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce se stavebníkem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozvaděč RT
Rozvodnicová skříň oceloplechová, zapuštěná s dveřmi, IP30, 42M/DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístrojová lišta | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montážní sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt přístrojů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PÁČKOVÝ SPÍNAČ DIN
63 A 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B-1 -6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B-1 -10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
10C-1 -10A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MODULÁRNÍ STYKAČ
20-20A/230 cívka 230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA
16B-1N-030A -16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
4mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RT - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Přístavba budovy s prostory pro výuku tělesné výchovy
Projekt | SILNOPROUDÁ EL-TECHNIKA, BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ
Investor | Obec Hřivínův Újezd
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval | Ing.arch.Radim Bosák
Datum | 3.12.2020
Zpracovatel | Ateliér RB s.r.o., Zlín
CÚ | 2020
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 0
Vyšší sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5