## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 13 1115 |  | Rožnov pod Radhoštěm-lokalita Rybníčky
Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Inženýrský objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Výměna vodovodního řadu |  |  |  | 827.11.1.2 | 3 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | Komunikace | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 00 |  |  | 0

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [12 empty] | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [12 empty] | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [12 empty] | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [12 empty] | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [12 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [12 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
7 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [12 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
8 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [12 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
9 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
10 | 00521103T0 | Čištění komunikací v průběhu stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [12 empty] | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.
11 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [12 empty] | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
12 | 005231030T | Náklady spojené s omezením, odstávkou stávajících vodovodních řadů | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Náklady na opatření na síti,odstavení vodárenského zařízení,provizorního zásobování vodou po dobu stavby a jeho opětovné uvedení do provozu. | [12 empty] | Náklady na opatření na síti,odstavení vodárenského zařízení,provizorního zásobování vodou po dobu stavby a jeho opětovné uvedení do provozu.
13 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
14 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [12 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
15 | 005241030T | Pasportizace objektů | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy) | [12 empty] | Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby a před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy)
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
Objekt : | 01 | Výměna vodovodního řadu |  |  | JKSO : | 827.11.1.2
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Výměna vodovodního řadu
Třídník stavebních objektů: | 827 | Vedení trubní dálková přípojná
| 827.1 | Vodovody trubní
| 827.11 | řady vodovodní přívodní a zásobovací
| 827.11.1 | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
| 827.11.1.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Vodovodní řady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 | Vodovodní přípojky-přepojení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 | Suchovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Vodovodní řady |  |  |  |  | Vodovodní řady
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Vodovodní přípojky-přepojení |  |  |  |  | Vodovodní přípojky-přepojení
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Suchovod |  |  |  |  | Suchovod
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
O: | 01 | Výměna vodovodního řadu
R: | 01 | Vodovodní řady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 115 10-12 Čerpání vody | [7 empty] | 0
| na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, | [13 empty] | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
| 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m | [7 empty] | 1
1 | 115101201R00 | ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 120 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy | [7 empty] | 0
| na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, | [13 empty] | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
| 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m | [7 empty] | 1
2 | 115101301R00 | ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 60 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-142 betonového potrubí | [7 empty] | 1
3 | 119001411R00 | ...DN do 200 mm | m | 358 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
plynovod: :
|  | řad 1 : 14*2,00 |  | 28
|  | řad 1-1 : 12*2,00 |  | 24
|  | řad 1-2 : 6*2,00 |  | 12
|  | řad 1-3 : 12*2,00 |  | 24
|  | řad 1-4 : 9*2,00 |  | 18
|  | řad 1-4-1 : 4*2,00 |  | 8
|  | řad 1-4-2 : 7*2,00 |  | 14
|  | řad 1-5 : 12*2,00 |  | 24
|  | řad 2 : 40*2,00 |  | 80
|  | řad 2-1 : 2*2,00 |  | 4
kanalizace: :
|  | řad 1 : 9*1,00 |  | 9
|  | řad 1-1 : 13*1,00 |  | 13
|  | řad 1-2 : 9*1,00 |  | 9
|  | řad 1-3 : 8*1,00 |  | 8
|  | řad 1-4 : 9*1,00 |  | 9
|  | řad 1-4-1 : 5*1,00 |  | 5
|  | řad 1-4-2 : 9*1,00 |  | 9
|  | řad 1-5 : 21*1,00 |  | 21
|  | řad 2 : 37*1,00 |  | 37
|  | řad 2-1 : 2*1,00 |  | 2
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-142 betonového potrubí | [7 empty] | 1
4 | 119001412R00 | ...DN přes 200 do 500 mm | m | 52 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
kanalizace: :
|  | řad 1 : 5*2,00 |  | 10
|  | řad 1-1 : 4*2,00 |  | 8
|  | řad 1-2 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-3 : 4*2,00 |  | 8
|  | řad 1-4 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-4-1 : 2*2,00 |  | 4
|  | řad 1-4-2 : 3*2,00 |  | 6
|  | řad 1-5 : 3*2,00 |  | 6
|  | řad 2 : 3*2,00 |  | 6
| 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení | [7 empty] | 0
| ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [13 empty] | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
| 119 00-143 kabelů | [7 empty] | 1
5 | 119001421R00 | ...do 3 kabelů | m | 54 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
sděl.kabel: :
|  | řad 1 : 8*2,00 |  | 16
|  | řad 1-1 : 2*2,00 |  | 4
|  | řad 1-3 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-4 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-4-1 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-4-2 : 1*2,00 |  | 2
|  | řad 1-5 : 2*2,00 |  | 4
|  | řad 2 : 8*2,00 |  | 16
|  | řad 2-1 : 3*2,00 |  | 6
| 120 00 Ztížené vykopávky | [7 empty] | 0
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
6 | 120001101R00 | ...v horninách jakékoliv třídy | m3 | 551.32 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
plynovod: :
|  | řad 1 : 14*2,00*1,10*1,20 |  | 36.96
|  | řad 1-1 : 12*2,00*1,10*1,20 |  | 31.68
|  | řad 1-2 : 6*2,00*1,10*1,20 |  | 15.84
|  | řad 1-3 : 12*2,00*1,10*1,20 |  | 31.68
|  | řad 1-4 : 9*2,00*1,10*1,20 |  | 23.76
|  | řad 1-4-1 : 4*2,00*1,10*1,20 |  | 10.56
|  | řad 1-4-2 : 7*2,00*1,10*1,20 |  | 18.48
|  | řad 1-5 : 12*2,00*1,10*1,20 |  | 31.68
|  | řad 2 : 40*2,00*1,10*1,20 |  | 105.6
|  | řad 2-1 : 2*2,00*1,10*1,20 |  | 5.28
kanalizace: :
|  | řad 1 : 9*1,00*1,10*1,30 |  | 12.87
|  | řad 1-1 : 13*1,00*1,10*1,30 |  | 18.59
|  | řad 1-2 : 9*1,00*1,10*1,30 |  | 12.87
|  | řad 1-3 : 8*1,00*1,10*1,30 |  | 11.44
|  | řad 1-4 : 9*1,00*1,10*1,30 |  | 12.87
|  | řad 1-4-1 : 5*1,00*1,10*1,30 |  | 7.15
|  | řad 1-4-2 : 9*1,00*1,10*1,30 |  | 12.87
|  | řad 1-5 : 21*1,00*1,10*1,30 |  | 30.03
|  | řad 2 : 37*1,00*1,10*1,30 |  | 52.91
|  | řad 2-1 : 2*1,00*1,10*1,30 |  | 2.86
sděl.kabel: :
|  | řad 1 : 8*2,00*1,10*1,10 |  | 19.36
|  | řad 1-1 : 2*2,00*1,10*1,10 |  | 4.84
|  | řad 1-3 : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42
|  | řad 1-4 : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42
|  | řad 1-4-1 : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42
|  | řad 1-4-2 : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42
|  | řad 1-5 : 2*2,00*1,10*1,10 |  | 4.84
|  | řad 2 : 8*2,00*1,10*1,10 |  | 19.36
|  | řad 2-1 : 3*2,00*1,10*1,10 |  | 7.26
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 0
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [13 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
7 | 121101103R00 | ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 66.255 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ D plocha : 441,70*0,15 |  | 66.255
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 0
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
8 | 132201213R00 | ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 1679.6907 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 576,00*1,10*1,45/100*50 |  | 459.36
|  | řad 1-1 : 309,00*1,10*1,32/100*50 |  | 224.334
|  | řad 1-2 : 141,00*1,10*1,33/100*50 |  | 103.1415
|  | řad 1-3 : 169,50*1,10*1,30/100*50 |  | 121.1925
|  | řad 1-4 : 173,50*1,10*1,30/100*50 |  | 124.0525
|  | řad 1-4-1 : 120,00*1,10*1,30/100*50 |  | 85.8
|  | řad 1-4-2 : 146,00*1,10*1,30/100*50 |  | 104.39
|  | řad 1-5 : 299,00*1,10*1,30/100*50 |  | 213.785
|  | řad 2 : 853,50*1,10*1,33/100*50 |  | 624.3352
|  | řad 2-1 : 54,50*1,10*1,30/100*50 |  | 38.9675
|  | drenáž : 5,00*0,40*1,45/100*50 |  | 1.45
odpočet povrchů: :
|  | typ G plocha : -5,50*0,40/100*50 |  | -1.1
|  | typ A plocha : -1857,00*0,30/100*50 |  | -278.55
|  | typ B plocha : -126,00*0,65/100*50 |  | -40.95
|  | typ C plocha : -385,90*0,20/100*50 |  | -38.59
|  | typ D plocha : -441,70*0,15/100*50 |  | -33.1275
|  | typ E plocha : -288,00*0,20/100*50 |  | -28.8
9 | 132201219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 503.9072 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1679,69075/100*30 |  | 503.9072
10 | 132301213R00 | ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 1679.6907 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 576,00*1,10*1,45/100*50 |  | 459.36
|  | řad 1-1 : 309,00*1,10*1,32/100*50 |  | 224.334
|  | řad 1-2 : 141,00*1,10*1,33/100*50 |  | 103.1415
|  | řad 1-3 : 169,50*1,10*1,30/100*50 |  | 121.1925
|  | řad 1-4 : 173,50*1,10*1,30/100*50 |  | 124.0525
|  | řad 1-4-1 : 120,00*1,10*1,30/100*50 |  | 85.8
|  | řad 1-4-2 : 146,00*1,10*1,30/100*50 |  | 104.39
|  | řad 1-5 : 299,00*1,10*1,30/100*50 |  | 213.785
|  | řad 2 : 853,50*1,10*1,33/100*50 |  | 624.3352
|  | řad 2-1 : 54,50*1,10*1,30/100*50 |  | 38.9675
|  | drenáž : 5,00*0,40*1,45/100*50 |  | 1.45
odpočet povrchů: :
|  | typ G plocha : -5,50*0,40/100*50 |  | -1.1
|  | typ A plocha : -1857,00*0,30/100*50 |  | -278.55
|  | typ B plocha : -126,00*0,65/100*50 |  | -40.95
|  | typ C plocha : -385,90*0,20/100*50 |  | -38.59
|  | typ D plocha : -441,70*0,15/100*50 |  | -33.1275
|  | typ E plocha : -288,00*0,20/100*50 |  | -28.8
11 | 132301219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 503.9072 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1679,69075/100*30 |  | 503.9072
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 0
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
12 | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 7634.03 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 576,00*1,45*2 |  | 1670.4
|  | řad 1-1 : 309,00*1,32*2 |  | 815.76
|  | řad 1-2 : 141,00*1,33*2 |  | 375.06
|  | řad 1-3 : 169,50*1,30*2 |  | 440.7
|  | řad 1-4 : 173,50*1,30*2 |  | 451.1
|  | řad 1-4-1 : 120,00*1,30*2 |  | 312
|  | řad 1-4-2 : 146,00*1,30*2 |  | 379.6
|  | řad 1-5 : 299,00*1,30*2 |  | 777.4
|  | řad 2 : 853,50*1,33*2 |  | 2270.31
|  | řad 2-1 : 54,50*1,30*2 |  | 141.7
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 0
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
13 | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m | m2 | 7634.03 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 0
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
14 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1679.6907 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
15 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 2992.432 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na meziskládku a zpět | [13 empty] | na meziskládku a zpět
|  | 1496,216*2 |  | 2992.432
16 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 1863.1655 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | trvalá skládka | [13 empty] | trvalá skládka
|  | (1679,69075+1679,69075)-1496,216 |  | 1863.1655
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 1
17 | 167101102R00 | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1496.216 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. | [7 empty] | 0
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
18 | 171201201R00 | ...na skládku | m3 | 748.108 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1496,216/2 |  | 748.108
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
19 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1496.216 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vytříděnou zeminou | [13 empty] | vytříděnou zeminou
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | typ A plocha : 1857,00*(1,35-0,10-0,39-0,45) |  | 761.37
|  | typ C plocha : 385,90*(1,33-0,10-0,39-0,23) |  | 235.399
|  | typ D plocha : 441,70*(1,35-0,10-0,39-0,15) |  | 313.607
|  | typ E plocha : 288,00*(1,30-0,10-0,39-0,20) |  | 175.68
|  | drenáž : 5,00*0,40*(1,45-0,15) |  | 2.6
|  | šoupátková šachta : 1,80*2,10*2,00 |  | 7.56
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
20 | 175101101R00 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 1231.89 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 576,00*1,10*0,41 |  | 259.776
|  | řad 1-1 : 309,00*1,10*0,39 |  | 132.561
|  | řad 1-2 : 141,00*1,10*0,39 |  | 60.489
|  | řad 1-3 : 169,50*1,10*0,39 |  | 72.7155
|  | řad 1-4 : 173,50*1,10*0,39 |  | 74.4315
|  | řad 1-4-1 : 120,00*1,10*0,39 |  | 51.48
|  | řad 1-4-2 : 146,00*1,10*0,39 |  | 62.634
|  | řad 1-5 : 299,00*1,10*0,39 |  | 128.271
|  | řad 2 : 853,50*1,10*0,39 |  | 366.1515
|  | řad 2-1 : 54,50*1,10*0,39 |  | 23.3805
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 0
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
21 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 441.7 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ D plocha : 441,70 |  | 441.7
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 0
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
22 | 181301102R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 441.7 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
23 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 1863.1655 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
24 | 174101109T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146, včetně drceného kameniva | m3 | 47.615 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | typ G plocha : 5,50*(1,45-0,10-0,41-0,53) |  | 2.255
|  | typ B plocha : 126,00*(1,30-0,10-0,39-0,45) |  | 45.36
25 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 54 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 8.834 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 441,70/50 |  | 8.834
27 | 28350001 | Žlab kabelový betonový dl.1000 mm, AZD 13-100 | ks | 54 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 28350002 | Zákrytová deska kabelového žlabu-betonová dl.500 mm, AZD 114-50 | ks | 108 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 54,00*2 |  | 108
29 | 583312024R | kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj | T | 2217.402 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 1231,89*1,80 |  | 2217.402
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [7 empty] | 0
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | [7 empty] | 1
30 | 113106231R00 | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 288 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ E plocha : 288,00 |  | 288
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [7 empty] | 0
31 | 113107221R00 | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy do 100 mm | m2 | 673.9 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ E plocha : 288,00 |  | 288
|  | typ C plocha : 385,90 |  | 385.9
32 | 113107222R00 | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 1862.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A plocha : 1857,00 |  | 1857
|  | typ G plocha : 5,50 |  | 5.5
33 | 113107635R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 350 mm | m2 | 126 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
34 | 113108406R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 60 mm | m2 | 1983 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A plocha : 1857,00 |  | 1857
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
35 | 113108410R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 385.9 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 385,90 |  | 385.9
36 | 113108416R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 160 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ G plocha : 5,50 |  | 5.5
37 | 113109420R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 126 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stabilizační vrstva | [13 empty] | stabilizační vrstva
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
| 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním | [7 empty] | 0
| s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [13 empty] | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
38 | 113151213R00 | ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 9147.4 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A+B plocha : 9047,60 |  | 9047.6
|  | typ G plocha : 99,80 |  | 99.8
| 113 20 Vytrhání obrub | [7 empty] | 0
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
39 | 113202111R00 | ...z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 1446.6 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 0
včetně spotřeby vody
40 | 919735112R00 | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 3063.2 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1417,10*2)+(114,50*2) |  | 3063.2
| 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | [7 empty] | 0
41 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 82325.5953 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | EKO skládka do 40 km | [13 empty] | EKO skládka do 40 km
|  | za dalších 39 km : 2110,9127*39 |  | 82325.5953
42 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 2110.9127 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :
|  | Součet: : 2110.91270 |  | 2110.9127
43 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti | t | 2110.9127 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :
|  | Součet: : 2110.91270 |  | 2110.9127
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
| 212 75-2 Trativody z drenážních trubek | [7 empty] | 0
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
44 | 212752111R00 | ...DN od 50 do 65 mm | m | 5 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
45 | 216903119T00 | Otryskání beton.ploch vodním paprskem | m2 | 16.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 279312019T05 | Dobetonování prostupu zdí betonem prostým C 8/10 | m3 | 0.35 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.montáže a demontáže násypek | [13 empty] | vč.montáže a demontáže násypek
47 | 5953453T00 | Těsnící pásek beton.a železobeton.konstr. bobtnající při styku s vodou | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
48 | 5953453T22 | Segmentové těsnění DN 200 pro otvor DN 100; dl.140mm | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
49 | 451572111R00 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 312.62 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | řad 1 : 576,00*1,10*0,10 |  | 63.36
|  | řad 1-1 : 309,00*1,10*0,10 |  | 33.99
|  | řad 1-2 : 141,00*1,10*0,10 |  | 15.51
|  | řad 1-3 : 169,50*1,10*0,10 |  | 18.645
|  | řad 1-4 : 173,50*1,10*0,10 |  | 19.085
|  | řad 1-4-1 : 120,00*1,10*0,10 |  | 13.2
|  | řad 1-4-2 : 146,00*1,10*0,10 |  | 16.06
|  | řad 1-5 : 299,00*1,10*0,10 |  | 32.89
|  | řad 2 : 853,50*1,10*0,10 |  | 93.885
|  | řad 2-1 : 54,50*1,10*0,10 |  | 5.995
| 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu | [7 empty] | 0
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
50 | 452313131R00 | ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15 | m3 | 5.1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | betonové patky | [13 empty] | betonové patky
|  | 0,05*102 |  | 5.1
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
51 | 564831111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 288 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ E plocha : 288,00 |  | 288
52 | 564841111R00 | ...tloušťka po zhutnění 120 mm | m2 | 385.9 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 385,90 |  | 385.9
53 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 126 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
54 | 564871111T11 | ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm | m2 | 1857 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | frakce 32-63 mm | [13 empty] | frakce 32-63 mm
|  | typ A plocha : 1857,00 |  | 1857
| 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | [7 empty] | 0
s rozprostřením a zhutněním
55 | 565141111R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 1983 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A plocha : 1857,00 |  | 1857
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
56 | 56514111T00 | ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 120 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | typ G plocha : 5,50 |  | 5.5
| 567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem | [7 empty] | 0
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
57 | 567133115R00 | ...KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 126 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ B plocha : 126,00 |  | 126
| 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem | [7 empty] | 0
58 | 573211111R00 | ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 9538.8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A+B plocha : 9047,60 |  | 9047.6
|  | typ C plocha : 385,90 |  | 385.9
|  | typ G plocha : 5,50+99,80 |  | 105.3
| 577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu | [7 empty] | 0
59 | 577112113R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 9147.4 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A+B plocha : 9047,60 |  | 9047.6
|  | typ G plocha : 99,80 |  | 99.8
60 | 577115116R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ G plocha : 5,50 |  | 5.5
| 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
61 | 577131311RT2 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 385.9 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 385,90 |  | 385.9
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 0
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
62 | 596215061R00 | ...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 288 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
63 | 564841111T10 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm | m2 | 5.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | typ G plocha : 5,50 |  | 5.5
64 | 631621118T00 | Podklad z obalovaného kameniva tl. 80 mm, s rozprostřením směsi a se zhutněním | m2 | 385.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 59245296R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 100,0 mm | m2 | 146.88 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | náhrada 50% | [13 empty] | náhrada 50%
|  | (288,00/100*50)*1,02 |  | 146.88
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
66 | 612451199T02 | Vyčištění a vyspravení vnitřních stěn a dna armaturní šachty, MC, hrubá zatřená,injektáž trhlin | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem | [7 empty] | 0
z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,
| 851 61 s pružným spojem | [7 empty] | 1
67 | 851601101R00 | ...DN 80 mm | m | 2266 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem | [7 empty] | 0
z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,
| 851 61 s pružným spojem | [7 empty] | 1
68 | 851601102R00 | ...DN 100 mm | m | 576 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém | [7 empty] | 0
69 | 857242121R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 54 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
70 | 857244121R00 | ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
71 | 857262121R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 22 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
72 | 857264121R00 | ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 8 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
73 | 857312121R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
74 | 857314121R00 | ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
75 | 857601101R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 10 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
76 | 857601102R00 | ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 11 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
77 | 857701101R00 | ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 12 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
78 | 857701102R00 | ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 891 Montáž vodovodních armatur na potrubí | [7 empty] | 0
79 | 891241111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 29 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
80 | 891247111R00 | ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm | kus | 12 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
81 | 891261111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm | kus | 8 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
82 | 891261221R00 | ...šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
83 | 891311111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
84 | 892241111R00 | ...DN do 80 mm | m | 2266 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
85 | 892271111R00 | ...DN 100 nebo 125 mm | m | 576 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách | [7 empty] | 0
| montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [13 empty] | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
86 | 892372111R00 | ...DN do 300 mm | úsek | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
87 | 892273111R00 | ...DN od 80 do 125 mm | m | 2842 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových | [7 empty] | 0
| 899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem | [7 empty] | 1
88 | 899102111R002 | ...Osazení poklopu s rámem do 100 kg B250, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 900 | kus | 1 |  | 0 | 827-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.nezbytných úprav | [13 empty] | vč.nezbytných úprav
| 899 40 Osazení poklopů litinových | [7 empty] | 0
včetně podezdění
89 | 899401112R00 | ...šoupátkových | kus | 39 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
90 | 899401113R00 | ...hydrantových | kus | 12 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | [7 empty] | 0
91 | 899712111R00 | ...na zdivu | kus | 12 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [13 empty] | Včetně dodání a připevnění tabulky.
| 899 72 Výstražné fólie | [7 empty] | 0
92 | 899721111R00 | ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 3007 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
93 | 822260905T00 | Montáž vodoměrů přírubových DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
94 | 3411105T10 | Měděný vodič CY 4,0 mm2 | m | 3160 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
95 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2 (v poklopu) | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
96 | 422007T01 | Napojovací vývody NV1 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
97 | 42265779R | filtr do potrubí jednosměrný,s vypouštěcí přírubou; DN 100,0 mm; PN 16; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; pracovní teplota 120 až 200 ° C | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
98 | 42273589T1 | Hydrant podzemní PN 16; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1 m; připojení přírubové; těleso šedá litina | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
99 | 42291150T10 | Zemní souprava teleskopická, pro měkcetěsnící šoupata DN 65- 80, krycí hloubka Rd 0,9-1,3 m | kus | 29 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
100 | 42291150T11 | Zemní souprava teleskopická, pro měkcetěsnící šoupata DN 100-150, krycí hloubka Rd 0,9-1,3 m | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+8 |  | 10
101 | 42291355R | poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 39 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
102 | 42291452R | poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
103 | 42291510T | Deska podkladová šoupátková | kus | 39 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
104 | 42291515T | Deska podkladová hydrantová | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
105 | 4229350T30 | Spojka pro potrubí PVC hrdlo-příruba ; DN 150, PN 10, jištěná v tahu | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
106 | 4229350T40 | Spojka pro potrubí litinové hrdlo-příruba ; DN 100, PN 10, jištěná v tahu | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
107 | 551100199T10 | Šoupě měkkotěsnící,DN 80, PN 10/16,staveb.délka F4 | kus | 29 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
108 | 551100199T11 | Šoupě měkkotěsnící,DN 100, PN 10/16,staveb.délka F4 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
109 | 551100199T12 | Šoupě měkkotěsnící,DN 150, PN 10/16,staveb.délka F4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
110 | 551100199T14 | Šoupě měkkotěsnící,DN 100, PN 10/16,s ručním kolem | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
111 | 55251161T | trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 5 000,0 mm; spoj běžný pružný nás | m | 2297.66 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | hrdlo,uvnitř pozinkováno s krycí vrstvou polyuretanu ;vnější povrch pozinkován | [13 empty] | hrdlo,uvnitř pozinkováno s krycí vrstvou polyuretanu ;vnější povrch pozinkován
|  | 2266,00*1,01 |  | 2288.66
|  | sek potrubí : 9,00 |  | 9
112 | 55251163T | trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 5 000,0 mm; spoj běžný pružný ná | m | 583.76 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | hrdlo,uvnitř pozinkováno s krycí vrstvou polyuretanu ;vnější povrch pozinkován | [13 empty] | hrdlo,uvnitř pozinkováno s krycí vrstvou polyuretanu ;vnější povrch pozinkován
|  | 576,00*1,01 |  | 581.76
|  | sek potrubí : 2,00 |  | 2
113 | 55251210R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 100,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
114 | 55251253R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 1000,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
115 | 5525852703R | tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 80 mm; l = 350 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 15 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
116 | 5525852704R | tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 100 mm; l = 360 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
117 | 55258531R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
118 | 55258534R | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
119 | 55259410R | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
120 | 55259412R | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 9 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
121 | 55259430R | koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
122 | 55259450R | koleno 30 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
123 | 55259470R | koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
124 | 55259483R | koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
125 | 55259730R | tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
126 | 55259731R | tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 100 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
127 | 55259815R | přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
128 | 55259819R | přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
129 | 55259912R | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
130 | 55259930R | koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
131 | 55259970R | koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
132 | 55259983R | koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
133 | 552599939R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
134 | 552599943R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
135 | 552599944R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
136 | 552599953R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
137 | 552599954R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
138 | 55260023R | příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
139 | 5526009702R | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
| 599 11 Zálivka živičná spár dlažby | [7 empty] | 0
hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
140 | 928621011T10 | ...Zálivka asfaltová spár hloubka do 50 mm | m | 3063.2 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [13 empty] | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.
| 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku | [7 empty] | 0
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
141 | 917862111T010 | ...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 | m | 1446.6 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
142 | 59217460R | obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 737.766 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | náhrada 50% | [13 empty] | náhrada 50%
|  | (1446,60/100*50)*1,02 |  | 737.766
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0
143 | 938901131T00 | Čištění - vyklizení bahna a nánosů ze studní a šachet | m3 | 1.89 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení. | [13 empty] | Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
144 | 961055111t00 | Bourání železobetonových konstrukcí | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | šoupátková šachta | [13 empty] | šoupátková šachta
145 | 969011999T00 | Vybourání stávajícího vodovod.potrubí litinového do DN 300 mm | m | 2842 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
146 | 969011999T10 | Demontáž stávajících armatur na litinovém potrubí; v armaturních šachtách | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
147 | 969011999T22 | Demontáž žebříku š.500 mm,dl. 2,2 m, vč.likvidace | m | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
148 | 969011999T25 | Demontáž litinového poklopu 600x600 mm vč.rámu, vč.likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | demontáž zahrnuje i zvětšení otvoru-600x900mm | [13 empty] | demontáž zahrnuje i zvětšení otvoru-600x900mm
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech | [7 empty] | 0
základových nebo nadzákladových,
149 | 971042341R00 | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových | [7 empty] | 0
vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
150 | 998273101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 5574.5384 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5,12,26,27,28,29,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73, :
74,77,78,79,80,81,82,83,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, :
135,136,137,138,139,140,141,142,145,146,147,148,149, :
|  | Součet: : 5574.53837 |  | 5574.5384
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 83 Montáž žebříků | [7 empty] | 0
151 | 767833100R00 | ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů | m | 1.7 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
152 | 1361129T00 | Ocelový kotvící plech tl.10mm; 140x140 mm | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
153 | 311863T05 | Žebřík z nerezové oceli 400 x 1630 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
154 | 311863T10 | Drobný spojovací materiál | soubor | 131 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | nerez-šrouby,matky,těsnění | [13 empty] | nerez-šrouby,matky,těsnění
|  | 91+29+6+5 |  | 131
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
155 | 78385199T20 | Nátěr betonových stěn redukční šachty | m2 | 16.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
156 | 58591919T01 | Krystalizující směs, bal. 25 kg | kg | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
157 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 3990.129 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | skládka do 40 km | [13 empty] | skládka do 40 km
|  | za dalších 39 km : 102,311*39 |  | 3990.129
158 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 102.311 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
144,145,146,147,148,149, :
|  | Součet: : 102.31100 |  | 102.311
159 | 979990103T00 | Poplatek za skládku suti - odpadů | t | 102.311 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
144,145,146,147,148,149, :
|  | Součet: : 102.31100 |  | 102.311
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
O: | 01 | Výměna vodovodního řadu
R: | 02 | Vodovodní přípojky-přepojení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 0
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [13 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
1 | 121101103R00 | ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 2.535 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ D plocha : 16,90*0,15 |  | 2.535
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 0
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 132201211R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 32.313 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (162*0,45)*0,80*1,30/100*50 |  | 37.908
odpočet povrchů: :
|  | typ A+B plocha : -10,00*0,30/100*50 |  | -1.5
|  | typ C plocha : -14,70*0,20/100*50 |  | -1.47
|  | typ D plocha : -18,60*0,15/100*50 |  | -1.395
|  | typ E plocha : -12,30*0,20/100*50 |  | -1.23
3 | 132201219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 9.6939 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 32,313/100*30 |  | 9.6939
4 | 132301211R00 | ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 32.313 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (162*0,45)*0,80*1,30/100*50 |  | 37.908
odpočet povrchů: :
|  | typ A+B plocha : -10,00*0,30/100*50 |  | -1.5
|  | typ C plocha : -14,70*0,20/100*50 |  | -1.47
|  | typ D plocha : -18,60*0,15/100*50 |  | -1.395
|  | typ E plocha : -12,30*0,20/100*50 |  | -1.23
5 | 132301219R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 9.6939 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 32,313/100*30 |  | 9.6939
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 0
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
6 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 32.313 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
7 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 69.37 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na meziskládku a zpět | [13 empty] | na meziskládku a zpět
|  | 34,685*2 |  | 69.37
8 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 29.941 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | trvalá skládka | [13 empty] | trvalá skládka
|  | (32,313+32,313)-34,685 |  | 29.941
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 1
9 | 167101102R00 | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 34.685 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. | [7 empty] | 0
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
10 | 171201201R00 | ...na skládku | m3 | 17.3425 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 34,685/2 |  | 17.3425
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
11 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34.685 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vytříděnou zeminou | [13 empty] | vytříděnou zeminou
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | typ A+ B plocha : 10,00*(1,30-0,10-0,34-0,45) |  | 4.1
|  | typ C plocha : 14,70*(1,30-0,10-0,34-0,23) |  | 9.261
|  | typ D plocha : 18,60*(1,30-0,10-0,34-0,15) |  | 13.206
|  | typ E plocha : 12,30*(1,30-0,10-0,34-0,20) |  | 8.118
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
12 | 175101101R00 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 19.8288 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (162*0,45)*0,80*0,34 |  | 19.8288
| 180 40-11 Založení trávníku | [7 empty] | 0
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
13 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 18.6 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ D plocha : 18,60 |  | 18.6
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 0
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
14 | 181301102R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 18.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
15 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 29.941 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
16 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.372 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 18,60/50 |  | 0.372
17 | 583312024R | kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj | T | 35.6918 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 19,8288*1,80 |  | 35.6918
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [7 empty] | 0
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
| 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár | [7 empty] | 1
18 | 113106231R00 | ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 12.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ E plocha : 12,30 |  | 12.3
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [7 empty] | 0
19 | 113107221R00 | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy do 100 mm | m2 | 27 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 14,70 |  | 14.7
|  | typ E plocha : 12,30 |  | 12.3
20 | 113107222R00 | ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 10 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ CA+B plocha : 10,00 |  | 10
21 | 113108406R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 60 mm | m2 | 10 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A+B plocha : 10,00 |  | 10
22 | 113108410R00 | ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 14.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 14,70 |  | 14.7
| 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním | [7 empty] | 0
| s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [13 empty] | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
23 | 113151213R00 | ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm | m2 | 10 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ A+B plocha : 10,00 |  | 10
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 0
včetně spotřeby vody
24 | 919735112R00 | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 18 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 9,00*2 |  | 18
| 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | [7 empty] | 0
25 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 548.3985 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | EKO skládka do 40 km | [13 empty] | EKO skládka do 40 km
|  | za dalších 39 km : 14,0615*39 |  | 548.3985
26 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 14.0615 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
18,19,20,21,22,23, :
|  | Součet: : 14.06150 |  | 14.0615
27 | 979990113T00 | Poplatek za skládku suti | t | 14.0615 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
18,19,20,21,22,23, :
|  | Součet: : 14.06150 |  | 14.0615
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
28 | 451572111R00 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 5.832 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (162*0,45)*0,80*0,10 |  | 5.832
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
29 | 564831111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ E plocha : 12,30 |  | 12.3
30 | 564841111R00 | ...tloušťka po zhutnění 120 mm | m2 | 14.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | typ C plocha : 14,70 |  | 14.7
31 | 564871111T11 | ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm | m2 | 10 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | frakce 32-63 mm | [13 empty] | frakce 32-63 mm
|  | typ A+B plocha : 10,00 |  | 10
| 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | [7 empty] | 0
s rozprostřením a zhutněním
32 | 565141111R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 14.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem | [7 empty] | 0
33 | 573211111R00 | ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 24.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 10,00+14,70 |  | 24.7
| 577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu | [7 empty] | 0
34 | 577112113R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 10 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
35 | 577131311RT2 | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 14.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 0
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
36 | 596215061R00 | ...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 12.3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
37 | 631621118T00 | Podklad z obalovaného kameniva tl. 80 mm, s rozprostřením směsi a se zhutněním | m2 | 14.7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
38 | 59245296R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 100,0 mm | m2 | 6.273 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | náhrada 50% | [13 empty] | náhrada 50%
|  | (12,30/100*50)*1,02 |  | 6.273
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 871 Montáž potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
39 | 871161121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 160 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
40 | 871181121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
41 | 871211121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 891 Montáž vodovodních armatur na potrubí | [7 empty] | 0
42 | 891249111R00 | ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm | kus | 140 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
43 | 891269111R00 | ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm | kus | 22 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
44 | 892241111R00 | ...DN do 80 mm | m | 163 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách | [7 empty] | 0
| montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [13 empty] | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
45 | 892372111R00 | ...DN do 300 mm | úsek | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
46 | 892273111R00 | ...DN od 80 do 125 mm | m | 163 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 899 40 Osazení poklopů litinových | [7 empty] | 0
včetně podezdění
47 | 899401111R00 | ...ventilových | kus | 162 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
| 899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech | [7 empty] | 0
48 | 899712111R00 | ...na zdivu | kus | 162 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky. | [13 empty] | Včetně dodání a připevnění tabulky.
| 899 72 Výstražné fólie | [7 empty] | 0
49 | 899721111R00 | ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 162 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
50 | 877152199T01 | Montáž mechanických tvarovek D 32 mm | kus | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 160+2 |  | 162
51 | 877152199T04 | Montáž mechanických tvarovek D 63 mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 2+2 |  | 4
52 | 28613431R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 162.4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 160,00*1,015 |  | 162.4
53 | 28613433R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 100 000,0 mm | m | 1.015 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,00*1,015 |  | 1.015
54 | 28613434R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm | m | 2.03 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,00*1,015 |  | 2.03
55 | 2865699T22 | Spojka ISO tvarovka pro PE potrubí ; D 32/32 | kus | 160 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 2865699T23 | Spojka redukovaná ISO tvarovka pro PE potrubí ; D 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 2865699T25 | Spojka ISO tvarovka pro PE potrubí ; D 63/63 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 2865699T26 | Spojka redukovaná ISO tvarovka pro PE potrubí ; D 63/50 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
59 | 3411105T10 | Měděný vodič CY 4,0 mm2 | m | 324 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
60 | 42273500T0 | Pás navrtávací ze šedé litiny DN 80-500; se šoupátkem s koncovkou pro PE potrubí D 32 | kus | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | DN 100 : 22 |  | 22
|  | DN 80 : 140 |  | 140
61 | 422913339T0 | Souprava zemní pro ventil domovní přípojky D 32 ;hl.krytí 0,9-1,3 m | kus | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 42291405R | poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm | kus | 162 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
63 | 42291520T | Deska podkladová ventilová | kus | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
| 599 11 Zálivka živičná spár dlažby | [7 empty] | 0
hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
64 | 928621011T10 | ...Zálivka asfaltová spár hloubka do 50 mm | m | 18 |  | 0 | 822-1 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [13 empty] | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
65 | 969011999T12 | Vybourání stávajícího vodovodl.potrubí plastové do DN 300 mm | m | 163 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
66 | 969011999T25 | Demontáž stávajících armatur na plastovém potrubí; v montážních jámách | soubor | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových | [7 empty] | 0
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
67 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 82.3459 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,45,47,48,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, :
|  | Součet: : 82.34591 |  | 82.3459
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
68 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 25.35 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | EKO skládka do 40km | [13 empty] | EKO skládka do 40km
|  | za dalších 39 km : 0,65*39 |  | 25.35
69 | 979081111R00 | ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.65 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66, :
|  | Součet: : 0.65000 |  | 0.65
70 | 979990103T00 | Poplatek za skládku suti - odpadů | t | 0.65 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66, :
|  | Součet: : 0.65000 |  | 0.65
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 13 1115 | Rožnov p/Rad.,lokalita Rybníčky-výměna vodovodního řadu
O: | 01 | Výměna vodovodního řadu
R: | 03 | Suchovod
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
1 | 892233111R00 | ...DN od 40 do 70 mm | m | 125 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 50 : 125,00 |  | 125
2 | 892273111R00 | ...DN od 80 do 125 mm | m | 300 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 90 : 300 |  | 300
3 | 822174219T22 | Opětovná demontáž a montáž potrubí a armatur suchovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
4 | 28613045.MR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný | kus | 50 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
5 | 28613109T53 | Elektrokoleno 90° PE 100; SDR 17; D 90 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
6 | 28613415R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; l = 100 000,0 mm | m | 304.5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 300,00*1,015 |  | 304.5
7 | 28613431R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm | m | 126.875 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 125,00*1,015 |  | 126.875
8 | 2865376T01 | Točivá polypropylenová příruba DN 80;PN 10/16; pro PE lemové nákružky D 90, s ocelovou výztuhou | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 2865376T20 | Lemový nákružek PE 100, SDR 17 ; D 90 mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 2865529T0 | Záslepka -koncová mechanická PP D 32 | kus | 160 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 2865529T5 | Záslepka - koncová mechanická PP D 63 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 2865699T8 | Kulový kohout ;vnější závity; D 1" mm; ovládání motýlkem | kus | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 42273399T0 | Sestava pro odběr vzorků | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | navrtávací pas na potrubí D 90-63 | [12 empty] | navrtávací pas na potrubí D 90-63
|  | redukovaná přechodka s vnějším závitem 2" a vnitřním závitem 1" | [12 empty] | redukovaná přechodka s vnějším závitem 2" a vnitřním závitem 1"
|  | kulový kohout s vnějším závitem 1"-ovládaní motýl | [12 empty] | kulový kohout s vnějším závitem 1"-ovládaní motýl
14 | 4227359T0 | Pas navrtávací na PE a PVC pod tlakem D 90/2" | kus | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 4229350T40 | Spojka pro potrubí litinové hrdlo-příruba ; DN 100, PN 10, jištěná v tahu | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 4229350T50 | Spojka pro potrubí litinové hrdlo-příruba ; DN 80, PN 10, jištěná v tahu | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 4229350T8 | Spojka Isiflo 2.1.100; D 32/32 | kus | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 4229350T9 | Spojka Isiflo č.2.1.100; D 63/63 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 4229359T1 | Pozinkovaný přechod 241- 2"x1" PN 10 | kus | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 551100199T15 | Šoupě měkkotěsnící,DN 80, PN 10/16,s ručním kolem | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 552599939R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
22 | 552599943R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
23 | 55260023R | příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
24 | 55260024R | příruba tvárná litina; slepá; DN 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových | [7 empty] | 0
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
25 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 1.781 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [12 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, :
|  | Součet: : 1.78096 |  | 1.781
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
26 | 311863T10 | Drobný spojovací materiál | soubor | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | nerez-šrouby,matky,těsnění | [12 empty] | nerez-šrouby,matky,těsnění
|  | 10+4 |  | 14
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0