## List2
HALOVÉ ODSÁVÁNÍ EMULZNÍ MLHOVINY Z ŘEZNÉ KAPALINY A KOUŘE ZE SVAŘOVÁNÍ
OBECNÉ PARAMETRY
SLEDOVANÝ PARAMETR | POŽADOVANÉ LIMITY PARAMETRU | NABÍZENÉ PARAMETRY
Odsávání škodlivých látek | Kouř, mlhovina, aerosol
Způsob odsávání | Prostorové odsávání v hale
Zachycení částic | Elektrostatický filtr
Počet ks | 12ks
Dodací lhůta | maximálně 16 týdnů
Záruční doba | Minimálně 24 měsíců
Servisní zásah | do 24 hodin od nahlášení
Dodávka základních náhradních dílů | maximálně do 2 dnů
Servisní kontrola filtračních vložek | v záruce min. 2x ročně zdarma
Cena dodávky zařízení obsahuje | dopravu, instalaci a zprovoznění
PARAMETRY FILTRU
Napájení | 230V/50Hz
Příkon jedné filtrační jednotky | maximálně 1kW
Možnost regulace odsávacího výkonu | 1000 - 2000m3/hod
Koncentrace škodlivin na výstupu z filtru | maximálně 2mg/m3
Shoda s normou | CE
Směr proudění vzduchu | Zleva do prava
Vratný vzduch | ANO
Směr výfuku | Dozadu
Odtok sifonem | ANO
Čičtění filtračních vložek bez výměny | ANO
V ……… dne:………………..
Podpis statutárního zástupce: | ……………………………………………………..