## vykaz
SLP - SLABOPROUD - výkaz výměr
ZŠ Heřmanův Městec - rekonstrukce domu čp.4
Celkem | 1 | Žlabové a trubkové trasy |  |  |  |  | 0
| 2 | Univerzální kabelážní systém |  |  |  |  | 0
| 3 | Aktivní prvky |  |  |  |  | 0
| 4 | Telefonní propojka do datového rozvaděče |  |  |  |  | 0
| 5 | Elektrický zabezpečovací systém PZTS |  |  |  |  | 0
| 6 | Školní rozhlas |  |  |  |  | 0
| 7 | Školní zvonek |  |  |  |  | 0
| 8 | Rozvod času |  |  |  |  | 0
| 9 | Nouzové přivolávání |  |  |  |  | 0
| 10 | Komunikační systém do družiny |  |  |  |  | 0
| 11 | Nouzový zvukový systém |  |  |  |  | 0
| 12 | Příprava pro instalaci inteligentních tabulí |  |  |  |  | 0
| 13 | Dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  | 0
| 14 | Koordinační a inženýrská činnost |  |  |  |  | 0
| 15 | Cestovné, pomocné práce a režie |  |  |  |  | 0
|  | Celkem - bez DPH |  |  |  |  | 0
| 1 | Žlabové a trubkové trasy
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Drátěný žlab, 100x50mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drátěný žlab, 50x50mm | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Spojka žlabu | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Spojka uzemňovací | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Podpěra drátěného žlabu 130mm | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Závitová tyč M8, délka 1m | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kovová hmoždinka M8 | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Matice s podložkou M8 | 104 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Trubka průměr 25mm do zdi | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Trubka průměr 50mm do zdi, do podlahy a do stoupaček | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Příchytka pro uchycení kabelů nad podhledem (svazkový držák) | 320 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Lišta PVC 70x40mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Krabice přístrojová do zdi, pod zásuvky a prvky nouzového přivolávání | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Krabice pod zásuvku, na omítku (do stolu) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Krabice KT250 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vysekání rýhy 30x30mm ve zdivu | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Vysekání kapes pro přístrojové krabice | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Vysekání kapes pro krabici KT250 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Vybourání otvoru ve zdivu do tl.60cm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Vybourání otvoru ve zdivu do tl.45cm | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Vybourání otvoru ve zdivu do tl.30cm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Vybourání otvoru ve zdivu do tl.15cm | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Průraz stropem | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Požární ucpávka certifikovaná, do 100x100mm | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Podružný a pomocný materiál, pomocné práce - 5% | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 2 | Univerzální kabelážní systém
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Kabel UTP, kat 5e, bezhalogenový | 1600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45, UTP kat.5e, pod omítku, včetně zapojení | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jednozásuvka 1xRJ45 kat.5e UTP, pro WiFi, včetně zapojení | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Modulární patch panel pro 24 modulů, prázdný | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Modul RJ45, UTP, kat.5e, do panelu, včetně zapojení | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Měření metalické přípojky, popis | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabelový organizér, 19", 1U | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Uspořádání kabeláže v datovém rozvaděči | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Svazkování kabeláže v datovém rozvaděči | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pomocné práce a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 3 | Aktivní prvky
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Přepínač (switch), 24x10/100/1000, PoE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | WiFi - přístupový bod AP, PoE | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | WiFi kontroler | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Propojovací kabel, UTP, délka 1,5m, do rozvaděče | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Propojovací kabel, UTP, délka 2m, k počítačům | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 4 | Telefonní propojka do datového rozvaděče
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Sdělovací kabel stíněný 25x2x0,5 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Telefonní panel 19" (25xRJ45) pro ukončení sdělovacího kabelu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ukončení sdělovacího kabelu 25x2x0,5 v telefonním panelu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Měření telefonních metalických propojek, popis | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabelový organizér, 19", 1U | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Propojovací kabel, telefonní, délka 1,5m | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 5 | Elektrický zabezpečovací systém PZTS
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Expander 8zónový, 4 výstupy, v krabici (v 1.NP) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným expandérem 8 zónovým, 4 výstupy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Digitální detektor pohybu dosah 15m | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kabel 4x0,5+2x0,8, sběrnice | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sdělovací kabel stíněný 3x2x0,5 | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabel 3x1,5, přívod k posilovacímu zdroji | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jistič 6A do silnoproudého rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Nastavení a konfigurace systému | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pomocný materiál, pomocné práce | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 6 | Školní rozhlas
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Reproduktor skříňkový 2,5 – 5 – 10W rms / 100 V, frekvenční rozsah 100 – 15 000 Hz, možnost volby výkonu v krocích | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabel 2x1,5 | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Rozhlasová ústředna 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, příprava pro IP i WiFi, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Záložní zdroj UPS 1000VA LCD 230V + externí sada baterií 48V DC,systémy baterií s delší dobou chodu poskytují flexibilní dobu provozu kritickým aplikacím. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Napojení stávajícího školního rozhlasu | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Zprovoznění školního rozhlasu | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 7 | Školní zvonek
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Školní zvonek elektromechanický 75V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabel 2x1,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Napojení na stávající zvonek | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 8 | Rozvod času
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Oboustranné plastové kulaté hodiny o průměru číselníku 28 cm, grafické označení minut a číselné označení hodin na ciferníku, řízení minutovými impulzy z hl.hodin JČ, rám pro oboustranné upevnění na stěnu/strop, včetně závěsu (set = 2 ks jednostranných hodin a 1 sestava závěsu) . | 3 | set | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabel 2x1,5 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Napojení na stávající zdroj času | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 9 | Nouzové přivolávání
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Přivolávací tlačítko prosvětlené s přepínacím kontaktem | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kontrolní modul , jednonásobný, resetovací tlačítko | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Alarm - zvukový i optický, umístěny nad vstupními dveřmi na WC a ve sborovně | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Transformátor pro napájení přivolávacího systému (zabudování do instalační krabice), umístí se vedle kontrolního modulu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Rámeček jednonásobný | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Rámeček dvojnásobný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabel 4x1 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Oživení | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 10 | Komunikační systém do družiny
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Dveřní audio digitalizační modul pro systém BUS2, leštěná nerezová ocel, 2 tlačítka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dveřní širokoúhlý (170°) barevný videomodul pro BUS2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Barevný 7" videotelefon pro BUS2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montážní krabička pro zapuštěnou montáž videotelefonu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pasivní videodistributor pro digitální BUS2 videosystém | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Montážní krabička+rámeček pro 2 moduly (zapuštěná montáž) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Povětrnostní clona pro rámeček pro zapuštěnou montáž | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Zdroj pro komunikační systém | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Elektrický otvírač nízkoodběrový do dveří | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabel pro systém BUS2 (2x1) | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Nastavení a testování | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 11 | Nouzový zvukový systém
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, akustický výkon 102db/m, napájecí napětí 9-28V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Relé 24V DC, dva nezávislé přepínací kontakty, 8A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Patice pro relé | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lineární zdroj v kovovém krytu 27,6V/2,2A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabel B2cas1d1a1 1x2x0,8 | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabel 3x1,5 pro přívod napájení | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Jistič 6A do silnoproudého rozvaděče | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Elektromagnetický přídržný magnet pro ovádání požárních dveří. Přídržná síla 50Kg. Uvolňovací tlačítko. Napájení 24V. Certifikace CPD. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Napojení automatických dveří | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Koordinace s dodavatelem automatických dveří | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Nastavení a testování | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0
| 12 | Příprava pro instalaci inteligentních tabulí
No. | Označení | Popis položky | Počet ks/m | M.j. | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Jedn. cena | Celkem | Jedn. cena | Celkem
1 |  | Trubka, vnější průměr 50mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabel HDMI 10m | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabel USB 10m | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál - celkem |  |  | 0
|  | Montáž - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Materál+montáž - celkem |  |  |  |  | 0