## Krycí
Revize | Datum | Popis změny |  |  | Vypracoval | Kontroloval
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Investor
Město Brumov - Bylnice
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DČ: CZ00283819
Koordinace stavby a profesí |  |  | ing. M. Kohoutková
Koordinace stavby a technologie
Statik |  |  | ing. P. Chytil
Hlavní projektant |  | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval
číslo zakázky:
Oprávněná osoba kooperanta
Hlavní projektant |  | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval
ing. arch. M. Šlesinger |  | ing. M. Polák | ing. I. Kozel | ing. M. Polák
stavba |  |  |  |  | HIP: | ing. arch. M. Šlesinger
Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba
číslo zakázky:
[5 empty] | stupeň dokumentace: | DPS
objekt | SO 01 - Dostavba MŠ |  |  |  | datum vydání:
profese | D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů |  |  |  | měřítko: | ---
[5 empty] | formát | 12 x A4
obsah |  |  |  |  | datum revize: | výtisk číslo:
| Rozpočet |  |  |  | ---
název dig.souboru |  | číslo přílohy |  |  | číslo revize:
SO01_D14g_SP |  | SO 01 | D.1.4.g | 005 | 0

## Rozpočet
| Popis výkonu | Jednotka | Množství | Jednotková cena |  | Cena |  | Cena celkem | Mezisoučty
|  |  |  | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
SO 01 - Elektrorozvody
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty: náklady na odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření,
trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, dokumentace skutečného provedení, pomocné ocelové konstrukce, výměny apd., vyhotovení řádů a manuálů
Elektrorozvody
Rozvaděče
Dodávka a montáž rozvaděčů na stavbě včetně definitivního usazení, svorky, označovací šťítky, nesmazatelný popis, pouzdro na výkresy, popisové štítky; viz výkresy
Úpravy ve stávajícím rozvaděči RH
1.001 | jistič 3P, In=160A, 25kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.002 | napěťová spoušť 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.003 | jistič 3P, 32A/B, 15kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.004 | jistič 3P, 63A/B, 15kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.005 | vyhledání a úprava vývodu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Úpravy ve stávajícím rozvaděči RH CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RMS10
1.101 | rozvodnice 400x600x100, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-C-S a ostatního příslušenství, protipožární dveře - EI30DP1-S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.102 | vypínač 3P, 400V, 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.103 | jistič 1P, 6A/C | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.104 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.105 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 6A/C, 30 mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.106 | spínací hodiny digitální týdenní, 230V/6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.107 | časové relé, zpožděný odpad, 230V/6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.108 | vypínač 1P, 230V, 6A, černý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.109 | signálka 230V, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RMS10 CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RMS11
1.201 | rozvodnice 600x1200x200, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-C-S a ostatního příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.202 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, do 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.203 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.204 | válcová pojistková vložka 6A, gG | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.205 | válcová pojistková vložka 32A, gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.206 | svodič přepětí, 1.+2. stupeň - kategorie "B"+"C", 3P, signalizační kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.207 | jistič 3P, 32A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.208 | jistič 3P, 16A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.209 | jistič 1P, 6A/B | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | jistič 1P, 10A/C | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.211 | pomocný kontakt pro jistič, 230V, 1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.212 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.213 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/C, 30 mA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.214 | pomocné relé, 1Z, 230V, 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.215 | signálka 230V, žlutá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RMS11 CELKEM | [7 empty] | 0
Rozvaděč RMS21
1.301 | rozvodnice 600x1200x200, zapuštěná, uzamykatelná, IP40/20, vč. přípojnic TN-C-S a ostatního příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.302 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 1P, do 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.303 | pojistkový odpínač pro válcové vložky 3P, do 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.304 | válcová pojistková vložka 6A, gG | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.305 | válcová pojistková vložka 32A, gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.306 | svodič přepětí, 1.+2. stupeň - kategorie "B"+"C", 3P, signalizační kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.307 | jistič 3P, 32A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.308 | jistič 3P, 16A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.309 | jistič 3P, 20A/C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | jistič 1P, 10A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.311 | jistič 1P, 6A/B | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.312 | jistič 1P, 10A/C | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.313 | jistič 1P, 6A/C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.314 | pomocný kontakt pro jistič, 230V, 1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.315 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 16A/B, 30 mA | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.316 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 6A/B, 30 mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.317 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 2P, 10A/C, 30 mA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.318 | stykač 2Z, 230V, 6A, AC3, 0-AUTO-I | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.319 | stykač 1Z, 230V, 6A, AC1, 0-AUTO-I | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | pomocné relé, 1Z, 230V, 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.321 | vypínač 1P, 230V, 6A, černý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.322 | signálka 230V, bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.323 | signálka 230V, žlutá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.324 | programovatelný logický modul Siemens LOGO! 8 230 RCE vč. software LOGO! Soft Comfort a ethernetového kabelu - startovací sada, obj.č. 6ED1057-3BA03-0AA8 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč RMS21 CELKEM | [7 empty] | 0
Řídicí systém pro osvětlení DALI
1.401 | Řídicí panel - modul 7 tlačítek - Helvar 135W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.402 | Rámeček 1 modul bílý plast - Helvar 230S | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.403 | Multisenzor do podhledu N bílý - Helvar 321 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.404 | Napájecí zdroj pro sběrnici DALI - Helvar Digidim 402 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.405 | Naprogramování světelných scén a stmívání systému DALI dle požadavků uživatele | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.406 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řídicí systém pro osvětlení DALI CELKEM | [7 empty] | 0
Přístroje
2.001 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 230V/10AX | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.002 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, se svorkou N, 230V/10AX | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.003 | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 230V/10AX | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.004 | Přístroj spínače dvoupólového, řazení 2, 230V/10AX | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | Kryt spínače jednoduchý, barva bílá | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.006 | Kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, barva bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.007 | Zásuvka 230V/16A, IP20, bílá, s clonkami | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.008 | Zásuvka 230V/16A, IP20, s ochranou proti přepětí, 3.stupeň, bílá, s clonkami | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.009 | Rámeček pro přístroje, jednoduchý, barva bílá | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Jednopólový spínač, řazení 1, 230V/10AX, IP44, barva bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.011 | Dvoupólový spínač, řazení 2, 230V/10AX, IP44, barva bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.012 | Přepínač sériový, řazení 5, 230V/10AX, IP44, barva bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.013 | Přepínač střídavý, řazení 6, 230V/10AX, IP44, barva bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.014 | Ovladač zapínací, řazení 1/0, 230V/10AX, IP44, barva bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.015 | Doutnavka signalizační | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.016 | Zásuvka 230V/16A, IP44, bílá, s clonkami | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.017 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP20, montáž do podhledu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.018 | Infrapasívní spínač, 230V/10A, IP44, montáž na stěnu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.019 | Vypínač třípólový, 400V/16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Termostat venkovní, 1x přepínací kontakt, 230V/6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.021 | Tlačítko TOTAL STOP s aretací, 1x spínací kontakt 230V, se sklem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přístroje CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
2.101 | CYKY-J 3x1,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.102 | CYKY-J 4x1,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.103 | CYKY-J 3x2,5 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.104 | CYKY-J 5x2,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.105 | CYY 6 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.106 | CYA 10 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.107 | J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
2.108 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.109 | 1-CXKH-R-O 3x1,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 1-CXKH-R-J 3x1,5 | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.111 | 1-CXKH-R-J 4x1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.112 | 1-CXKH-R-J 3x2,5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.113 | 1-CXKH-R-J 5x2,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.114 | 1-CXKH-R-J 5x4 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.115 | 1-CXKH-R-J 4x10 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.116 | 1-CXKH-R-J 4x16 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.117 | J-H(ST)H 2x2x0,6 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech, funkční schopnost při požáru po dobu 60 minut
2.118 | 1-CXKH-V-O P60-R 2x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.119 | 1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely CELKEM | [7 empty] | 0
Kabely - osvětlení
Dodávka a montáž kabelů vč. upevnění-pevné uložení a ukončení
2.201 | CYKY-O 2x1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.202 | CYKY-O 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.203 | CYKY-J 3x1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.204 | CYKY-J 4x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel celoplastový, Cu jádro, třída reakce na oheň B2ca,s1,d1, pro pevné uložení, v obyčejném i vlhkém prostředí, na hořlavých podkladech
2.205 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.206 | 1-CXKH-R-O 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.207 | 1-CXKH-R-J 3x1,5 | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.208 | 1-CXKH-R-J 4x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.209 | 1-CXKH-R-J 5x1,5 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Kabelové štítky včetně popisu | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - osvětlení CELKEM | [7 empty] | 0
Úložný materiál
Dodávka a montáž nosných konstrukcí vč. upevňovacího materiálu a příslušenství (spojky, kolena, držáky, …)
2.301 | Kabelový žlab, 62/50mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.302 | Přístrojová krabice do zdiva | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.303 | Odbočná krabice, vč. svorkovnice a víčka, do zdiva | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.304 | Plastová trubka ohebná, prům. 25 mm | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.305 | Vyfrézování a zapravení drážek pro uložení kabelů pod omítkou | m | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.306 | Vysekání kapes pro osazení krabic | ks | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.307 | Zhotovení prostupu konstrukcí střechy do DN30 včetně ocelové chráničky DN30, osazení, utěsnění, utěsnění po zatažení kabelů proti vodě | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požárně odolné uchycení kabelu, vč. předvrtání otvorů průměr 5 mm pro šrouby, rozteč kotvicích bodů max. 300 mm
2.308 | Požárně odolná kabelová příchytka | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.309 | Požárně odolný šroub | ks | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál CELKEM | [7 empty] | 0
Svítidla
Svítidla vč. světelných zdrojů, poplatků za likvidaci elektroodpadu, závěsů a upevňovacích konstrukcí
2.401 | A - Svítidlo LED, vestavné, čtvercové, do rastru 600×600 mm, s opálovým difuzorem, regulace (stmívání) DALI, 27 W, 4300 lm, 3000 K, Ra > 80, IP20, typ Hamsa G2 DPO 4k3 830 DALI – Elektrolumen | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.402 | B - Svítidlo LED, vestavné, čtvercové, do rastru 600×600 mm, s opálovým difuzorem, 17 W, 3100 lm, 3000 K, Ra > 80, IP20, typ Hamsa G2 DPO 3k1 830 – Elektrolumen | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.403 | C - Svítidlo LED, vestavné, čtvercové, do rastru 600×600 mm, s opálovým difuzorem, 13 W, 2300 lm, 3000 K, Ra > 80, IP20, typ Hamsa G2 DPO 2k3 830 – Elektrolumen | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.404 | D - Svítidlo LED, vestavné, čtvercové, do rastru 600×600 mm, s opálovým difuzorem, 41 W, 4300 lm, 3000 K, Ra > 80, IP54, typ Hamsa 54 G2 DPO 4k3 830 – Elektrolumen | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.405 | E - Svítidlo LED, přisazené, s opálovým difuzorem, 24 W, 3300 lm, 3000 K, Ra > 80, IP20, typ Nara G1 12 DPO 3k3 830 – Elektrolumen | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.406 | F - Svítidlo LED, vestavné, kulaté, s bezpečnostním krycím sklem s těsněním, 18 W, 2000 lm, 3000 K, Ra > 80, IP65, typ EDL LED G1 228 M XD 2k0 830 – Elektrolumen | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.407 | G - Svítidlo LED, přisazené, stropní, čtvercové, 22 W, 2600 lm, 2700 K, IP44 – typ Argolis-C – Riteli | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.408 | H - Svítidlo LED, nástěnné, venkovní, 18 W, 1140 lm, 2700 K, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.409 | J - Svítidlo LED, průmyslové, s difuzorem, 26 W, 4100 lm, 4000 K, Ra > 80, IP65 – typ Oberon L2 12 ST 4k1 840 – Elektrolumen | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | N1 - Svítidlo nouzové, LED, vestavné, s vlastním akumulátorem, svítící při výpadku napájení, autotest funkčnosti a samostatnosti, samostatnost 1 hod., IP65 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.411 | N2 - Svítidlo nouzové, LED, nástěnné, venkovní, s vlastním akumulátorem, svítící při výpadku napájení, autotest funkčnosti a samostatnosti, samostatnost 1 hod., IP65 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla CELKEM | [7 empty] | 0
Požární ucpávky
2.501 | Požární utěsnění kabelů a kabelových svazků, odolnost EI 45 min, provedení dle technického listu výrobce | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární ucpávky CELKEM | [7 empty] | 0
Hromosvod a uzemnění
Drát
2.601 | Drát AlMgSi 8 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
2.602 | Zemnicí pásek FeZn 30x4, pevně | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.603 | Pásek FeZn 30x4 - vývod ze zemnicí soustavy pro napojení uzemnění ocelového sloupu, včetně připojení (navaření) na ocelovou desku na sloupu a napojení (sváru) na zemnící soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.604 | Vodič nerez D=10, l=2m - pro napojení svodů hromosvodu, ze zemnicí soustavy, včetně napojení (sváru) na zemnicí soustavu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.605 | Vodič nerez D=10 - vývod ze zemnící soustavy pro rozvaděče a výtahovou šachtu, včetně napojení (sváru) na zemnicí soustavu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ
2.606 | Jímací tyč AlMgSi do výšky 2,0m včetně připojovací svorky a podstavce na plochou střechu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
2.607 | Na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.608 | Na opláštění budov, včetně příslušenství | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ
2.609 | SP připojovací | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.61 | SO okapová | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.611 | SU univerzální | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.612 | Svorka zkušební | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.613 | Svár včetně ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
2.614 | OU, ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.615 | držák ochr. úhelníku na zeď z kovového pláště, včetně příslušenství | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
2.616 | Štítek pro označení svodu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.617 | Tvarování montážního dílu | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hromosvod a uzemnění CELKEM | [7 empty] | 0
Demontáže
3.001 | Demontáž svítidla, včetně odpojení | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.002 | Demontáž přístroje, včetně odpojení | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.003 | Demontáž kabelů do 3x2,5, včetně odpojení | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.004 | Odborná likvidace elektroodpadu, odvoz, uložení využitelného materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže CELKEM | [7 empty] | 0
Hodinové zúčtovací sazby
4.001 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.002 | Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.003 | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.004 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.005 | Vypracování výchozí revize vč. revizní zprávy | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.006 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby CELKEM | [7 empty] | 0
| Elektrorozvody - celkem | [6 empty] | 0