Nabízené výrobky

| Fotovoltaický modul |  |
| --- | --- |
| Obchodní název výrobku |  |
| Certifikát/technický list/prohlášení o shodě |  |
| Výrobce |  |
| Výkon panelu |  |
| Účinnost panelu |  |
| Plní soubory norem: IEC 61215, IEC 61730 | vyznačit v doloženém dokumentu |

| měnič |  |
| --- | --- |
| Obchodní název výrobku |  |
| Certifikát/technický list/prohlášení o shodě |  |
| Výrobce |  |
| Výkon měniče |  |
| Euro účinnost min. 97 % |  |
| Plní soubory norem: IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu | vyznačit v doloženém dokumentu |

| Akumulace |  |
| --- | --- |
| Obchodní název výrobku |  |
| Certifikát/technický list/prohlášení o shodě |  |
| Výrobce |  |
| Celková kapacita (kWh) |  |
| Využitelná kapacita (kWh) – požadavek zadavatele: 74,52 kWh |  |
| Plní soubory norem: dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) | vyznačit v doloženém dokumentu |