## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1230802 | ZŠ Francova Lhota-pavilon I.stupně výměna střešní konstrukce+FVE
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Výměna stření konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozpočet výměna střešní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | FVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Rozpočet FVE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 1230802 - ZŠ Francova Lhota-pavilon I.stupně výměna střešní konstrukce+FVE
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Výměna stření konstrukce
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet výměna střešní konstrukce
#POPO | Popis objektu: SO 02 - FVE
#POPR | Popis rozpočtu: 3 - Rozpočet FVE
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VRN | REVIZE |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | NAPOJENÍ R-FVE-2,3 ROZVADĚČŮM RP-2,3 |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | ROZVADĚČE R-DC1a, R-DC1b |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | ROZVADĚČ R-FVE-2 |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | ROZVADĚČ R-FVE-3 |  |  | MON |  |  | 0
| M25 | ELEKTRÁRNA FVE |  |  | MON |  |  | 0
| M26 | INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| M27 | KABELY |  |  | MON |  |  | 0
| M28 | BOURACÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE |  |  | MON |  |  | 0
| M29 | STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1230802 | ZŠ Francova Lhota-pavilon I.stupně výměna střešní konstrukce+FVE | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Výměna stření konstrukce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozpočet výměna střešní konstrukce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.86 |  | 0 |  |  |  |  | 290.43 | [6 empty] | DIL
1 | 311231116RT3 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 12.2391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7172 | 21.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.765 | 46.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | dozdění nadezdívky po věnec: : (25,68+25,68+19,65+19,65)*0,3*0,45 |  | 12.2391 | [23 empty] | VV | 0
2 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 | m3 | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 2.84 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.93 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením a odstraněním bednění | [25 empty] | SPI
|  | dobetonování patek: : 0,45*0,45*0,3*4 |  | 0.243 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,3*0,3*8 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*0,3*4 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
3 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1 | 240 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | nezměřitelné práce při vyzdívání a betonování konstrukcí: : | [25 empty] | VV | 0
|  | účtováno dle skutečnosti: : 3*8*10 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.28 |  | 0 |  |  |  |  | 153.21 | [6 empty] | DIL
4 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednící materiál prkna, bez podepření, zřízení | m2 | 11.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.734 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | bednění patek: : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,4*12 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
5 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění | m2 | 11.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.17 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | viz.bednění: : 11,52 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
6 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 10.1992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 25.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.45 | 14.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | věnec ve střeše : (25,68+25,68+19,65+19,65)*0,45*0,25 |  | 10.1992 | [23 empty] | VV | 0
7 | 417351111R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení | m | 90.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04965 | 4.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.94 | 85.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | věnec ve střeše : 25,68+25,68+19,65+19,65 |  | 90.66 | [23 empty] | VV | 0
8 | 417351113R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m | 90.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.29 | 26.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | věnec ve střeše : 25,68+25,68+19,65+19,65 |  | 90.66 | [23 empty] | VV | 0
9 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.59574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 27.673 | 16.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | věnec ve stropě z vložek, pruty 12 mm, hmotnost 0,888 kg/mb, počet 6 ks po obvodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | třmínky pruty 6 mm, hmotnost 0,222 kg/mb, délka 1,32, počet 4 ks/mb : | [25 empty] | VV | 0
|  | věnec pod střechou : (25,68+25,68+19,65+19,65)*6*0,888/1000 |  | 0.48304 | [23 empty] | VV | 0
|  | třmínky : ((25,68+25,68+19,65+19,65)/(0,25))*1,4*0,222/1000 |  | 0.11271 | [23 empty] | VV | 0
10 | 080165191400R | Čerpadlo betonářské kolové SCHWING | Sh | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
|  | výložník 27 m | [25 empty] | POP
|  | Cenu tvoří: | [25 empty] | POP
|  | - sazba za hodinu použití | [25 empty] | POP
|  | - sazba za technologické mytí (na 1 m3) | [25 empty] | POP
|  | - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3) | [25 empty] | POP
|  | účtováno dle skutečnosti: : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.76 |  | 0 |  |  |  |  | 571.73 | [6 empty] | DIL
11 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1087.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 20 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.123 | 133.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | lešení kolem budovy: : (25,68+25,68+19,65+19,65)*12 |  | 1087.92 | [23 empty] | VV | 0
12 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 3263.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 2.77 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.006 | 19.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | předpoklad realizace 3 měsíce: : 1087,92*3 |  | 3263.76 | [23 empty] | VV | 0
13 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1087.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 114.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lešení kolem budovy-demontáž: : (25,68+25,68+19,65+19,65)*12 |  | 1087.92 | [23 empty] | VV | 0
14 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 504.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 2.99 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.26 | 131.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lešení pro výměnu a demontáž střešní konstrukce: : 25,68*19,65 |  | 504.612 | [23 empty] | VV | 0
15 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1087.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.0303 | 32.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.lešení: : 1087,92 |  | 1087.92 | [23 empty] | VV | 0
16 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1087.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.018 | 19.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.lešení: : 1087,92 |  | 1087.92 | [23 empty] | VV | 0
17 | 945943001R00 | Montáž závěsného lešení konzolového na chemické kotvy, průchozí šířka do 1 m, výška zábradlí 1,5 m | m | 39.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.99 | 78.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam | [25 empty] | SPI |  | horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam
|  | lešení konzolevé kolem napojovacích krčků: : 19,65*2 |  | 39.3 | [23 empty] | VV | 0
18 | 945943091R00 | Montáž závěsného lešení konzolového Pronájem konzolového lešení za den | m | 3537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam | [25 empty] | SPI |  | horolezeckým způsobem pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam
|  | předpoklad realizace 3 měsíce: : 39,30*90 |  | 3537 | [23 empty] | VV | 0
19 | 945943801R00 | Demontáž závěsného lešení konzolového šířka do 1 m, výška zábradlí 1,5 m | m | 39.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.0728 | 42.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | horolezeckým způsobem | [25 empty] | SPI
|  | lešení konzolevé kolem napojovacích krčků-demontáž: : 19,65*2 |  | 39.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 150.36 | [6 empty] | DIL
20 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 1009.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.139 | 140.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění půdy po demontážích a vyčištění po dokončení prací: : 25,68*19,65*2 |  | 1009.224 | [23 empty] | VV | 0
21 | 953981101R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotvení ocelové konstrukce: : 8*6 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
22 | 953992111R00 | Dodání a osazení hmoždinek ve stropech v klenbách z cihel, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyvrtání otvorů, | [25 empty] | SPI
|  | kotvení ocelové konstrukce: : 8*6 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 50 |  |  |  |  | 46.94 | [6 empty] | DIL
23 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 24.9315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 1.95 | 48.62 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.701 | 42.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | demontáž stávající nadezdívky: : (25,68+25,68+19,65+19,65)*0,55*0,5 |  | 24.9315 | [23 empty] | VV | 0
24 | 963012520R00 | Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm | m3 | 0.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.6 | 1.38 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 5.244 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | vybourání betonových patek: : 0,6*0,3*0,3*8 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*0,3*4 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
25 | 31171308.AR | kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu; ocelová, galvanicky pozinkováno, pevnost 5.8; rozměr kotvy 8x110 mm; max.užitná délka 14 mm; d otvoru 10 mm; závit M8; hloubka závrtu 80 mm; kotevní hloubka 80 mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotvení ocelové konstrukce: : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
26 | 31171800.AR | ampule pro chem. kotvu závrtná; pr.ampule 8 mm; p. otvoru pro ampuli 10 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 9-10 mm; průměr otvoru v betonu 10 mm; min.hloubka otvoru 80 mm; max.síla fixovaného materiálu 18 mm; min.síla zákl.materiálu 100 mm; použitelnost vhodné pro beton, použitelné pro kámen, plnou cihlu, plné betonové bloky | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotvení ocelové konstrukce: : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 153.13 | [6 empty] | DIL
27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 80.9335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.892 | 153.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.26 |  | 33.28 |  |  |  |  | 1181.69 | [6 empty] | DIL
28 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14369 | 0.57 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 30 | 120 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
29 | 762313113R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.146 | 13.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotvení kleštin: : 26+26+20+20 |  | 92 | [23 empty] | VV | 0
30 | 762311812R00 | Demontáž kotevních želez přes 5 do 10 kg | kus | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.06 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1 | 20.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž kotevních prvků krovu: : 82+12+18+10+44+20+20 |  | 206 | [23 empty] | VV | 0
31 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 302.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.3 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.361 | 109.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výpis viz.statický posudek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4-pozednice 160/140 : 88,68 |  | 88.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6-pásky 120/120 : 79,654 |  | 79.654 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11-kleštiny 80/200 : 134,436 |  | 134.436 | [23 empty] | VV | 0
32 | 762332130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 544.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.54 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.453 | 246.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výpis viz.statický posudek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1-krokev běžná 120/220 : 415,208 |  | 415.208 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7-sloupek krátký 160/160 : 43,611 |  | 43.611 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9-vzpěry 160/160 : 83,463 |  | 83.463 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10-výměna krokve 120/220 : 2,658 |  | 2.658 | [23 empty] | VV | 0
33 | 762332140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 360.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.36 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.489 | 176.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výpis viz.statický posudek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2-krokev ve vazbě 140/220 : 174,413 |  | 174.413 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3-nárožní krokve 140/220 : 57,401 |  | 57.401 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5-vaznice 160/220 : 88,526 |  | 88.526 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8-sloupek dlouhý 180/180 : 40,462 |  | 40.462 | [23 empty] | VV | 0
34 | 762331811R00 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 395.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 3.16 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.102 | 40.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávajícíh kleštin: : 3,3*22*2 |  | 145.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*10*2 |  | 104 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,3*10*2 |  | 146 | [23 empty] | VV | 0
35 | 762331812R00 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 1364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 19.1 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.13 | 177.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávajích krokví: : 11,5*82 |  | 943 | [23 empty] | VV | 0
|  | demontáž stávajích vaznic, pozednic: : 26,25*12 |  | 315 | [23 empty] | VV | 0
|  | demontáž sloupků: : 3*18 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*10 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
36 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , | m2 | 619.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.27 | 167.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění | [25 empty] | SPI
|  | bednění střechy: : 9,1*11,6*2 |  | 211.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,6*9)/2*2*2 |  | 208.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,6*10,4)/2*2*2 |  | 199.68 | [23 empty] | VV | 0
37 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 597.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 8.96 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 53.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž bednění: : 9,*11,4*2 |  | 205.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,4*8,8)/2*2*2 |  | 200.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,4*10,20)/2*2*2 |  | 191.76 | [23 empty] | VV | 0
38 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 48.2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 1.14 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.dodávky řeziva: : 30,38799+17,8135 |  | 48.2015 | [23 empty] | VV | 0
39 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 48.2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.8 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz.dodávky řeziva: : 30,38799+17,8135 |  | 48.2015 | [23 empty] | VV | 0
40 | 31110715R | matice ocelová; přesná šestihranná; M14; pevnost 8.8 | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 311202220000R | podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 17,0 mm; tl = 3,00 mm | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 31179128R | tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka závitové tyče: : 92*0,5 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
43 | 60511133R | Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl. = 32 mm | m3 | 17.8135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 9.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka prkna tl.25 mm, ztratné 15%: : 619,6*0,025*1,15 |  | 17.8135 | [23 empty] | VV | 0
44 | 60515281R | Hranol dřevina: SM | m3 | 30.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 16.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bráno jako průřez 400, nad průřez 400 není žádný hranol: : | [25 empty] | VV | 0
|  | ztratné 15%: : | [25 empty] | VV | 0
|  | výpis viz.statický posudek: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4-pozednice 160/140 : 88,68*0,16*0,14*1,15 |  | 2.2844 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6-pásky 120/120 : 79,654*0,12*0,12*1,15 |  | 1.3191 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11-kleštiny 80/200 : 134,436*2*0,08*0,2*1,15 |  | 4.9472 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-krokev běžná 120/220 : 415,208*0,12*0,2*1,15 |  | 11.4597 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7-sloupek krátký 160/160 : 43,611*0,16*0,16*1,15 |  | 1.2839 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9-vzpěry 160/160 : 83,463*0,16*0,16*1,15 |  | 2.4571 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10-výměna krokve 120/220 : 2,658*0,12*0,2*1,15 |  | 0.07336 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2-krokev ve vazbě 140/220 : 174,413*0,14*0,22*1,15 |  | 6.1777 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3-nárožní krokve 140/220 : 57,401*0,14*0,22*0,14*0,22*1,15 |  | 0.06262 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5-vaznice 160/220 : 88,526*0,16*0,22*0,16*0,22*1,15 |  | 0.12614 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8-sloupek dlouhý 180/180 : 40,462*0,18*0,18*0,15 |  | 0.19665 | [23 empty] | VV | 0
45 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 30.2581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.863 | 56.37 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2 |  | 6.11 |  |  |  |  | 1059.04 | [6 empty] | DIL
46 | 764906310RS4 | Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny, , dodávka a montáž | m2 | 619.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00673 | 4.17 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 1.2765 | 790.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků | [25 empty] | SPI
|  | včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | střešní krytina: : 9,1*11,6*2 |  | 211.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,6*9)/2*2*2 |  | 208.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,6*10,4)/2*2*2 |  | 199.68 | [23 empty] | VV | 0
47 | 764908110RT2 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.17 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.356 | 17.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | 12,5*4 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
48 | 764908105RT2 | Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž | m | 94.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.21 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.364 | 34.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | žlab: : (26,52+26,52+20,5+20,5) |  | 94.04 | [23 empty] | VV | 0
49 | 764901205RT3 | Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 205 mm, dodávka a montáž | m | 94.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.08 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.12 | 11.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | okapový plech: : 26,52+26,52+20,7+20,7 |  | 94.44 | [23 empty] | VV | 0
50 | 764906313RS4 | Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 615 mm, dodávka a montáž | m | 68.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00725 | 0.5 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.28 | 19.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně větrací hřebenové lišty a spojovacích prvků. | [25 empty] | POP
|  | hřebeny střech: : 12,6*4 |  | 50.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,2*2 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
51 | 764906335RT2 | Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana desková dl. 3 m z pozinované lakované oceli , , , dodávka a montáž | kus | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 2.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.72 | 41.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sněhové zachytávače, počítáno se dvěma řadami: : 32+25 |  | 57 | [23 empty] | VV | 0
52 | 764311831RT1 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m2 | 609.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 4.46 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.1288 | 78.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávající krytiny: : 9,05*11,5*2 |  | 208.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,5*8,9)/2*2*2 |  | 204.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,5*10,35)/2*2*2 |  | 196.65 | [23 empty] | VV | 0
53 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 94.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.31 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.06555 | 6.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž oplechování okapů: : (26,71+26,71+20,7+20,7) |  | 94.82 | [23 empty] | VV | 0
54 | 764348814R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° | kus | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0.71 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.0529 | 8.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž sněhových zachytávačů: : 12*5*2 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*5*2 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 96.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.33 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.07935 | 7.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž žlabů: : (27,2+27,2+21,2+21,2) |  | 96.8 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764393831R00 | Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 67.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.13 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.0529 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž hřebene: : 14,5*4 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,05 |  | 9.05 | [23 empty] | VV | 0
57 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.17 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.0805 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž svodů: : 12*4 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
58 | 764002 | D+M záchytný systém - lanový systém hřebenový včetně kotvení | m | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lanový systém po hřebeni: : 11,6*2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
59 | 764003 | D+M záchytný systém - bezpečnostních střešních bodů včetně kotvící techniky | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | kotvící body : 30+30+20 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
60 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 7.2079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 4.947 | 35.66 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 56.69 | [6 empty] | DIL
61 | 765799312R00 | Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím | m2 | 619.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.09 | 55.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | fólie pod falcovanou krytinu: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,1*11,6*2 |  | 211.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,6*9)/2*2*2 |  | 208.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,6*10,4)/2*2*2 |  | 199.68 | [23 empty] | VV | 0
62 | 67352442R | fólie izolační střešní separační, mikroventilační; paropropustná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kašírování strukturovaná rohož; µ = 33,0; sd 0,01 až 0,02 m | m2 | 712.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka fólie, ztratné 15%: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,1*11,6*2*1,15 |  | 242.788 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,6*9)/2*2*2*1,15 |  | 240.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,6*10,4)/2*2*2*1,15 |  | 229.632 | [23 empty] | VV | 0
63 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 0.36247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.557 | 0.93 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94 |  | 0 |  |  |  |  | 89.19 | [6 empty] | DIL
64 | 766423113R00 | Montáž obložení podhledů členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm | m2 | 112.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.65 | 73.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové podbití: : (26,52+26,52+20,5+20,5)*1,2 |  | 112.848 | [23 empty] | VV | 0
65 | 766624041R00 | Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 3.38 | 13.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okna střešní výlezová: : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
66 | 611409855R | Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: hliníkové; rám: dřevěný; šířka = 860 mm; výška = 870 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4H-8-4H; g = 0,79; ovládání: manuální; krytina: plochá, profilovaná | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 61191685R | palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 12,5 mm; jakost A/B | m2 | 129.7752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00625 | 0.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka palubek pro podbití, ztratné 15%: : 112,848*1,15 |  | 129.7752 | [23 empty] | VV | 0
68 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.94894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 2.447 | 2.32 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 370.84 | [6 empty] | DIL
69 | 767001001 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. | kg | 5618.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 168.56 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | jackel 140/140/8 : 18*6,2*32,6 |  | 3638.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | HEA 260 : 6,1*4*68,20 |  | 1664.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplňkový materiál: : 221 |  | 221 | [23 empty] | VV | 0
|  | pásovina do krovů: : 1,25*26*2,94 |  | 95.55 | [23 empty] | VV | 0
70 | 767001002 | Dodávka ocelových prvků | kg | 6742.548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 202.28 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | ztratné 20%: : | [25 empty] | VV | 0
|  | jackel 140/140/8 : 18*6,2*32,6*1,2 |  | 4365.792 | [23 empty] | VV | 0
|  | HEA 260 : 6,1*4*68,20*1,2 |  | 1996.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplňkový materiál: : 221*1,2 |  | 265.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pásovina do krovů: : 1,25*26*2,94*1,2 |  | 114.66 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 48.71 | [6 empty] | DIL
71 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 105.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.093 | 9.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | nátěr základní: : | [25 empty] | VV | 0
|  | jakl 140 : 0,56*6,2*18 |  | 62.496 | [23 empty] | VV | 0
|  | HEA 260 : 1,48*6,1*4 |  | 36.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | pásovina 60/4 : 0,2*1,25*26 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
72 | 783626211R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování | m2 | 129.7752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.3 | 38.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [25 empty] | POP
|  | nátěr palubek: : 129,7752 |  | 129.7752 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 210001 | D+M nového hromosvodu na střeše | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 422 | [6 empty] | DIL
74 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 89.3865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.933 | 83.4 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
75 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 178.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.653 | 116.74 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
76 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 89.3865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.49 | 43.8 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
77 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 3933.0058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
78 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 89.3865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.942 | 84.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
79 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 893.865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0.105 | 93.86 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 89.3865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1230802 | ZŠ Francova Lhota-pavilon I.stupně výměna střešní konstrukce+FVE | [25 empty] | STA
O: | SO 02 | FVE | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Rozpočet FVE | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | NAPOJENÍ R-FVE-2,3 ROZVADĚČŮM RP-2,3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 21001 | Pojistkový odpojovač modulový 3f-do 125A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 21002 | Pojistkový odpojovač modulový 3f-do 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 21003 | Pojistka válcová 22x58 mm-100A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 21004 | Pojistka válcová 14x51 mm-50A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 21005 | Kabel CYKY-J 5x35 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 21006 | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 21007 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x35 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 21008 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22 | ROZVADĚČE R-DC1a, R-DC1b |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 22001 | Plastový domovní rozvaděč, 36(2x18) modulů, plná dvířka, rozměry 420x400x115 mm, IP65, včetně Cu, sběrnic N/PE | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 22002 | Pojistkový odpojovač modulový pro FVE - 2f-do 32A(1000V) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 22003 | Svodič přepětí stupně B+C-DC, 1100/6,25 Y | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M23 | ROZVADĚČ R-FVE-2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 23001 | Oceloplechový velkoobsahový rozvaděč, typ 3/72-C, oceloplechové dveře, 72(3x24) modulů, na omítku,, rozměry 600x543x140 mm, IP30, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 23002 | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | 23003 | Svorkovnice N - modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | 23004 | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 23005 | Jistič třífázový 40B/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 23006 | Napěťová spoušť 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | 23007 | Komb. svodič přepětí stupně B+C, 12,5-3N-MZ, TNS, 4-pólový | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | 23008 | Napěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | 23009 | Frekvenční ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | 23010 | Stykač instalační třífázový, 400V/63A/44kW, Uc=230V, 4P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 23011 | Relé instalační , 16A, Uc=230V, 1x spínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | 23012 | Pojistkový odpojovač modulový, 1f-do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | 23013 | Pojistkový odpojovač modulový, 3f-do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | 23014 | Pojistkový odpojovač modulový, 3f-do 63A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | 23015 | Pojistka válcová 10x38 mm, 6A/gG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | 23016 | Pojistka válcová 10x38 mm, 10A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 23017 | Pojistka válcová 14x51, 40A/gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | 23018 | Elektroměr třífázový, 3x230V/400V, 10-100A, jednosazbový, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 23019 | Výkonový snímač nepřímého měření, 3f, x/5A, 400/3x230V, 4 kvadrant.,a 3x měřící transformátor proudu, 50/1A, 5VA, TP 0,5 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | 23020 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | 23021 | Propojovací vodiče, drobný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | 23022 | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | 23023 | Nalepovací štítek - "Pozor, zpětný proud" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
35 | 23024 | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M24 | ROZVADĚČ R-FVE-3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 24001 | Oceloplechový velkoobsahový rozvaděč, typ 3/72-C, oceloplechové dveře, 72(3x24) modulů, na omítku,, rozměry 600x543x140 mm, IP30, bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | 24002 | Izolovaná sběrnice do 16A - 3f | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | 24003 | Svorkovnice N - modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
39 | 24004 | Svorkovnice PE - zelenožlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | 24005 | Jistič třífázový 100B/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 24006 | Napěťová spoušť 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 24007 | Komb. svodič přepětí stupně B+C, 12,5-3N-MZ, TNS, 4-pólový | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
43 | 24008 | Napěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
44 | 24009 | Frekvenční ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | 24010 | Stykač instalační třífázový, 400V/100A/69kW, Uc=230V, 4P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | 24011 | Relé instalační , 16A, Uc=230V, 1x spínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | 24012 | Pojistkový odpojovač modulový, 1f-do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | 24013 | Pojistkový odpojovač modulový, 3f-do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | 24014 | Pojistkový odpojovač modulový, 3f-do 63A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | 24015 | Pojistka válcová 10x38 mm, 6A/gG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | 24016 | Pojistka válcová 10x38 mm, 10A/gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | 24017 | Pojistka válcová 14x51, 40A/gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 24018 | Elektroměr třífázový, 3x230V/400V, 10-100A, jednosazbový, na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | 24019 | Výkonový snímač nepřímého měření, 3f, x/5A, 400/3x230V, 4 kvadrant., | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | 24020 | Zkušební svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | 24021 | Propojovací vodiče, drobný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 24022 | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 24023 | Nalepovací štítek - "Pozor, zpětný proud" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | 24024 | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M25 | ELEKTRÁRNA FVE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 25001 | Střídač bez-transformátorový, třífázový, hybridní , bez integrovaného jištění a ochrany DC strany,, 400V/29.9 kW | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | 25002 | Konstrukce pod střídač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 25003 | Solární bateriové úložiště o celkové kapacitě 18,63 kWh, v sestavě řídícího modulu a 5 ks, bateriového modulu 3.73 kWh/96V/LiFePo4 | kpl. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | 25004 | Monokrystalický solární panel, 450 Wp, rozměry 1038x2094x30 mm, kompozitní film | ks | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | 25005 | Konstrukce pod panely, Al profily, podpěry, spojovací materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 25006 | Tlačítko pod sklem, 10A, 250V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M26 | INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | 26001 | Drátěný žlab MERKUR 50x60 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | 26002 | Spojka NS 50 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
68 | 26003 | Držák střední DS 100 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | 26004 | Trubka instalační PVC-1516 KA - světle šedá | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | 26005 | Trubka instalační PVC-1520 KA - světle šedá | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | 26006 | Trubka instalační MONOFLEX PVC-1416 E - světle šedá | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | 26007 | Trubka instalační MONOFLEX PVC-1420 E - světle šedá | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | 26008 | Spojka trubky instalační PVC-0216 KB - světle šedá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | 26009 | Spojka trubky instalační PVC-0220 KB - světle šedá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | 26010 | Příchytka trubky instalační PVC-5316 KB - světle šedá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | 26011 | Příchytka trubky instalační PVC-5320 KB - světle šedá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
77 | 26012 | Ekvipotenciální svorkovince EPS 3 s krytem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
78 | 26013 | Svorka pospojovací BERNARD na uzemění potrubí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
79 | 26014 | Páska Cu 20x500x0,5 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | 26015 | Požární ucpávka - kabel, stěna, 1 hod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M27 | KABELY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | 27001 | Kabel FLEX-SOL 6.0 SN | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
82 | 27002 | Datový kabel UTP 4x2x0,5 CAT6E - nestíněný | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
83 | 27003 | Kabel 1-CXKH-V-O 3x1,5 mm2 - funkční B2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | 27004 | Kabel CYKY-J 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | 27005 | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | 27006 | Vodič pospojování CY4 zž | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
87 | 27007 | Vodič CA 6 mm2 z/ž | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | 27008 | Ukončení kabelu FLEX-SOL 6.0 SN | ks | 876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
89 | 27009 | Ukončení datového kabelu UTP 4x2x0,5 CAT6E - nestíněný | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
90 | 27010 | Ukončení kabelu 1-CXKH-V-O 3x1,5 mm2 - funkční B2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
91 | 27011 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
92 | 27012 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
93 | 27013 | Ukončení vodiče CY4 zž | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
94 | 27014 | Ukončení vodiče CYA 6 mm2 z/ž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
95 | 27015 | Konektor plus | ks | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
96 | 27016 | Konektor mínus | ks | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
97 | 27017 | Popisovací štítky - popisný štítek | ks | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
98 | 27018 | Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M28 | BOURACÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 28001 | Vybourání otvoru do 60 mm v cihelném zdivu - stěna do 150 cm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
100 | 28002 | Vybourání otvoru do 60 mm v cihelném zdivu - stěna do 500 cm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
101 | 28003 | Vysekání rýh v cihlovém zdivu, hloubka 50 mm, šířka 70 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
102 | 28004 | Omítka rýh ve stěnách maltou - šíře do 150 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M29 | STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 29001 | Vybudování mistnosti zařízení FVE ve 2.NP, z p.o. sádrokartonu, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | VRN | REVIZE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | VRN1 | Spolupráce s revizním technikem | hod. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
105 | VRN3 | Dokumentace pro realizaci stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
106 | VRN4 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
107 | VRN2 | Revize elektroinstalace | hod. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
108 | VRN5 | HZS | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu