| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | Přístavba, stavební úpravy a střešní nástavba ZŠ Slatinice - OPAKOVÁNÍ |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČO: |  |

| Výplně otvorů – dřevohliníková okna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf [W/(m2K)] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug [W/(m2K)] | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW [W/(m2K)] | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici E04 a E07 ověřený výrobcem nabízených výplní |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Třída zvukové izolace TZI | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Exteriérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 74 6077 | Technický list |  |
| Interiérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 74 6077 | Technický list |  |

| Výplně otvorů – střešní okna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW [W/(m2K)] | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug [W/(m2K)] | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Elektrický pohon | Technický list |  |

| Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Falcová šablona střešní krytiny | Technický list |  |
| Falcová šablona střešní krytiny – záruka | Prohlášení výrobce |  |
| Interiérová barva na bázi silikonové pryskyřice s výjimečnou krycí schopností. | Technický list, environmentální prohlášení o produktu (EPD) podle norem ČSN ISO 14040-49 |  |
| Rekuperační jednotka (2.002) | Technický list |  |
| Závěsné WC | Technický list |  |
| Závěsné WC - handicap | Technický list |  |
| Baterie umyvadlová | Technický list |  |
| Baterie umyvadlová - handicap | Technický list |  |
| Sprchový set | Technický list |  |
| Baterie pro výlevku | Technický list |  |
| Baterie pro dřez | Technický list |  |

| Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu