| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | Novostavba tělocvičny, Komenského 86, Bedihošť |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČO: |  |

| Výplně vnějších otvorů - okna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro Z1 a Z2 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla U podkladovým profilem | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Vzduchová neprůzvučnost prvku Rw | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek |  |
| Celoobvodové kování | Certifikát výrobce nebo technický list výrobku |  |
| Výplně vnějších otvorů - dveře |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UD | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek a výpočet pro pozici DV/105 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Odolnost proti zatížení větrem prvku dle ČSN EN 12210 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Vodotěsnost prvku dle ČSN EN 12208 | Doklad akreditované zkušebny pro typický prvek |  |
| Panikové kování | Certifikát výrobce nebo technický list výrobku |  |
| Opláštění obvodových stěn a střechy |  |  |
| Stěnový panel | Technický list daného výrobku |  |
| Střešní panel | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelné izolace |  |  |
| Tepelná izolace podlah | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelná izolace základových pasů | Technický list daného výrobku |  |
| Podlahy |  |  |
| Vinylová sportovní podlaha | Technický list daného výrobku |  |
| Technické zabezpečení budov (TZB) |  |  |
| Větrací jednotka s rekuperací | Technický list daného výrobku |  |
| Svítidlo A - Stropní LED svítidlo pro vnitřní sportoviště | Technický list daného výrobku |  |
| Svítidlo nouzové NB | Technický list daného výrobku |  |
| Svítidlo nouzové NP | Technický list daného výrobku |  |

| Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu