Skateboard prvky

Všechny prvky musí splňovat platnou legislativu v ČR. Prvky musí odpovídat normě DIN 33943 Zařízení pro provozování skateboardingu.

| Konstrukce: U konstrukcí skateboardových zařízení je provedena ze silnostěnných ocelových trubek a profilů, za účelem prodloužení životnosti. Z důvodů snížení hlučnosti budou prvky opatřeny silentbloky, které tlumí hluk a vibrace. Spodní díl ocelových podpěr (nohy) budou opatřeny pryžovými podložkami. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povrch GFI: Na pojezdové plochy překážek budou použity speciální umělohmotné GFI desky s výztuží ze skelných vláken. Tyto desky o tloušťce 10 mm se vyznačují velmi vysokou pevností, dolností proti nárazu, proražení, povětrnostním vlivům a vandalismu,(Zároveň) mají výborné pojezdové vlastnosti a jsou velmi tiché. |  |  |  |  |
| Speciální nájezdový modul: Na nájezdy bude použit speciální kovová nájezdová hrana, které je tichá, extrémně odolná proti deformaci a absolutně bezúdržbová. |  |  |  |  |

Návrh počítá s realizací dvou prvků provedených ze stavebnicového modulového systému z důvodů možného doplňování a rozšiřování v případě potřeby jezdců.

Prvek č. 1 půdorysné rozměry min. 4,2 x 4,2 m, výšky min. 1,4m (povrch GFI, provedení pozink)

Prvek č. 2 půdorysné rozměry min. 3,9 x 5,67m výšky 0,98m (povrch GFI, provedení pozink)
3,9 x 5,67m výšky 0,98m (povrch GFI, provedení pozink)